[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

UL . RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl

tel. 032/ 2511-761  fax. 032/2514-533

Katowice, dnia Og O% ..... 2011r.

Szp.Leszcz. /AT/ZL/ZPIGP/ 41070 12011

dot. zaméwienia publicznego na: zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz Z
systemem portalowym oraz systemem objetosciowej weryfikacji ulozenia pacjenta w
ilo$ci 1 szt.

Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/29/2011

Dzialaja na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien
publicznych ( tj. : Dz.U. z 2010r. _Nr 113, poz. 759, z p6zn.zm.) Zamawiajacy — Szpital im.
Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia:

Dotyczy: Zalacznik nr 4 do SIWZ Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia, parametry,
wymogi - ZMIANA

bylo: 1. Parametry wiazek fotonowych- promieniowanie X
1.1 Energie fotonowe 4,6 i 15MV

1. Parametry wiazek fotonowych- promieniowanie X
1.1 Energie fotonowe 4,6 115MV Iub 6115 MV

8. Zagadnienia ogdlne

8.8 ,,Szkolenia uzytkownikow poprzez udzial w kursach na terenie Polski lub zagranica w
zakresie wdrazanej technologii:

lekarze w liczbie 3 0sdb,

fizycy w liczbie 4 0sob,

technicy w liczbie 4 0sob

w wymiarze — 2 kursy szkoleniowe dla kazdej z os6b”

zostaje wykreslony i ulega zmianie numeracja

1. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz Z systemem portalowym oraz systemem
objetosciowej weryfikacji ulozenia pacjenta ( zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do SIWZ, bez poz. 8.
i poz. 8.8. ) obejmujacy zakup, dostawe, montaz, instalacj¢ i uruchomienie, zintegrowanie

ena jednostkowa netto:
A) 7a zakup i dOSAWE «vvvrvrrmrrrrneeeessininiinnnisenessnes

B) za montaz, instalacje i





[image: image2.jpg]Y2

oprogramowaniem obstugujacym, z systemami bedacymi obecnie na wyposazeniu Zaktadu

Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ,
testowanie urzadzenia .........

----- p————weew ¥ T X E XX LR L L UL R LR R LA LS Rl

2.Adaptacja i dostosowanie sterowni aparatu oraz pomieszczenia terapeutycznego
L L 1 1= 1 £ 0 O R P P ET T TP seesavens

ena brutto: cyfra .......ocooiiiiiiiiiiin Sssnsuessssme ve

3. Szkolenia i instruktaz:

3 17 1 111 11 R R T T GRS S e se o
ena brutto: cyfra .......oooiiiiiiiine.

-----------------------------------------------------

cesseseresessssseRERE Y .

4. Koszt trzyletniego serwisu pogwarancyjnego
(serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji)

------------------------------------------ 095609680000 000000800000000080000000000000000000000000000009

...................................................

--------------------------------------------------------

5. Odkupienie
w tym demontaz i odbior aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens
ena jednostkowa netto:

0000000000000 0008000000000 sssrcscsccrre sesesssssee esessssssssssssssrseave ssesssssssressesssvee

1. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systeme
objetosciowej weryfikacji ulozenia pacjenta ( zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do SIWZ, bez poz. 8.7)
obejmujacy zakup, dostawe, montaz, instalacj¢ i uruchomienie, zintegrowanie przedmiot

L améwienia wraz z oprogramowaniem obstugujacym, z systemami bedacymi obecnie na wyposazeni

akladu Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi
OSAIQ, testowanie urzadzenia

ena jednostkowa netto:
A) za zakup i dostawe ........... senurnsns renspsR RS RERAS

B) za montaz, instalacjg i uruchomienie, zintegrowanie przedmiotu zaméwienia wraz z
oprogramowaniem obstugujacym, z systemami bedacymi obecnie na wyposazeniu Zaktadu

Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ,
testowanie urzadzenia ...oveeeeens weseiie s SRS s S S TR RO

3. Szkolenia i instruktaz:

bersonelu zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do SIWZ pkt 8.7 w zakresie obstugi i praktycznego
korzystania sprzetu i oprogramowania przeprowadzone w jezyku polskim w miejscu instalacji, po

pbrzednim, pisempym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym zakonczone podpisaniem ,,Protokof





[image: image3.jpg]~

szkolenia”

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------

4. Koszt trzyletniego serwisu pogwarancyinego
(serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Odkupienie
w tym demontaz i odbior aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: Zalacznik Nr 6 do SIWZ §2 ust. 1. a) - ZMIANA

bylo:

1. Za realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie
zgodnie ze ztozona oferta:

a) Wynagrodzenie za zakup akceleratora wysokoenergetycznego zgodnie Z
Zalgcznikiem Nr 4 do SIWZ bez pkt 8.7 i pkt 8.8 obejmujacy dostawe, montaz
uruchomienie zintegrowanie przedmiotu zamdwienia wraz z oprogramowaniem
obstugujacym. z systemami bedacymi obecnie na wyposazeniu Zakladu Radioterapii

tzn. z systemami planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ,
testowanie urzadzenia

PIERDEE o orscwacs s » wommonn o & 5 55 FARES 1552
brutto: (cyfra) .......coovieneeiinnes  (SEOWHIE) o sammamen s s smaon s ssammmaranmamuunsses so s sasass

b) Wynagrodzenie za adaptacjg i dostosowanie sterowni aparatu oraz pomieszczenia
terapeutycznego

NEtO: sivsis < oo wimmms s 5 s nmmmmmes s s wyws
brutto: (CYTa) ... .oooenreernnesuenns , (stownie)

¢) Wynagrodzenie za szkolenia i instruktaz zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 Umowy

obejmujace pkt 8.7 Zalgcznika nr 4 do SIWZ
REHO? s s ¢ o mmpsss s § oosbivinad ¥ 5 557418

brutto: (cyfra)
2. Razem wynagrodzenie brutto Wynosi ....ccccceeieieiiienienen cossmpsiiiisriivee 1
i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 pkt a, b, ¢ jest niezmienne do zakonczenia realizacji
umowy.

jest:

1. Za realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie
zgodnie ze ztozona oferta:

a) Wynagrodzenie za zakup akceleratora wysokoenergetycznego zgodnie z Zalacznikiem
Nr 4 do SIWZ bez pkt 8.7 obejmujacy dostawg, montaz uruchomienie zintegrowanie
przedmiotu zamdwienia Wraz z oprogramowaniem obstugujacym, z systemami

/ N\ f% 3





[image: image4.jpg]bedacymi obecnie na wyposazeniu Zaktadu Radioterapii tzn. z systemami planowania
leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ, testowanie urzadzenia

DEUOL 553 s s5mmms 17 5 s 7+ 4 s
brutto: (cyfra) ...........coovveninial. s CRROINIEIEY oo umeionc s usmniin  » Bmmand § 5 53 6ki
b) Wynagrodzenie za adaptacje i dostosowanie sterowni aparatu oraz pomieszczenia
terapeutycznego
IR i s misiininn o & s 3450 i
birutio: (658 « .. covniesssoimmmreses ve , (stownie)

...............................................................

¢) Wynagrodzenie za szkolenia i instruktaz zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 Umowy
obejmujace pkt 8.7 Zalagcznika nr 4 do SIWZ

netto: ......ooiiiiiii
brutto: (cyfra) .............coeevenn.n. , (stownie)
2. Razem wynagrodzenie brutto WynoSi ........cceeveviriinieninienienineensenrenneen zt

1 obejmuje wszystkie  koszty zwiazane z realizacja zaméwienia.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 pkt a, b, ¢ jest niezmienne do zakonczenia realizacji
umowy.

zalaczniki:
Oferta cenowa - Zatacznik nr 2 do SIWZ —po zmianach
Zatacznik nr 4 do SIWZ — po zmianach

Zatacznik nr 6 do SIWZ — po zmianach





