- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność urządzenia  ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji, tj.

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- łączna niesprawność urządzenia ( w przypadku awarii) nie przekroczy 30 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych,

- zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 33111000-1 – aparatura rentgenowska

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani częściowych, ani wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

1. transport urządzenia do miejsca dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

2. montaż,

3. uruchomienie,

4. testowanie urządzenia,

5.szkolenie personelu w zakresie obsługi  i praktycznego wykorzystania urządzenia, po             uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu             szkolenia”

6. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego” w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice – Oddział Neonatologiczny

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;