Katowice, dnia  10.06.2011 r. 

Z A T W I E R D Z A M:










Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 20.06.2011 r.

oznaczenie sprawy: Szp. Leszcz /PN/  41     /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 – 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i wykonanie prac budowlano-adaptacyjnych, zgodnie z tą dokumentacją, Pracowni Endoskopii w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe założenia i koncepcja została zawarta w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Pracowni Endoskopii- zwanym dalej „programem f-u” – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

A. Wykonanie w oparciu o program f-u:

1). Projektu budowlanego (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń znajdujących się w       budynku głównym Zespołu Nr 1 Szpitala na Pracownię Endoskopii, według wymagań zawartych       w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i       formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) wydanego na podstawie art. 34 ust. 6       pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – 4 egzemplarze;

2). Projektów wykonawczych (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń – po 4 egzemplarze; 

3). Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich adaptacji pomieszczeń – 2 egzemplarze;

4). Kompletu opracowań – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie prac      budowlano-adaptacyjnych – po 2 egzemplarze.

B. Wystąpienie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację projektu adaptacji pomieszczeń.
C. Wykonanie prac budowlanych w adaptowanych pomieszczeniach, zgodnie z opracowanymi projektami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

D. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu adaptacji.

Ponadto, dokumentacja musi zawierać wszelkie opracowania wynikające z przepisów szczegółowych, a także uzgodnienia pod względem BHP, ergonomii, przeciwpożarowym i sanitarno-epidemiologicznym.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45300000-0 budowlane prace instalacyjne w budynkach

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek:

a) zapoznać się z obiektem – Budynkiem Głównym szpitala, a także z posiadaną dokumentacją budowlaną (jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu, wybranemu w przetargu Wykonawcy zostanie ona protokolarnie przekazana na czas niezbędny do wykonania projektu);

b) zrealizować i skalkulować w ramach oferty przetargowej prace niewskazane wprost, a wynikające z przepisów i procesu realizacji tak, aby Pracownia Endoskopii był obiektem nadającym się do użytkowania;

c) dołączyć do dokumentacji projektowej oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i oświadczenie o przeniesieniu bez żadnych ograniczeń autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego.

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy      prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania      zamówienia  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia      publicznego,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których     mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

            f) wykonali co najmniej jeden projekt budowlany pracowni medycznej o powierzchni użytkowej                  min. 90 m2 ;
            g) wykonali co najmniej 1 zlecenie prac budowlano-adaptacyjnych pomieszczeń w obiektach służby                 zdrowia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Cenowy Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ,.

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy Załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( min. 1 dokument ) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem ( minimum 1 ) projektu budowlanego pracowni medycznej o powierzchni użytkowej min. 90 m2 
b) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( min. 1 dokument). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem ( minimum 1 ) 
      prac budowlano-adaptacyjnych pomieszczeń w obiektach służby zdrowia, z wyszczególnieniem       miejsca i zakresu prac.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

8. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do      ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem      terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.
Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                             32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 zł 

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 18.07.2011 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania      ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
     z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie     dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu      ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres      związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty      najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie      Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

3. koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zaprojektowanie i zbudowanie Pracowni Endoskopii >

nie otwierać przed < 18.07.2011r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zaprojektowanie i zbudowanie Pracowni Endoskopii >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

4. Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia  18.07. 2011r. do godziny 10:00
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 18.07. 2011 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	LP.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Cena całkowita (brutto) podana w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
	         90%



	2. 
	Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia w dniach od daty zawarcia umowy
	         10%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa kryterium 1 jest wyliczona wg wzoru:

                                                            cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                                      cena z oferty badanej

Wartość punktowa kryterium 2 jest wyliczona wg wzoru:

                                                                      termin najkrótszy spośród oferowanych
     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                                      termin z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty 

    Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium 1 i 2 wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy    
Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówiń Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy
· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy Oferty

· Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

· Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Program funkcjonalno-użytkowy

    I. Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i wykonanie prac budowlano-adaptacyjnych, zgodnie z tą dokumentacją, Pracowni Endoskopii w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

    II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:
       Budynek główny szpitala przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach

   III. Kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień:

        45000000-7    roboty budowlane

        45215140-0    roboty budowlane  w zakresie obiektów szpitalnych

        45300000-0    roboty instalacyjne w budynkach

        45310000-3    roboty instalacyjne elektryczne

        45330000-9    roboty instalacyjne wod - kan i sanitarne

        45400000-1    roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

         71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

   IV. Nazwa Zamawiającego i adres:

        Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

        40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

    V. Imiona i nazwiska osób opracowujących program:  

1. dr n.med. Krzysztof Jarus

2. mgr inż. Włodzimierz Sygulski

3. mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

4. Andrzej Erenc

   VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

       1. strona tytułowa

       2. część opisowa

       3. część informacyjna

KATOWICE, MAJ 2011 ROKU                                                     
C z ę ś ć  o p i s o w a
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu

Budynek główny szpitala, położony jest w centrum miasta, przy ul. Raciborskiej, (w strefie ochrony konserwatorskiej). Obiekt jest podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne

z częściowo użytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku mieszana, ściany fundamentowe 

i zewnętrzne murowane z cegły pełnej, strop gęstożebrowy ceramiczny, konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie – papa na lepiku. 

Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media.

Pomieszczenia, po byłej pracowni rtg, przeznaczone na aranżację Pracowni Endoskopii znajdują się na drugim piętrze budynku – lokalizacja wg rysunku nr 1. Powierzchnia użytkowa przeznaczona na pracownię to 88,26 m2 – według zwymiarowanych pomieszczeń na rysunku nr 2. Rysunek przedstawia także, aktualną lokalizację elementów instalacji, pionów i zakończeń.

W Pracowni Endoskopii należy zaprojektować następujące pomieszczenia, w układzie jak na rysunku nr 3:

- pracownia badań kolonoskopowych (1.0.) z kabiną przebieralni (1.1.) i WC dla pacjenta (1.2.) – 28-30 m2,

- pracownia badań endoskopowych (2.0.) z pokojem wybudzeń (2.1.) – 33-35 m2,

- zmywalnia (3.0.) – 9-12 m2,

- pomieszczenie komunikacji z rejestracją (4.0.) – ok. 12 m2.

1.2. Funkcja użytkowa pomieszczeń pracowni

Pracownia Endoskopii będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt endoskopowy do badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Trzon wyposażenia stanowić będą najnowszej generacji wideoendskopy o wysokiej rozdzielczości, z możliwością powiększania oraz cyfrowej obróbki i archiwizacji obrazu. Będą wykonywane: gastroskopie, kolonoskopie - w tym zabiegowe: polipektomie, mukozektomie, endoskopowe niszczenie zmian naczyniowych, zabiegi przy użyciu beamera argonowego, poszerzanie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych,  tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i inne. Badania będą mogły być wykonywane w znieczuleniu dożylnym (narkozie). 

1.2.1. Pracownia badań kolonoskopowych (1.0.)

         + [miejsce przechowywania endoskopów] +[ zlewozmywak dwukomorowy] +[ramię z możliwością           mocowania monitora LCD]

1.2.2. Kabina przebieralni (1.1.) z węzłem sanitarnym (1.2.)

          Pomieszczenie (-a) przeznaczone jest na przygotowanie pacjenta do badań, wyposażone w miskę           ustępową, natrysk i umywalkę. Jest to pomieszczenie bezpośrednio dostępne do, z pracowni badań           kolonoskopowych.

1.2.3. Pracownia badań endoskopowych (2.0.)

          + [miejsce przechowywania endoskopów] +[ zlewozmywak dwukomorowy] +[ramię

          z możliwością mocowania monitora LCD]

1.2.4. Pokój wybudzeń (2.1.)

          Pomieszczenie przeznaczone dla pobytu pacjenta po badaniu wykonywanym w znieczuleniu, z           jednym stanowiskiem wybudzeniowym.

1.2.5. Zmywalnia (3.0.)

          Pomieszczenie usytuowane między pracowniami badań kolonoskopowyc i endoskopowych z           bezpośrednim dostępem, wyposażone w urządzenia do mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej           endoskopów, w tym w jeden dwukomorowy zlewozmywak.

1.2.6. Pomieszczenie komunikacji z rejestracją (4.0.)

          Jest to miejsce pracy pielęgniarki-sekretarki medycznej w kontakcie z pacjentami przed i po           badaniach, łącznie z pełnieniem nadzoru nad pacjentem w pokoju wybudzeń.

Nie przewiduje się aranżacji w Pracowni Endoskopii pokoju dla personelu.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – roboty budowlane

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania miejsca prac budowlanych

- prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie – oddziale łóżkowym szpitala, zatrudniającym    podczas zmiany około: 10 osób personelu , 40 pacjentów hospitalizowanych i średni 10 odwiedzających;

- wykonawca robót budowlanych musi stworzyć harmonogram prac i program bezpieczeństwa     wykonywania prac zgodny z przepisami, zasadami, procedurami obowiązującymi w szpitalu;

- w momencie wykonywania prac przyłączeniowych wszelkich instalacji, termin tych czynności należy    uzgodnić ze służbami medycznymi i technicznymi szpitala;

2.2. Wytyczne dla branży budowlanej

Wszystkie pomieszczenia powinny spełniać wymagania ogólnobudowlane dla obiektów służby zdrowia zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 (Dz. U. Nr 31, poz.158) i w innych przepisach budowlanych.

Stolarka drzwiowa powinna być wykonana zgodnie z aktualne obowiązującymi przepisami sanitarnymi i bhp. Drzwi  muszą mieć szerokość  do pracowni  badań endoskopowych, kolonoskopowych i wejściowe do Pracowni  -  min. 110 cm, natomiast w pozostałych pomieszczeniach min. 90 cm w świetle. Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z profili łatwych w utrzymaniu czystości, mogą być wykonane z PCW, aluminium lub drewna zabezpieczonego odpowiednimi powłokami odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych.

Ściany w salach zabiegowych i zmywalni powinny być zabezpieczone materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i wody na pełnej wysokości aż do sufitu. W pomieszczeniu sanitarnym ściany należy zabezpieczyć materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości 2,05 m od podłogi.

Sufity we wszystkich pomieszczeniach podwieszane z płytami 60x60 o powierzchni gładkiej z atestem higienicznym wskazującym na stosowanie w szpitalach – z możliwością mycia i dezynfekcji.
Podłogi powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych.

Nie przewiduje się wymiany okien w aranżowanych pomieszczeniach Pracowni Endoskopii. 

2.3. Wytyczne dla branży instalacji sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia powinny mieć sprawną wentylację w tym mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą minimalną wymianę powietrza, zgodną z wymogami i funkcją przeznaczenia pomieszczenia. Dodatkowo należy udrożnić wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach znajdujących się na kondygnacjach poniżej projektowanej pracowni endoskopii. 

Instalacja c.o. wymaga przeinstalowania grzejników zgodnie z funkcjami pomieszczeń. 

Należy wyposażyć pomieszczenia w instalację wod-kan i podłączyć do istniejących sieci.
2.4. Wytyczne dla branży instalacji elektrycznych

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi dla obiektów szpitalnych, dobudować do istniejącej instalacji drugiego piętra budynku. Obiekt powinien być wyposażony w następujące instalacje elektryczne:

instalacja oświetlenia podstawowego ogólnego

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

instalacja lamp bakteriobójczych 

instalacja gniazd wtykowych ogólnego zastosowania

instalacja 2 szt. gniazd wtykowych zasilania prądem trójfazowym, po jednym w pomieszczeniach 1.0.  i  3.0.

instalacja ochrony od porażeń

instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

W związku z powyższym należy przeanalizować czy istniejąca rozdzielnica elektro-energetyczna na piętrze budynku jest wystarczająca, czy wymaga rozbudowy.

Aparatura medyczna w pomieszczeniach pracowni 1.0. i 2.0. wymaga zasilania bezprzerwowego ze względu na bezpieczeństwo pacjentów.  

2.5. Wytyczne dla instalacji tlenu medycznego

Budynek główny szpitala jest wyposażony w centralną instalację tlenu medycznego. Punkty poboru tlenu w pomieszczeniach 1.0. 2.0. i 2.1.należy podłączyć do istniejącej sieci.

2.6. Wytyczne dla branży instalacji niskoprądowych

Branża instalacji niskoprądowych obejmuje:

- Instalację sieci komputerowej i telefonicznej, jako rozbudowę istniejącej sieci logicznej budynku                 ( certyfikowana dla kat.5). Instalacja sieci komputerowej powinna obejmować pomieszczenia 1.0. 2.0. 2.1.     i 4.0.

 Instalacja telefoniczna powinna obejmować pomieszczenia 1.0. 2.0. 2.1. 4.0.  Instalacje należy przygotować w sposób umożliwiający połączenie w/w pomieszczeń z istniejącymi sieciami komputerową i telefoniczną szpitala.

- Instalację systemu przywoławczego z monitoringiem pacjenta ( kamera ) w pomieszczeniu 2.1. połączonym z rejestracją ( 4.0. ).

- Instalację systemu łączności wewnętrznej głosowej pomieszczeń 1.0. 2.0. i 4.0. 

Miejsce zamontowania elementów wyposażenia, tj. gniazd wtykowych, zlewozmywaków, ramion mocowania monitorów, gniazd poboru tlenu, mikrofonów i głośników do komunikacji głosowej, kamery i monitora do obserwacji pacjenta, miejsc pracy z komputerem, lamp bakteriobójczych przedstawia rysunek nr 3.
3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – zaprojektowanie

3.1. Zakres opracowania:

Zakres opracowania dokumentacyjnego winien obejmować:

- dokonanie niezbędnych uzgodnień, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlanych w zakresie objętym programem funkcjonalno-użytkowym - projekt budowlany z wykonawczym – 4 egzemplarzy [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem – 2 egzemplarze,

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ) w zakresie objętym projektem i wykonawstwem – 2 egzemplarze,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126) – 2 egzemplarze,

- uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę  

3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

– zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB.

3.3. Inne warunki

- Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty.

- Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo robót powinna wynosić 5 lat.

4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – wyposażenie pomieszczeń Pracowni Endoskopii
4.1. rejestracja

· lada na wymiar  

· szafo-regał 

· fotel

· krzesła – niezbędna ilość 

4.2. pracownia kolonoskopii

· łóżko zabiegowe jak obecnie w endoskopii

· szafki na narzędzia - niezbędna ilość

· blat roboczy pod komputer na wymiar

· krzesło

· szafka na kolonoskopy – wg istniejącego wzoru

· wieszak i krzesło w kabinie pacjenta

4.3. zmywalnia

- blat na wymiar pod oknem

4.4. pracownia endoskopii

· łóżko zabiegowe – wykorzystać istniejące

· szafki na narzędzia - niezbędna ilość

· blat roboczy pod komputer na wymiar

· krzesło

4.5. pokój wybudzeń

- łóżka standardowe z szafkami przyłóżkowymi – 2szt. 
C z ę ś ć  i n f o r m a c y j n a
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z:

1.1. ustawą z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami;

1.2. obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami        bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia:

2.1. Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej

2.2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym wraz z potwierdzeniem  co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie.

3. Prace budowlano – adaptacyjne muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną dokumentacją      projektową oraz STWiORB.

4.Wykaz dokumentów związanych z realizacją zamówienia:
4.1. Rysunek nr 1 – Lokalizacja obszaru do przebudowy na Pracownię Endoskopii w budynku głównym         szpitala, na II piętrze.

4.2. Rysunek nr 2 – Zwymiarowany obszar – inwentaryzacja – do przebudowy.

4.3. Rysunek nr 3 – Lokalizacja elementów wyposażenia instalacji pomieszczeń Pracowni Endoskopii.

Podpisy osób sporządzających program funkcjonalno-użytkowy:

1. dr n. med. Krzysztof Jarus
2. mgr inż. Wlodzimierz Sygulski
3. mgr inż. Wojciech Szczepaniuk
4. Andrzej Erenc

................................................

Załącznik Nr 2 do SIWZ 


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa

FORMULARZ CENOWY OFERTY

	
	 *  Cena

netto
	 * Cena

brutto

	1. Cena całkowita za wykonanie całości **przedmiotu zamówienia
w tym:

a) cena brutto   …………………….. zł za wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej (również w wersji elektronicznej) na przebudowę Pracowni Endoskopii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
b) cena brutto ………………….. zł za wykonanie prac budowlano – adaptacyjnych 
	                                
	

	2. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia w dniach od daty zawarcia umowy

	 ilość  dni                            
	*………..


Cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia podana słownie  * ………………………
……………………………………………………………………….zł 

 **Przedmiot zamówienia obejmuje: 
A. Wykonanie w oparciu o program f-u:

1). Projektu budowlanego (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Zespołu Nr 1 Szpitala na Pracownię Endoskopii, według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) wydanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – 4 egzemplarze;

2). Projektów wykonawczych (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń – po 4 egzemplarze; 

3). Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich adaptacji pomieszczeń – 2 egzemplarze;

4). Kompletu opracowań – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

w zakresie prac budowlano-adaptacyjnych – po 2 egzemplarze.

B. Wystąpienie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację projektu adaptacji pomieszczeń.
C. Wykonanie prac budowlanych w adaptowanych pomieszczeniach, zgodnie z opracowanymi projektami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

D. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu adaptacji.

Ponadto, dokumentacja musi zawierać wszelkie opracowania wynikające z przepisów szczegółowych, a także uzgodnienia pod względem BHP, ergonomii, przeciwpożarowym i sanitarno-epidemiologicznym.

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez     upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół odbioru końcowego”, a termin płatności wynosić będzie 30 dni od    daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) udzielam 24 miesięcznego okresu gwarancji liczonego od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”.
e) wniosłem wadium w postaci *…………………..

Uwaga !

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić



                                      ……………………………………………………..

                                                                     data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

                          .........................................................................




                                                   data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

                            ..........................................................................




                                                   data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

       Pieczątka firmowa
PROJEKT UMOWY  

UMOWA NR ..............................

zawarta w dniu ........................... r. , pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, 

zwanym w dalszej treści umowy: „Zamawiający”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego - lek. med. Włodzimierza Migacza

a

..................................................................................................................................... *

zwanym w dalszej treści umowy: „Wykonawca”, reprezentowanym przez :

............................................................................. *

............................................................................. *

§ 1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

  A. Wykona w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy:

1). projekt budowlany (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Zespołu Nr 1 Szpitala na Pracownię Endoskopii, według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) wydanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – 4 egzemplarze;

2). projekty wykonawcze (również w wersji elektronicznej) adaptacji pomieszczeń – po 4 egzemplarze; 

3). przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie adaptacji pomieszczeń – 2 egzemplarze;

4). komplet opracowań – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie prac budowlano-adaptacyjnych – po 2 egzemplarze.

B. Wystąpi i uzyska decyzję pozwolenia na budowę na realizację projektu adaptacji pomieszczeń.
C. Wykona prace budowlane w adaptowanych pomieszczeniach, zgodnie z opracowanymi projektami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

D. Będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji projektu adaptacji.

dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą przetargową z dnia ……………

§ 2

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania w zakresie elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i aranżacji wnętrz. Uzgodnienia będą potwierdzone „Notatką uzgodnień”, podpisywaną przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wyznaczonych w §4 niniejszej umowy. 

§ 3

1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy:

      - termin  rozpoczęcia   …………………………

      - termin  zakończenia  …………………………

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony rozumieją:

       a)  dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej  (również w wersji elektronicznej ) zgodnej z             programem funkcjonalno - użytkowym  przedstawionym przez Zamawiającego wraz z decyzją –             pozwoleniem na budowę  
b) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie dokumentacji projektowej 

i 

c) wykonanie prac budowlano – adaptacyjnych zgodnie z dokumentacją, potwierdzone protokółem odbioru końcowego

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlano – adaptacyjnych udostępni Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji projektowo – wykonawczej.

§ 4
1. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej      umowy Zamawiający wyznacza:

    - mgr inż. Włodzimierz Sygulski 

    - dr n. med. Krzysztof Jarus

2. Koordynatorem całości wykonania przedmiotu zamówienia w imieniu Wykonawcy jest:

        …………………………………………………….*

§ 5

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację.

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA! 

* - właściwe wypełnić, podkreślić
§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma       wynagrodzenie w wysokości …………………………………………złotych, wraz z podatkiem VAT,

      słownie : ………………………………………………………………………… zł.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji zamówienia.

4.Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym obiektu, na którym prowadził będzie prace objęte     Umową i oświadcza, że nie spowoduje to wystąpienia Wykonawcy o prace dodatkowe i opóźnienia w     realizacji zamówienia publicznego. 

§ 7

Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości ustalonej w §6 ust.1, nastąpi w terminie 30 dni od  daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokołu odbioru końcowego” na rachunek Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………
§ 8

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w terminie zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 - do 7 dni w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w §6 ust.1  za każdy dzień opóźnienia, powyżej 7 dni, w wysokości 2 % wartości umowy określonej w §6 ust.1 za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 9

Za niewykonanie umowy uznaje się nie zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie 90 dni od daty określonej w § 3 ust. 1 jako termin zakończenia.
§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§ 11

Wykonawca przekaże autorskie prawa - majątkowe Zamawiającemu, który nabywa prawa autorskie - majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12

Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i innymi branżowymi normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy w dokumentacji.

§ 13

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane prace budowlano –     adaptacyjne liczonej od daty podpisania „ Protokołu odbioru końcowego”. 

2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu     „Protokołu odbioru końcowego”.

§ 14

Wykonawca oświadcza, że nie będzie zbywał wierzytelności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez jego uprzedniej pisemnej zgody z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
                                                                                    § 15

 Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 16

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający 







                             Wykonawca                                                                                

Uwaga!

* - pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia!
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………








(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

  (podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                          
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej                                                                                                                                  
 strona  22

