Katowice, dnia  13.07.2011 r. 

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 13.07.2011 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/   45     /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

zwana dalej "SIWZ"

I. Zamawiający

          Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach   

Adres  :     ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy:                8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl 

nr telefonu: 
32/ 2511 761

nr faksu:
32/ 2514 533

e-mail
szpital@szpital.net.pl 

Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 634-22-99-376

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”, o wartości szacunkowej poniżej 4 845.000 euro

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pt. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz”. 

Przedmiot zamówienia wynika z Programu użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i opisany jest zasadniczo dokumentacją projektową, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona również następujące niezbędne elementy dla kompletnej realizacji inwestycji, tj.:

-  drogi transportowe do wprowadzenia urządzeń MRI, a więc otwór transportowy w ścianie

    zewnętrznej, przepusty w ściankach działowych (lub nie zabudowywanie ścianek na czas

    transportu) wraz ze stałym wzmocnieniem posadzki wzdłuż drogi transportowej aż do miejsca posadowienia magnesu,

-  wzmocnienie fundamentu pod urządzenie MRI wraz z niezbędnymi duktami kablowymi,

-  zakup, dostawę i montaż klatki Faraday’a w pomieszczeniu z urządzeniem MRI, 

-  instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną z cwu, wentylacji, chłodzenia, 

-  przyłącza elektrycznego urządzenia MRI ( tzn. doprowadzi przewody z rozdzielni głównej

   Zakładu Radioterapii  do pomieszczenia technicznego Pracowni Rezonansu Magnetycznego

   oraz zakończy je tablicą rozdzielczą z wyposażeniem ), 

-  instalację elektryczną, alaramową, pełnego wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu,dostępu, odladzania, ochrony p.poż.i odgromową Pracowni Rezonansu Magnetycznego, sieć strukturalną (należy przewidzieć w istniejącej szafie patch - panel kat.6, a UPS wyposażyć w kartę sieciową ( RJ 45) i podłączyć do sieci szpitalnej odpowiednimi gniazdami ). 

-  wykończenie pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego (malowanie ścian, wykładzina podłogowa, oświetlenie, stolarka, wyposażenie itd.),

powyższy zakres należy zrealizować zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia MRI – wskazanymi w Załączniku nr 12 do SIWZ.

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urządzeń, sprzętu i wyposażenia zastosowanego, wbudowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

3.Wykonawca wykona i umieści na elewacji budynku Tablicę informacyjną zgodnie z załączonym projektem.

4.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej     wybudowanego obiektu.

5. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe i 10-letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe, a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje na wbudowany i zastosowany sprzęt i wyposażenie w obiekcie.

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

- 45100000-8
            Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45215000-8
            Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych, 

- 45231000-5
            Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

                                    komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2
            Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

- 45300000-0
            Roboty instalacyjne w budynkach

- 45400000-1
            Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- 39130000-2              Meble biurowe
7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą rezonansu magnetycznego, która zapewni synchronizację i umożliwi montaż i instalację nowo zakupionego rezonansu magnetycznego, w tym realizację elementów uzgodnień według wskazań dostawcy rezonansu magnetycznego.
8. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w ofercie zarówno podwykonawcę, jak i zakres powierzonych mu prac.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Uwaga!

Zamawiający złożył dokumenty w celu uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Katowice - pozwolenie na budowę.
IV. Miejsce realizacji

Katowice ul. Raciborska 27

V. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2011r.,

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP i dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

5) niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ - Zawartość Oferty.
2. Wykonawca wykaże, że:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (sporządzone wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej:

     - Kierownika budowy – posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji przynajmniej dwóch obiektów służby zdrowia „pod klucz” o podobnym stopniu skomplikowania jak przedmiot zamówienia ( np. pracownie radiologicznie, bloki operacyjne) o powierzchni użytkowej min. 250 m2 oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 

     dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu  obiektu służby zdrowia na zasadzie „pod klucz” o podobnym stopniu skomplikowania jak przedmiot zamówienia ( np. pracownie radiologicznie, bloki operacyjne) o powierzchni użytkowej min. 250 m2 
3)  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał ekonomiczny i finansowy):  

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 3.000.000,00 zł ( trzy miliony zł ) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1.000.000 zł ( jeden milion zł ) (w przypadku wspólnego ubiegania

    się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniana będzie łączna kwota ubezpieczenia).
3. Dla wykazania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, pkt 1, lit. a, niezbędne będzie złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ o wykształceniu, uprawnieniach oraz nabytej praktyce osób objętych wykazem.

VII. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Spełnianie minimalnych warunków udziału w postępowaniu określonych metodą „spełnia” – „nie spełnia”.

VIII. Zawartość oferty

1. Ofertę należy przedstawić na piśmie, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, a w tym:
1) oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z ewentualnych błędów, braków i niedokładności dokumentacji projektowej bądź warunków geologicznych, a także zmiany stawki podatku VAT oraz przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.- Załącznik nr 4 do SIWZ,
2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik nr 6 do SIWZ,
4) oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 7 do SIWZ,
5) wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 8 do SIWZ,
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy PZP – Załącznik nr 9 do SIWZ.
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – Załącznik nr 10 do SIWZ,
8) oświadczenie Wykonawcy, że wniesie gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy – spełniającą wymogi określone w Załączniku nr 11 do SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawiają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca dołącza do oferty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

 Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP (dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W stosunku do osoby wyszczególnionej w warunkach udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale VI, ust.2, pkt 1, litera a, należy złożyć odpowiednio: 

1) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – z określonym terminem ich ważności,

3) wypis z centralnego rejestru osób uprawnionych, potwierdzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (dotyczy tylko tych osób, których uprawnienia budowlane zostały wydane na podstawie przepisów, które weszły w życie po dniu 14 lutego 1995 r.).

5. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca przedstawia:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 3.000.000,00 zł ( trzy miliony zł ) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. W celu potwierdzenia ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca musi złożyć polisę na kwotę co najmniej 1.000.000 zł ( jeden milion złotych), a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony w tym zakresie i co najmniej na taką kwotę.
7. Potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 01.08.2011r. do godziny 10:00

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane na każdej zapisanej i ponumerowanej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji musi być załączony do oferty.

9.  Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

11. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

12. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

13. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

14. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przedstawia zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

16. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w SIWZ.
IX. Złożenie oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

1) koperta zewnętrzna


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >


oferta w < przetargu nieograniczonym >


na < ”Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu ” na zasadzie „ pod klucz” >


nie otwierać przed < 01.08.2011r.  godz. 11:00 >
2) koperta wewnętrzna


<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >



<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >


oferta w < przetargu nieograniczonym >



na < ”Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” >

Oferty należy złożyć do dnia 01.08.2011r. do godz. 10:00 w Kancelarii Dyrektora Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego  w Katowicach ul. Raciborska 26 ( I piętro). 
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoczynną dekompletację, z zapisem na pierwszej stronie formularza oferty informującym o liczbie stron.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) należy umieścić w osobnej kopercie z napisem „Poufne”. Koperta z poufnymi danymi winna być złożona w jednej kopercie z ofertą opisaną w ust. 1.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się w postępowaniu dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

X. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

XI. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.
5. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert możliwa jest zmiana treść SIWZ, z zachowaniem obowiązku zatwierdzenia zmiany przez Zamawiającego. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza zmianę na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

7. Wszelkie modyfikacje SIWZ, o których mowa w ust. 6, są wiążące dla każdego Wykonawcy.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zostanie przedłużony termin składania ofert i poinformowani o tym Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona informacja na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

9. Zamawiający zastrzega możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz dostarczy ją niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. Sposób porozumiewania się

1. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 40 - 074 Katowice

Ul.  Raciborska  26

lub faxem: 32 2514 533
2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Osobami właściwymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1) lek. med. Witold Nowak

2)  lek. med. Jędrzej Głasek, mgr inż. Włodzimierz Sygulski
XIII. Wadium
1. W postępowaniu  jest wymagane wadium w wysokości  72.900,- złotych.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275, z późn. zm.).

3. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

4. Niewniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

5. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

XIV. Wpłata i zwrot wadium

        1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego Nr: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

2. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy PZP. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę.

3. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego Katowice ul. Raciborska 28 ( budynek Przychodni szpitala, II piętro)

w dniu 01.08.2011r.  o godz. 11:00

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą PZP,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVII. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

3. Cena ma charakter ryczałtowy, jest jedynym i stałym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia..

XVIII. Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	LP.
	  Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
	80 %

	2.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych od zawarcia umowy
	20%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ:

Wartość punktowa / kryterium nr 1 / jest wyliczona wg wzoru:

                                          cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa = ……………………………………….. x  waga kryterium x100

                                                      cena z oferty badanej

     Wartość punktowa /kryterium nr 2 / jest wyliczona wg wzoru:





         najkrótszy  termin spośród oferowanych 

     Wartość punktowa kryterium 2 =    ...........................................  x waga kryterium x 100





           termin z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione w ust. 2.

4. Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania  wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP. 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający - Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi. 
XXI. Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do warunków przedstawionych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

XXII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI. ustawy PZP. 

XXIII. Dodatkowe informacje:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

2. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

6. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

7. Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza:

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza:

1) zawierać umowy ramowej,

2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3) zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
4) zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oraz zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje:

możliwość zmian w umowie spowodowanych równoczesnym prowadzeniem zamówienia na zakup rezonansu magnetycznego, którego zakup jest finansowany ze środków Ministra Zdrowia umożliwiający synchronizację realizacji umowy z zakupem, dostawą, montażem itp. rezonansu magnetycznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych,        o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłana SIWZ będzie zawierała dokumentację projektową w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 zł brutto plus koszty wysyłki.
XXIV. Załączniki i dokumenty:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Program użytkowy Pracowni Rezonansu Magnetycznego

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary.

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Oferty.

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z ewentualnych błędów, braków i niedokładności dokumentacji projektowej bądź warunków geologicznych, a także zmiany stawki podatku VAT i oraz przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zadania

7. Załącznik nr 7 do SIWZ –  Oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru  powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

8. Załącznik nr 8 do SIWZ –  Wzór wykazu wykonanych (zakończonych) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

9. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3  tej ustawy.

10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w art. 22 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

11. Załącznik nr 11 do SIWZ – oświadczenie o wymaganiach dotyczących gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Załącznik nr 12 do SIWZ – materiały informacyjne i podstawowe wytyczne techniczne dostawcy rezonansu magnetycznego.

13. Dokumentacja projektowa - wersja elektroniczna.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU - BUDOWA PT. „ ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU RADIOTERAPII SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH DLA POTRZEB PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA ZASADZIE „POD KLUCZ”

Planowany obiekt jest pawilonem parterowym bez podpiwniczenia z dachem płaskim,

z elewacją wykonaną z blachy miedzianej. Jest dobudową do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii szpitala, od strony południowej, zlokalizowanego przy ul.Raciborskiej 27.

Budowę pawilonu należy zaprojektować w technologii tradycyjnej, ze stropami żelbetowymi

posadowionymi na ławach fundamentowych żelbetowych. W pomieszczeniu badań Pracowni Rezonansu zastosować dylatacje mające na celu izolowanie urządzenia od drgań zewnętrznych i odwrotnie konstrukcje budynku od drgań urządzenia.

Istniejący budynek Zakładu Radioterapii został zbudowany w roku 1998 jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z bunkrami dla akceleratorów, 

wykonany w technologii tradycyjnej i żelbetowej.

Planowany obiekt jest przeznaczony dla lokalizacji rezonansu magnetycznego 

i ma spełniać niezbędne funkcje dla wykonywania diagnostyki rezonansem, stanowiąc uzupełnienie część diagnostycznej istniejącego szpitala.

I. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU

1.Projekt będzie obejmować część działek nr 2 ,6-K.M.33,  obręb śródmieście;

2. Powierzchnia terenu - ok. 14195m²;

3. Powierzchnia zabudowy -  ok. 257m²;

4. Długość i szerokość zabudowy - ok. 20m x 16,3m;

5. Wysokość – ok. 4,6 m -  1 kondygnacja. 

II. OPIS OBIEKTU

Obiekt ma harmonizować z istniejącym otoczeniem i stanowić spójną pod względem architektonicznym całość z rozbudowywanym obiektem – budynkiem Zakładu Radioterapii.

Pawilon ma posiadać odrębne wejście z możliwością dojazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z placem manewrowym umożliwiającym dostawę urządzenia rezonansu, a w czasie normalnej pracy Pracowni Rezonansu dogodny dojazd dla pacjentów.

Zakłada się utworzenie dodatkowych 2 miejsc parkingowych, o wymiarach 3,6 x 6,0 m oznakowanych kolorystycznie kostką brukową dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt ma posiadać niewielki zieleniec do obsadzenia niską roślinnością krzewiastą.

Przebudowy wymaga istniejąca kanalizacja ogólnospławna i teletechniczna.

Nowoprojektowaną kanalizację i odprowadzenie wód deszczowych należy podłączyć do przebudowywanej kanalizacji ogólnospławnej na terenie szpitala.

Przewiduje się następujące instalacje w obiekcie:

- instalację wod.-kan. i cwu,

- instalację wentylacji,

- instalację chłodzenia,

- instalację grzewczą,

- instalację elektryczną, alaramową, pełnego wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu,dostępu, odladzania, ochrony p.poż.i odgromową Pracowni Rezonansu Magnetycznego, sieć strukturalną (należy przewidzieć w istniejącej szafie patch - panel kat.6, a UPS wyposażyć w kartę sieciową ( RJ 45) i podłączyć do sieci szpitalnej odpowiednimi gniazdami ). 
Oddziaływanie pola magnetycznego będzie tłumione przez klatkę Faraday’a zainstalowaną w pomieszczeniu badań Pracowni.

W obiekcie Pracowni Rezonansu należy wydzielić strefy:

pacjenta  - dwie kabiny do przebierania, przygotowalnia pacjenta, toaleta dla niepełnosprawnych,

obsługi - sterownia, pomieszczenie opisowe,
techniczna - pomieszczenie techniczne wraz z urządzeniami, zaplecze magazynowe.
Natomiast w budynku Zakładu Radioterapii są zlokalizowane pomieszczenia socjalne z toaletą dla personelu, szatnie i recepcja, gdzie odbywać się będzie rejestracja pacjentów Pracowni Rezonansu.

Przewiduje się wyposażyć obiekt w toaletę i poręcze dla niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta należy zaprojektować miejsce na łóżko i wózek

ferromagnetyczny służące do transportu pacjentów do pomieszczenia badań Pracowni.

III. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

Zakłada się, że w ciągu doby w Pracowni Rezonansu będzie wykonywanych do 20 badań, przy założeniu 30-40 minut na jedno badanie.
Przewiduje się zatrudnienie: 2 techników, 1 pielęgniarka, 2 lekarzy.

W pomieszczeniach pracowni Rezonansu Magnetycznego będzie mogło przebywać max.2 pacjentów, a w poczekalni przewiduje się miejsce dla 3 osób.

Wszystkie planowane do zastosowania w obiekcie materiały musza posiadać dopuszczenia 

i atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Kolorystykę wnętrz należy uzgodnić z inwestorem, w trakcie budowy obiektu. 

Konstrukacja obiektu pozwala na demontaż, usunięcie poza obiekt i wprowadzenie nowego urządzenia MRI w trakcie budowy i w przyszłości.

IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Planowany obiekt będzie budynkiem projektowanym przylegającym do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii ścianą oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej REI 120 

z drzwiami wejściowymi o odporności ogniowej EI 60. 

Obiekt powinien zaliczać się do budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Przewiduje się ilość osób na parterze:

pracowników do 5 osób +2 pacjentów, a w poczekalni 3 osoby.

Należy uwzględnić klasa odporności ogniowej elementów budynku co najmniej:

 - R 60 - główna konstrukcja nośna,

-  R 60 – konstrukcja dachu,

- EI 15 – ściana wewnętrzna,

- REI 120 - ściana zewnętrzna – od strony budynku radioterapi,

- RE 60 – przykrycie dachu (na długości 8 m od budynku radioterapii).

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oświetlić i oznakować zgodnie z PN, a przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizować przy wyjściu z budynku z wyłączeniem prądu w wydzielonej strefie pożarowej.

Obiekt wyposażyć w gaśnicę zgodnie z przepisami.

Ponadto obiekt jest zabezpieczony istniejącym hydrantem zewnętrznym nadziemnym DN 80.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Wykaz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: budowa p.t. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie    „ pod klucz ” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ – Przedmiot zamówienia.

	 L.p. 
	Nazwa opracowania 



	I 
	PROJEKT BUDOWLANY  

	
	Projekt Wielobranżowy

	II 
	PROJEKTY WYKONAWCZE 

	
	Instalacja elektryczna

	
	Przebudowa teletechniki

	
	Instalacja grzewcza

	
	Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

	
	Instalacja chłodzenia

	
	Instalacja wentylacji mechanicznej

	
	Instalacja wod-kan i cwu

	
	Architektura – rysunki zastępcze

	
	Konstrukcja – rysunki zastępcze

	III 
	PRZEDMIARY z zakresu: 

	
	architektury

	
	konstrukcji

	
	zagospodarowanie terenu

	
	klatka Faradaya

	
	wyposażenie

	
	instalacji elektrycznej, w tym: monitoringu, kontroli dostępu, sieci strukturalnej i sieci ochrony p.poż. i odgromu

	
	instalacja grzewczej

	
	sieci kanalizacyjnych

	
	instalacji chłodzenia

	
	instalacji wentylacji

	
	instalacji wod-kan i cwu

	
	przebudowy teletechniki

	IV 
	STWiORB 


ZAŁĄCZNIK  NR 3  do  SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ………………………………
kod: ………… miejscowość:…………………………

3. Adres do korespondencji:

ul: ………………………………
       kod:………… miejscowość:…………………………………………

4. NIP: …… - …… - …… - ……    
5.REGON: …………………………………………….

6. TEL: 0 - …………………………………    
7. MAIL: ……………………………………

8. OSOBA DO KONTAKTÓW: …………………………………………..


KONSORCJUM z (jeżeli dotyczy): 

A) Nazwa Partnera:

…………………………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera:

ul: ………………………… 
kod……
miejscowość:………………………………

PENOMOCNIK: …………………………………………..
NR TEL.: ……………..

II. 
PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - budowa p.t.: „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „pod klucz”– zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ - Przedmiot zamówienia.

III.  CENA  OFERTY

Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach w niej określonych za ostateczną sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena ma charakter ryczałtowy i jest jedynym i stałym wynagrodzeniem przysługującym z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT wynosi:...............................................................zł 

słownie:......................................................................................................................................zł

Cena oferty netto bez podatku VAT wynosi:
.................................................................zł 

słownie:......................................................................................................................................zł

IV.  TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………dni kalendarzowych od zawarcia umowy ( nie później niż do dnia 15.11.2011r. )

V.   OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że : 

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert;

- wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, wraz z wszystkimi jej załącznikami;

- posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia;

- w przypadku przyznania nam zamówienia, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ;

- w cenie ofertowej uwzględniliśmy przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych, przewidzianych w warunkach gwarancji przed ukończeniem każdego roku użytkowania obiektu, zgodnie z wymogami i innymi przepisami dotyczącymi warunków udzielonej gwarancji.

VI. ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązujemy się do wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w jednej z form opisanych w SIWZ.

                                       ........................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ / Załącznik Nr 8 do Umowy  

Przedmiot zamówienia: budowa p.t. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala        im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” zgodnie z zakresem określonym         w rozdziele III  SIWZ - Przedmiot zamówienia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. W cenę wkalkulowałem również wszystkie ewentualne ryzyka związane z przedmiotową inwestycją, w tym ryzyka projektowe, geologiczne, technologiczne i wszystkie prace dodatkowe wynikające z realizacji zadania na zasadzie „ pod klucz”. Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

..........................................................




...............................................................


miejscowość, data






podpis Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
UMOWA Nr ............. 

     Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami: 

..............................................................................................................................................

NIP: …………., Regon: ……………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………… -  

………………………… - 

a

 ……………………………………………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………, Regon: ………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla ................................................. pod numerem KRS .............................................; z kapitałem zakładowym w wysokości ....................................... złotych;

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………... ,

…………………………………... ,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

        Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz następstwem wyboru w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę, które są jej integralną częścią.
§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

1) Dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami, zawarty w Załączniku Nr 3 do Umowy, zestaw opracowań projektowych, tj.: projekty wykonawcze, projekty i opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz inne rysunki uzupełniające te dokumenty,

2)  Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę umocowaną do występowania w zakresie wykonania praw i obowiązków wymienionych w Ustawie Prawo budowlane, 

3) Nadzór autorski - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji projektowej lub wyznaczonego przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i zgodnie z Prawem budowlanym,

4)  Odbiór końcowy - należy przez to rozumieć odbiór bez wad obiektu po zakończeniu całości prac wymaganych Umową,

5) Odbiór gwarancyjny- odbiór dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji, rękojmi,

6) Oddanie do użytku - należy przez to rozumieć przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy po dokonaniu czynności związanych z uruchomieniem wszelkich urządzeń i instalacji oraz z synchronizacją i regulacją ich działania, mających na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń, systemów i instalacji,

7) Personel - należy przez to rozumieć osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania przedmiotu Umowy,

8) Plac budowy - należy przez to rozumieć teren w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy wraz z przyłączami i komunikacją,

9) Pod klucz - należy przez to rozumieć oddanie Zamawiającemu Obiektu w stanie umożliwiającym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie użytkowania,

10) Podwykonawca - należy przez to rozumieć podmiot realizujący określony fragment Zadania Inwestycyjnego na zlecenie Wykonawcy,

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy,

12) Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

13) Program użytkowy – należy przez to rozumieć opracowanie stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy,

14) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć objęte przedmiotem niniejszej Umowy roboty budowlane opisane w rozdziale III – Przedmiot zamówienia, 

15) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu Nr ............................................. o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego Umowa została zawarta, 

16) Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę,

17) Umowa - należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami, zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonaniu określonego w Umowie zakresu rzeczowego prac związanego z realizacją celu jakim jest budowa  pt. „Rozbudowa  budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „pod klucz”,

18) Wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego,

19) Wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniające konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym, bez ograniczania jego funkcji wraz z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, a nadto w okresie gwarancji jakości oraz  rękojmi, 

20) Zadanie inwestycyjne - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie Zamawiającego określone w Rozdziale III SIWZ – Przedmiot zamówienia.

21) Zamawiający/ Inwestor – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. 

§ 2

Przedmiot Umowy

           1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę w terminie do dnia …………. 2011 r. zadania inwestycyjnego – budowa p.t.: ”Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ - Przedmiot zamówienia.
2. Zakres robót budowlanych wynika z programu użytkowego inwestycji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, opisany jest zasadniczo dokumentacją projektową, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy oraz wytycznymi dostawcy rezonansu magnetycznego, 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z ewentualnych błędów, braków i niedokładności dokumentacji projektowej, warunków geologicznych, zmiany stawki podatku VAT, 

4. przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, jak również rozpoznał ewentualne ryzyka związane z budową w podanej lokalizacji i stwierdza, że posiada możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ. 

5. Wykonawca, uwzględniając ryzyka, o których mowa w ust. 3, zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej na zasadzie „ pod klucz”, według Programu użytkowego, dokumentacji projektowej i wytycznymi dostawcy rezonansu magnetycznego, zapewniając oddanie Obiektu do użytku w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w ramach niniejszej Umowy wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

8. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w Umowie.

§ 3

Prawo dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane jest Zadanie Inwestycyjne. 

§ 4

Porozumiewanie się

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także będzie podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego, Wykonawcę.

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu .

3. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 2, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

2) dla Wykonawcy: ……………………………

3) fax. dla Zamawiającego: (32) 2514-533;

4) Fax dla Wykonawcy: ………………………………

           5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 5

Nadzór techniczny i koordynacja

1. Zamawiający wyznacza mgr inż. Włodzimierza Sygulskiego jako swego przedstawiciela,     działającego w trakcie realizacji Umowy w celu ochrony interesów Zamawiającego. 

2. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. arch. Ewa Możejko-Rogowska.

3. Nadzór inwestorski będzie pełnił mgr inż. Jan Uchański.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz     będzie ..................…………………………….

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego, należą w szczególności:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę,

2) dostarczenie Wykonawcy, w dacie zawarcia Umowy posiadanej dokumentacji projektowej,

3) dostarczenie Wykonawcy w dacie zawarcia Umowy posiadanych wytycznych dostawcy rezonansu magnetycznego,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Programem użytkowym, Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniami na budowę, dokumentacją projektową, wytycznymi dostawcy rezonansu magnetycznego, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi w trakcie trwania Umowy w celu umożliwienia podjęcia funkcji medycznej,

2) przestrzeganie w trakcie trwania robót wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a) Prawa budowlanego,

b) ochrony środowiska naturalnego,

c) ochrony przeciwpożarowej,

d) przepisów dotyczących BHP,

3) wyznaczenie, przy czym w przypadku zamiany osoby na inną osobę o określonych w SIWZ kwalifikacjach wymagana jest zgoda Zamawiającego (taka zamiana nie stanowi zmiany treści Umowy):

a)  Kierownika budowy w osobie .......... uprawnienia budowlane Nr ....... posiadającego aktualny wpis na listę członków .... izby samorządu zawodowego .... pod numerem ............; 
4) ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk, w tym strat i szkód, na cały okres wykonywania przedmiotu Umowy,

5) ponoszenie, od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, całkowitej odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na własny koszt, w tym ponoszenie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i inne; Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,

6) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w trybie określonym w Umowie,

7) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy przewidzianej przez Prawo budowlane, a w szczególności w art. 3 pkt. 13 i art. 46,

8) prowadzenie na bieżąco książki obmiarów wykonanych robót,

9) dokonanie rozruchu Obiektu, rozumianego jako sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów instalacyjnych, w tym urządzeń, a w razie potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji,

10) wykonanie przeszkolenia personelu użytkownika według zasad określonych w warunkach gwarancyjnych urządzeń,

11) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie placu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

12) udzielanie na żądanie Inwestora wszelkich informacji w formie raportu, w tym o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, czasie pracy i pracującym sprzęcie,

13) wstrzymanie robót w przypadkach przewidzianych w Umowie, w sposób zabezpieczający wykonane roboty przed zniszczeniem,

14) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez Podwykonawców,

15) ochrona placu budowy, a w szczególności znajdującego się tam mienia, oraz zapobieganie przebywaniu osób nieuprawnionych na terenie budowy,

16) opracowanie i przekazanie Inwestorowi  wszelkich wymaganych prawem dokumentów,

17) powiadamianie Inwestora, tak wcześnie, jak to możliwe, o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

18) realizacja inwestycji w sposób zapewniający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

19) ściała współpraca z dostawcą rezonansu magnetyczego zapewniająca synchronizację i umożliwiająca montaż i instalację nowo zakupionego rezonansu magnetycznego.   

§ 8

Podzlecanie robót

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy Podwykonawców zgłoszonych w ofercie zgodnie z zakresem prac przez nich realizowanych.

2. Wykonawca ma prawo zmienić Podwykonawcę lub zakres wykonywanych przez Podwykonawcę prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażaną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
§ 9

Realizacja przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2, przy założeniu, że roboty będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala, w którym nie jest możliwe zorganizowanie typowego frontu robót. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

2. Wykonawca obowiązany jest do takiej organizacji prac, która zagwarantuje ciągłość pracy Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie obiektów służby zdrowia. 

4. Na każde żądanie Inwestora, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te powinny być przechowywane na budowie i przekazane podczas odbioru końcowego na podstawie pisemnego protokołu.

5. Jeżeli Inwestor, zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót przez Wykonawcę i jeżeli w trakcie badań okaże się, że jakość wbudowanych materiałów lub wykonanych robót nie spełnia wymogów z dokumentacji projektowej, to koszt przeprowadzonych badań tych materiałów i robót obciąża Wykonawcę w pozostałych przypadkach Inwestora.

6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej Wykonawca usunie na swój koszt. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru skutkować będzie ryzykiem nieodebrania robót, do których materiały te zostały zastosowane.

7. W przypadku stwierdzenia, że wykonane roboty nie spełniają wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest do ponownego ich wykonania. Wszelkie koszty związane z ponownym wykonaniem robót ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku braku w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach stosownych ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca przedłoży na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. 

§ 10

Roboty zanikające i ulegające zakryciu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy podaje termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.  

4. Czynnościom określonym w ust. 1 podlegają również inne roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

5. Niewykonanie przez Kierownika Budowy obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie żądaniem Inspektora Nadzoru ponownego odkrycia robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 11

Kontrola jakości

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli jakości robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aprobatach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i celem Umowy. 

2. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

3. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodności z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

4. Inspektor Nadzoru podczas kontroli lub odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych.

§ 12

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania niniejszej Umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy w trakcie jej realizacji, t.j. posiadania opłaconego ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich ryzyk budowy – CAR i wszystkich ryzyk montażu – EAR wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym stanowiących własność Zamawiającego, o wartości polisy równej wartości ceny brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu Umowy.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia określonego w ust. 1 i 2 zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji w terminie umożliwiającym zawarcie każdej z umów ubezpieczenia do dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi projekty polis ubezpieczeniowych do zatwierdzenia, zaś oryginały polis wraz z dowodem uiszczenia należnych składek – w terminie 7 dni od zatwierdzenia przedstawionych projektów. 

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 5. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 6.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminach określonych w ust. 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia, a Zamawiający dokona odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia zostaną w takim przypadku potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 13

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

2. odbiór placu budowy -  w dniu zawarcia umowy,

3. rozpoczęcie robót - 7 dni od daty przekazania placu budowy,

4. wykonanie przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem Inwestorowi do użytkowania, poprzedzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego i przekazaniem wszystkich dokumentów dotyczących wykonanych robót  w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2011 r 

           2. Termin realizacji prac może ulec zmianie w przypadku, gdy:

a) Zamawiający wstrzyma wykonywanie prac,

b) wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako „siła wyższa”,

c)  wystąpi  sytuacja – zakłócenie zakupu i  finansowania zakupu rezonansu magnetycznego – umowa z Ministrem Zdrowia. 

§ 14

Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym z Inwestorem,

2) odbiór końcowy - polegający na odebraniu bez wad obiektu po zakończeniu całości prac wymaganych Umową,

3) odbiór gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji, rękojmi przy czym okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach ustalonych w kartach gwarancyjnych. 

§ 15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego

1. Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe, sprawdzenia przed odbiorem końcowym. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Inwestora wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób końcowych lub rozruchów.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 

3. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Inwestorowi operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania przedmiotu Umowy (również w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawieniem rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji oraz zamontowanych urządzeń. Operat winien zawierać także część opisową wykonania przedmiotu Umowy zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

4. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należyta starannością. Inwestor wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając pisemnie uczestników odbioru.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie komisji odbiorowej (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennika budowy, protokołów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz oświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane. Komplet dokumentów obejmować winien także dokumenty przekazane Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy. 

§ 16

Czynności odbioru końcowego

1. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

2. W czynności odbioru powinni uczestniczyć:

II. Kierownik budowy,

III. osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego. 

IV. Inspektor Nadzoru  

3. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu wad, niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Inwestor odmawia odbioru, a w miejsce protokołu odbioru sporządza się protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób oraz terminy ich usunięcia lub przeprowadzenia. 

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – następuje odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenia Wykonawcy ulega obniżeniu,

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, można żądać ponownego wykonania robót i odmówić odbioru do czasu ich wykonania. 

5. W przypadku odmowy ponownego wykonania robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego robót na koszt Wykonawcy i zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24 ust. 1 Umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

7. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych, 

terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a w razie konieczności termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

§ 17

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu dokonania wpisu o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, jest zobowiązany doręczyć Inwestorowi:

1) komplet dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15, ust. 5 Umowy; dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim oraz zapisane dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD;

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji użytkowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.

§ 18

Odmowa udziału w odbiorze

Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca dwukrotnie nie weźmie udziału w odbiorze, zapłaci on karę umowną w wysokości określonej w § 22 ust.6 Umowy.

§ 19

Gwarancja jakości 

      1. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe oraz 10-letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe, a także gwarancji ( min. 3 lata) na wbudowany i zastosowany sprzęt, aparaturę i wyposażenie w obiekcie. 

2. Gwarancje zostają udzielone w Karcie Gwarancyjnej, która staje się Załącznikiem Nr 7 do Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot Umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze Szpitala, a wszelkie roboty były dopasowane do warunków miejscowych.  

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego. Karta Gwarancyjna stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego.
§ 20

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 21

Uprawnienia z tytułu rękojmi

W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi. 

Z zachowaniem prawa do żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę.

W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) żądać zwrotu części wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej obniżonej wartości przedmiotu Umowy.

§ 22

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

           2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24, ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym po dniu 15.11.2011r. wysokość ta ulega zwiększeniu do 1 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24, ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki,

b. za zwłokę w przedstawieniu polis ubezpieczeniowych określonych w § 12 Umowy lub za zwłokę w przedłużeniu terminu ich obowiązywania, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24 ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki,

c. za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24, ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%,

d. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 24, ust. 1 Umowy.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się nie przedłożenie przez Wykonawcę w terminie 2 tygodni od dokonania przez Inwestora zapłaty za zrealizowane roboty dokumentów poświadczających rozliczenie z podwykonawcą/ami, który/rzy wykonywali roboty. 

5. Za niewykonanie Umowy uznaje się niepodpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego po dwukrotnym wezwaniu go do podpisania, po upływie terminu wykonania Umowy. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 30 % wartości Umowy.

§ 23

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego – Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. .........zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:...................................................................... 

2. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający, jako beneficjent gwarancji, jeżeli taka została udzielona, zażąda od wystawcy gwarancji bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczeń wynikających z Umowy, w tym zapłaty kar umownych. Polecenie przelewu lub wypłata musi nastąpić na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego przesłane bezpośrednio, lub za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek i może nastąpić w każdym czasie.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 24

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się nieprzekraczalne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  brutto (z podatkiem VAT) ..................................... zł (słownie: ......................................................).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu Umowy.

3.   Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dokonania przez Inwestora zapłaty za zrealizowane roboty - do przedstawienia Inwestorowi dokumentów poświadczających rozliczenie z podwykonawcą/ami ( dowód dokonania płatności za wykonane roboty, usługi),który wykonywał zrealizowane roboty. W przypadku nieudokumentowania takich rozliczeń zostanie to uznanie za nienależyte wykonanie umowy. 

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu i po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy wykonanym zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy, przy czym Zamawiający wystąpi o pozwolenie na użytkowanie obiektu niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
§ 25

Zmiana Umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, w sytuacjach przewidzianych w SIWZ. 

2. Wykonawca jako wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień. 

§ 26

Odstąpienie od Umowy,

1. Odstąpienie od Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie lub określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; Zamawiający w takim przypadku może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od niej,

2) nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania prac w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy i przekazania placu budowy,

3) niewykonywania  przez Wykonawcę robót przez okres 10 dni,
4) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

5) istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej  Wykonawcy, a w szczególności:

a) otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, 

układowego bądź innego podobnego postępowania;

b) wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

c) zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

d) okolicznością, gdy po zawarciu Umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych i odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści. 

§ 27

Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

1. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonanie inwentaryzacji  robót w toku, na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robót,

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

4) zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót w toku w terminie 7 dni od daty zakończenia Umowy.

2. Do odbioru robót w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze końcowym.

§ 28

Siła Wyższa

1. Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub w jej części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako „siła wyższa”, na które strony nie mają wpływu.

2. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Strony Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki.

3. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę.

4. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

5. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.

§ 29

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub  w żaden inny sposób wykonywania niniejszej Umowy.

§ 30

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 31

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią Umowy stanowią: 

1) Załącznik Nr 1 -   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załącznik Nr 2 – Program Użytkowy  Pracowni rezonansu magnetycznego 

3) Załącznik Nr 3 - Dokumentacja Projektowa,

4) Załącznik Nr 4 -   Oferta Wykonawcy

5) Załącznik Nr 5 -   kopia polisy OC i NW,

6) Załącznik Nr 6 -   kopia polisy ubezpieczenia budowy,

7) Załącznik Nr 7 –  Karta Gwarancyjna 

8) Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

WYKONAWCA                                                               


ZAMAWIAJĄCY

………………………….……………………………………………………..

                        data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zał. nr 4 do SIWZ/ Zał. nr 8 do Umowy  






OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. W cenę wkalkulowałem również wszystkie ewentualne ryzyka związane z przedmiotową inwestycją, w tym ryzyka projektowe, geologiczne, technologiczne i wszystkie prace dodatkowe wynikające z realizacji zadania na zasadzie „ pod klucz”. Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  NR  6  do  SIWZ                                                                                                                                                     
......................................................


                                                                                  Nazwa i adres Wykonawcy

                  

                                                                                     Pieczątka firmowa

WYKAZ  OSÓB 

zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia – budowa p.t.  „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III  SIWZ - Przedmiot zamówienia lub posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

	Osoba - funkcja
	Imię i nazwisko
	Tytuł zawodowy, specjalność
	Budowy, gdzie była pełniona funkcja

	Kierownik budowy


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                                     ………………………….……………………………………………………..

                        data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK  NR 7 do  SIWZ                                                ......................................................







                                  Nazwa i adres Wykonawcy








                           Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że całość zamówienia - budowa p.t. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ - Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie / wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom *.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

	Lp.
	Podwykonawca: imię, nazwisko, lub nazwa firmy, adres
	Część zamówienia - zakres

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                            ……………………………………………………………………………….

 data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

                                                                                                           ......................................................







                                  Nazwa i adres Wykonawcy








                           Pieczątka firmowa

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedza i doświadczenie, wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniany będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

co najmniej: 

     dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu służby zdrowia na zasadzie „pod klucz” o podobnym stopniu skomplikowania jak przedmiot zamówienia ( np. pracownie radiologicznie, bloki operacyjne) o powierzchni użytkowej min. 250 m2 
	Zamawiający
	Przedmiot zamówienia – opis i lokalizacja robót budowlanych
	Termin realizacji zamówienia 

od-do
	Wartość wykonanych robót budowlanych
	Numer załączonego dokumentu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                 ………………………………………………………………………………..

 data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  NR  9  do  SIWZ








......................................................







                    Nazwa i adres Wykonawcy








           Pieczątka firmowa

Ja/ My* niżej podpisany/ podpisani* oświadczam/ oświadczamy*, ze spełniam/ spełniamy* warunki, o których mowa w art 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( tj: Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj: 

b) posiadam / posiadamy*  uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) posiadam/ posiadamy* wiedzę i doświadczenie;

d) dysponuję/ dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

budowa p.t. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie „ pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III  SIWZ - Przedmiot zamówienia.
                         ………………………………………………………………………………



data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ










......................................................










    Nazwa i adres Wykonawcy










           Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  (Art. 22 ustawy pzp )


1. Ja/ My* niżej podpisany/ podpisani* oświadczam/ oświadczamy*, że spełniam/ spełniamy* warunki, o których mowa w art 22 ust 1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( tj: Dz. U z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj: znajduję/ znajdujemy * się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego – budowa p.t.„Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie ” pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ - Przedmiot zamówienia.
 ........................................................................................................................

 data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  NR 11  do  SIWZ                                   ......................................................







              Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                            Pieczątka firmowa

OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY budowy p.t. „Rozbudowa budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu” na zasadzie ” pod klucz” zgodnie z zakresem określonym w rozdziale III SIWZ - Przedmiot zamówienia BĘDĄ ZAWIERAŁY NASTĘPUJĄCE KLAUZULE:                                                                                                   

1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego  (nie kwestionując go ani nie poddając w wątpliwość), do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości   ......................................................................  złotych (słownie ……………………………)

2. Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna.

   3. Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

Własnoręczność podpisów na wezwaniu,

Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

Wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

   4. Gwarant zobowiązuje się wypłacić Beneficjentowi na pierwsze pisemne żądanie dowolną sumę lub sumy w granicach  kwoty gwarancji.

 5. Wypłata kwoty gwarantowanej nie jest uzależniona od uprzedniego skierowania żądania zapłaty przez Beneficjenta do Zobowiązanego. 

6. Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania Umowy i pozostanie ważna przez okres 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym 30 % wysokości wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi. 
7.Gwarancja jest nieprzenoszalna. 

UWAGA: Gwarancja należytego wykonania zamówienia musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.
                                       …………… ..................................................................


        data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  Nr  12  do   SIWZ

MATERIAŁY INFORMACYJNE I PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE DOSTAWCY REZONANSU MAGNETYCZNEGO

A.    MR SIEMENS

B.    MR SIGNA

Uwaga!

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe na zakup rezonansu magnetycznego jest w trakcie rozstrzygania i o wyborze jednego z dwóch producentów urządzenia, których wytyczne są umieszczone w niniejszym Załączniku Zamawiający poinformuje niezwłocznie po zawarciu umowy na dostawę rezonansu magnetycznego.

Tablica informacyjna do umieszczenia na elewacji – projekt 

Rezonans magnetyczny

zakupiony ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia

w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

PAGE  
6
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy członków komisji


