Katowice, dnia 26.08.2011r.
        ZATWIERDZAM:  

Lek. med. Włodzimierz Migacz
.......................................................

                 (podpis)

data zatwierdzenia: 26.08.2011r.
numer sprawy nadany przez Zamawiającego Szp.Leszcz./PN/ 54 /2011
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy:                8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu:
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4.845.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń akcelaratorów w Zakładzie Radioterapii Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27 z wykorzystaniem posiadanego agregatu wody lodowej „chillera”.
Zmodernizowana instalacja wentylacji i klimatyzacji musi zapewniać następujące wymagania 
w zakresie temperatury, wilgotności i krotności wymian powietrza w pomieszczeniach Zakładu Radioterapii:

- Pom. techniczne – temperatura 17-35° C, optymalna 21°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień – 10%;

- Pom.terapeutyczne - temperatura 22-24° C, optymalna 24°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień – 10%;

- Pom. sterowni - temperatura 22-24° C, optymalna 21°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień + 10%.

Podstawowy zakres robót obejmuje między innymi:
1. Likwidację klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniach akceleratorów. Klimatyzatory pracujące na wycofanym z użycia czynniku R22

a. Utylizacja czynnika R22

b. Demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

c. Likwidacja rurarzu chłodniczego

d. Zabezpieczenie kabli zasilających

e. Zaślepienie odprowadzenia skroplin

2.  Zabudowę chłodnic wodnych na kanałach nawiewnych do pomieszczeń akcelaratorów 
z wykorzystaniem rurarzu wody lodowej z istniejącego agregatu

a. Likwidacja części kanału nawiewnego

b. Montaż redukcji symetrycznych

c. Montaż chłodnic kanałowych oraz odkraplaczy

d. Przedłużenie rurarzu wody lodowej

e. Montaż pompy obiegowej oraz armatury

f. Izolacja rurarzu

g. Izolacja dołożonych elementów kanałów wentylacyjnych

3. Wymianę automatyki dla centrali obsługującej pomieszczenia akceleratorów.

a. Demontaż istniejącej szafy automatyki

b. Demontaż elementów tj. czujniki, siłowniki, presostaty

c. Montaż nowej szafy automatyki umożliwiającej sterowanie indywidualne chłodnicami wodnymi

d. Montaż nowych elementów tj. siłowniki, czujniki, presostaty

e. Okablowanie nowych elementów

4. Wymianę wentylatora nawiewnego w centrali.

5. Likwidację klimatyzatorów w pomieszczeniach sterowni akcelaratorów. Klimatyzatory pracujące na wycofanym z użycia czynniku R22
a. Utylizacja czynnika R22

b. Demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

c. Likwidacja rurarzu chłodniczego

d. Zabezpieczenie kabli zasilających

e. Zaślepienie odprowadzenia skroplin

6. Montaż klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniach sterowni akcelaratorów.

a. Montaż jednostki wewnętrznej

b. Montaż jednostki zewnętrznej

c. Prowadzenie rurarzu chłodniczego z wykorzystaniem istniejących przebić.

d. Podłączenie elektryczne jednostek z wykorzystaniem istniejących kabli.

e. Podłączenie odprowadzenia skroplin do istniejącego przewodu kanalizacyjnego

f. Wykonanie próby szczelności układu, uzupełnienie czynnika chłodniczego

g. Uruchomienie i kontrola działania klimatyzatora.

7. Montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu zaplecza jednego z akcelaratorów

a. Montaż jednostki wewnętrznej

b. Montaż jednostki zewnętrznej

c. Prowadzenie rurarzu chłodniczego z wykorzystaniem istniejących przebić.

d. Podłączenie elektryczne jednostek z wykorzystaniem istniejących kabli.

e. Podłączenie odprowadzenia skroplin do istniejącego przewodu kanalizacyjnego

f. Wykonanie próby szczelności układu, uzupełnienie czynnika chłodniczego

g. Uruchomienie i kontrola działania klimatyzatora.

8. Poprawę błędnie zamontowanych nawilżaczy parowych.

a. Demontaż lancy parowej nawilżacza

b. Demontaż i skrócenie przewodu pary o ok. 6m

c. Demontaż nawilżacza parowego

d. Montaż nawilżacza parowego w miejscu takim aby odległość od urządzenia do lancy parowejbyła zgodna z wytycznymi producenta czyli max.3m

e. Montaż przewodu pary oraz lancy parowej

f. Przedłużenie instalacji tj. woda, kanalizacja, elektryka do miejsca montażu nawilżacza.

g. Uruchomienie i kontrola poprawności działania nawilżacza

9. Montaż niezależnego zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej wilgotności powietrza w kanałach nawiewnych

a. Montaż higrostatu na kanale nawiewnym

b. Montaż stycznika wyłączającego zasilanie elektryczne nawilżaczy parowych

c. Okablowanie ww. elementów

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Okres udzielonej gwarancji:

1. Zamawiający wymaga gwarancji na zmodernizowaną instalację wentylacji i klimatyzacji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru, bez zastrzeżeń, przedmiotu zamówienia potwierdzonego „Protokółem odbioru końcowego”.
Gwarancja nie obejmuje agregatu wody lodowej „chillera”.
2. Serwis gwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest: 

b.1. nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

b.2. uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pożar, zalaniem,  katastrofą budowlaną, dewastacją w wyniku włamania,
c) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

Warunki prowadzenia robót
A. Wykonawca natrafi przy realizacji przedmiotu zamówienia na utrudnienia związane 
z koniecznością realizacji robót w czynnym budynku szpitala (Zakład Radioterapii ul. Raciborska 27).

B. Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia terminu realizacji robót z Zamawiajacym 
i dostawcą akceleratora.

C. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, koszty 
z tym związane.

D. Wykonawca zobowiązany jest:

- do zapoznaniasię z obiektem,

- do zapozanania się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją   aktualnej instalacji wentylacji i klimatyzacji ( dokumentacja znajduje się w pok. 110, budynek  Dyrekcji Szpitala, do wglądu w dni robocze, w godz. 11:00 – 14:00) 

- przed rozpoczęciem robót do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym i dostawcą akceleratora,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

- przekazać Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego:

     a) dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach,

     b) instrukcję obsługi zastosowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w           pomieszczeniach akcelaratorów,

E. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:
- ustawie – Prawo budowlane /Dz.U. z 2006r nr 156 poz. 1118/,

- ustawie z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004r nr 92 poz.881/,

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45331200-8 - instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 - instalowanie wentylacji

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia
nie później niż do dnia 01.12.2011r. 
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
UWAGA!

1. Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, oraz posiąść wszelkie niezbędne informacje, które są konieczne 
do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy w terminie nie później niż 3 dni 
od daty zawarcia umowy.
3. Rozliczenie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.
4. Cena ofertowa:

- przez cenę ofertową Zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący - Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający:

- Ofertę cenową rozumianą jako całkowite wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

- Okres udzielonej gwarancji (min. 24 m-ce) na zmodernizowaną instalację wentylacji 
i klimatyzacji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja nie obejmuje agregatu wody lodowej „chillera”.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że:


- zapoznał się z obiektem,


- zapoznał się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją   aktualnej instalacji wentylacji i klimatyzacji

- uzgodni harmonogramu robót z Zamawiającym i dostawcą akceleratora,

- będzie prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

- przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego:

     

a) dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach,

     

b) instrukcję obsługi zastosowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w           pomieszczeniach akcelaratorów,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki podane w SIWZ i nie wnosi uwag co do jej treści oraz że posiada zdolność do realizacji zamówienia.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, oraz oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne informacje, które 
są konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały, urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje termin płatności 30 dni od daty otrzymania Faktury Vat przez Zamawiającego, wystawianej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 
do SIWZ - Projekt Umowy.

5. Wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

8. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice
Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 

                              32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr inż. Włodzimierz Sygulski, mgr inż. Wojciech Szczepaniuk
Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji>

nie otwierać przed < 12.09.2011r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na < modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria Dyrektora
 
w terminie do dnia 12.09.2011r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 12.09.2011 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.
Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryteriów:

	Lp.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Cena brutto ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia
	70%

	2.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia (liczba dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 01.12.2011r.
	20%

	3.
	Okres udzielonej gwarancji (min. 24 m-ce)
	10%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

    Wartość punktowa (kryterium nr 1) jest wyliczona wg wzoru:

                                                            cena najniższa spośród oferowanych

    Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                                      cena z oferty badanej
    Wartość punktowa (kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:

                                                            termin realizacji najkrótszy spośród podanych
     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                            termin realizacji z oferty ocenianej

    

Wartość punktowa (kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

                                                            okres gwarancji z badanej oferty

     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                            najdłuzszy okres gwarancji podany w ofertach
3. Ocena końcowa oferty 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.
Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
3. zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

5. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

6. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp 
· Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy
· Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  
Załącznik Nr 1 do SIWZ
                                                                                                                        …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………… faks ……………………………………………..

Regon ……………………………………… NIP ……………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w kwocie:

Cena netto …………………………… zł 

VAT ……...%                                                               

Cena brutto ………………………….. zł,   

słownie ……………………………………….………………………………….. zł

2. Termin wykonania: ……………….. dni (liczba dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 01.12.2011r.
3. Okres udzielonej gwarancji: ………………. miesięczny (min. 24 m-ce) na zmodernizowaną instalację wentylacji i klimatyzacji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja nie obejmuje agregatu wody lodowej „chillera”.
4. Oświadczam, że
- zapoznałem się z obiektem,

- zapoznałem się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją   aktualnej instalacji wentylacji 
i klimatyzacji

- uzgodnię harmonogram robót z Zamawiającym i dostawcą akceleratora,

- będę prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

- przekażę Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego:

     
a) dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach,

    
b) instrukcję obsługi zastosowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w pomieszczeniach akcelaratorów.

5. Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zamówienia.

6. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, oraz oświadczam, że posiadam wszelkie niezbędne informacje, które 
są konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. 
8. Oświadczam, że przyjmuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania Faktury Vat przez Zamawiającego wystawianej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.

9. Oświadczam, że w ramach serwisu gwarancyjnego, zapewniam:

a) przeglądy serwisowe,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe (w cenie oferty) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest: 

b.1. nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

b.2. uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pożar, zalaniem,  katastrofą budowlaną, dewastacją w wyniku włamania,
10. Oświadczam, że czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                                                                                                                        …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

                                                                                                                        …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY
                                                                                                                        …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

UMOWA NR ……..

Zawarta w dniu ..........................................................., w Katowicach, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego modernizacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń akceleratorów w Zakładzie Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27
pomiędzy:

Szpitalem im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-075 Katowice, wpisanym 
do rejestru KRS  pod numerem 0000096116
posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

 reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego – lek. med. Włodzimierza Migacza,

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym" 

a

......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................................................................................

zarejestrowanym w .......................................................................................................

NIP .................................................,  Regon ……………………………….,
reprezentowanym przez:

1) ..................................................................................................,

2) ..................................................................................................,

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest modernizacja wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń akceleratorów 
w Zakładzie Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przy 
ul. Raciborskiej 27 z wykorzystaniem posiadanego agregatu wody lodowej “Chillera”, zgodnie 
z SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia ……………………

Zmodernizowana instalacja wentylacji i klimatyzacji musi zapewniać następujące wymagania 
w zakresie temperatury, wilgotności i krotności wymian powietrza w pomieszczeniach Zakładu Radioterapii:

- Pom. techniczne – temperatura 17-35° C, optymalna 21°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień – 10%;

- Pom.terapeutyczne -  temperatura 22-24° C, optymalna 24°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień – 10%;

- Pom. sterowni - temperatura 22-24° C, optymalna 21°C, gradient temperatury max.

  zmiana ± 4°C/h; wilgotność 30-60%, gradient wilgotności max.zmiana ± 20%/h; krotność

  wymiany powietrza > 6; układ ciśnień + 10%.

Podstawowy zakres robót obejmuje między innymi:

1. Likwidacja klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniach akcelaratorów. Klimatyzatory pracujące na wycofanym z użycia czynniku R22

a. Utylizacja czynnika R22

b. Demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

c. Likwidacja rurarzu chłodniczego

d. Zabezpieczenie kabli zasilających

e. Zaślepienie odprowadzenia skroplin

2.  Zabudowa chłodnic wodnych na kanałach nawiewnych do pomieszczeń akcelaratorów z wykorzystaniem rurarzu wody lodowej z istniejącego agregatu

a. Likwidacja części kanału nawiewnego

b. Montaż redukcji symetrycznych

c. Montaż chłodnic kanałowych oraz odkraplaczy

d. Przedłużenie rurarzu wody lodowej

e. Montaż pompy obiegowej oraz armatury

f. Izolacja rurarzu

g. Izolacja dołożonych elementów kanałów wentylacyjnych

3. Wymiana automatyki dla centrali obsługującej pomieszczenia akcelaratorów.

a. Demontaż istniejącej szafy automatyki

b. Demontaż elementów tj. czujniki, siłowniki, presostaty

c. Montaż nowej szafy automatyki umożliwiającej sterowanie indywidualne chłodnicami wodnymi

d. Montaż nowych elementów tj. siłowniki, czujniki, presostaty

e. Okablowanie nowych elementów

4. Wymiana wentylatora nawiewnego w centrali.

5. Likwidacja klimatyzatorów w pomieszczeniach sterowni akcelaratorów. Klimatyzatory pracujące na wycofanym z użycia czynniku R22
a. Utylizacja czynnika R22

b. Demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

c. Likwidacja rurarzu chłodniczego

d. Zabezpieczenie kabli zasilających

e. Zaślepienie odprowadzenia skroplin

6. Montaż klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniach sterowni akcelaratorów.

a. Montaż jednostki wewnętrznej

b. Montaż jednostki zewnętrznej

c. Prowadzenie rurarzu chłodniczego z wykorzystaniem istniejących przebić.

d. Podłączenie elektryczne jednostek z wykorzystaniem istniejących kabli.

e. Podłączenie odprowadzenia skroplin do istniejącego przewodu kanalizacyjnego

f. Wykonanie próby szczelności układu, uzupełnienie czynnika chłodniczego

g. Uruchomienie i kontrola działania klimatyzatora.

7. Montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu zaplecza jednego z akcelaratorów.
a. Montaż jednostki wewnętrznej

b. Montaż jednostki zewnętrznej

c. Prowadzenie rurarzu chłodniczego z wykorzystaniem istniejących przebić.

d. Podłączenie elektryczne jednostek z wykorzystaniem istniejących kabli.

e. Podłączenie odprowadzenia skroplin do istniejącego przewodu kanalizacyjnego

f. Wykonanie próby szczelności układu, uzupełnienie czynnika chłodniczego

g. Uruchomienie i kontrola działania klimatyzatora.

8. Poprawa błędnie zamontowanych nawilżaczy parowych.

a. Demontaż lancy parowej nawilżacza

b. Demontaż i skrócenie przewodu pary o ok. 6m

c. Demontaż nawilżacza parowego

d. Montaż nawilżacza parowego w miejscu takim aby odległość od urządzenia do lancy parowejbyła zgodna z wytycznymi producenta czyli max.3m

e. Montaż przewodu pary oraz lancy parowej

f. Przedłużenie instalacji tj. woda, kanalizacja, elektryka do miejsca montażu nawilżacza.

g. Uruchomienie i kontrola poprawności działania nawilżacza

9. Montaż niezależnego zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej wilgotności powietrza w kanałach nawiewnych

a. Montaż higrostatu na kanale nawiewnym

b. Montaż stycznika wyłączającego zasilanie elektryczne nawilżaczy parowych

c. Okablowanie ww. elementów

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

§ 2

Oświadczenia stron

1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że:

a. są należycie umocowani do zawarcia niniejszej umowy,
b. nie zachodzą żadne okoliczności faktyczne oraz prawne uniemożliwiające im zawarcie niniejszej umowy.

2.  Wykonawca oświadcza, że:

a. wszelkie oświadczenia oraz dokumenty złożone w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz w związku z niniejszą umową są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. uzyskał wszelkie niezbędne informacje umożliwiające mu należyte wykonanie niniejszej umowy,

c. posiada kwalifikacje i doświadczenie wystarczające do wykoniania przedmiotu zamówienia,

d. w sposób należyty oszacował wynagrodzenie, przy uwzględnieniu wszelkich kosztów ryzyk, które jest zobowiązany ponieść,
e. zapoznał się z dokumentacją aktualnej instalacji wentylacji i klimatyzacji, posiadaną przez Zamawiającego.

§ 3
Wykonanie umowy

1. Wykonawca oświadcza, że:

           * wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać w jakim            zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną            odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA! 

* - właściwe wypełnić, podkreślić 

     2. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących:

1. zakresów prac powierzonych do wykonania podwykonawcom

2. wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 4
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………… roku.

2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 5
Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego § 1 ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokśoci:

netto: ………………………….. PLN, 
brutto …………………PLN 
(słownie: ……………………………………………………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego na ten cel kosztów. 
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT w terminie określonym w ust. 4
4. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

6. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do skorygowania faktury. 

§ 6
Warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, przepisami Prawa Budowlanego, wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów bhp i norm technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością,

b. ochrony mienia znajdującego się w pomieszczeniach, gdzie będą wykonywane roboty,

c. zapewnienia dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym zastosowane materiały, urządzenia powinny spełniać wszelkie wymogi obowiązujących przepisów, tj. np. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi, określonymi w Polskich Normach,

d. prowadzenia robót w czynnym obiektem szpitalnym w sposób nie kolidujący z prowadzoną działalnością medyczną i wykonywania wszelkich zaleceń w tym względzie, 

e. przestrzegania przepisów: bhp, ppoż,
f. utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych robót,

g. pozostawienia pomieszczeń gdzie prowadzone były roboty po ich zakończeniu w stanie uporządkowanym,
h. uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym oraz dostawcą akceleratora przed rozpoczęciem robót.
2. Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony wyznaczają:

a. ze strony Zamawiającego:

I. mgr inż. Włodzimierz Sygulski, mgr inż. Wojciech Szczepaniuk. 

II. inspektora nadzoru: mgr inż. Jan Uchański
b. ze strony Wykonawcy:

I.  …………………………………………...

II. …………………………………………………………….

Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony.
3. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 7
Nadzory i odbiory

1. Przystąpienie do odbioru nastąpi w terminie 2 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o  gotowości do odbioru. Odbiór odbędzie się komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. Datę odbioru, po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do odbioru, wyznacza Zamawiający, zawiadamiając pisemnie uczestników odbioru.
2. Podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli stron protokółu odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy i podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego projekt powykonawczy oraz dane do oprogramowania zastosowanych sterowników.
§ 8
Gwarancje i ubezpieczenia

1. Wykonawca gwarantuje, że:

a. dostarczone przez niego materiały przeznaczone do realizacji przedmiotu Umowy będą pod każdym względem zgodne z Umową, wolne od wad jakościowych i ilościowych,

b. wszelkie roboty będą prowadzone pod każdym względem w zgodzie z Umową i będą dopasowane do warunków miejscowych,

c. wykonany przedmiot Umowy będzie kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze szpitala,
d. wykona w okresie gwarancji przeglady okresowe zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wykonawca udziela gwarancji …………….  miesięcy (min. 24 m-ce) na zmodernizowaną instalację wentylacji i klimatyzacji liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja nie obejmuje agregatu wody lodowej „chillera”. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
a) przeglądy serwisowe,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest:

               b.1. nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

b.2. uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pożar, zalaniem,       katastrofą budowlaną, dewastacją w wyniku włamania,
c) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi  max. 72  godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się jakiekolwiek wady lub niezgodności z Umową dotyczące przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do protokólarnego stwierdzenia istnienia wady, lub nie usunie wady w przewidzianym terminie, Zamawiający może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi (art. 637 kodeksu cywilnego), względnie z uprawnienia do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może także, również na koszt Wykonawcy, samodzielnie usunąć wadę.

6. Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili usunięcia wady.

7. Termin do usunięcia wady zostanie wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów technologicznych i techniczno – organizacyjnych.

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę …………………..., kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr …….do umowy

§ 9
Kary i odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy

1. Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą naliczane kary umowne. Podstawą ich naliczania stanowić będzie kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto określona w umowie. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia wad ustalonego zgodnie z ( 7 Umowy.
3. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie w całości przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty przewidzianej na wykonanie zamówienia. 

4. W przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionych przez niego szkód.

§ 10 
Siła wyższa

1. Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub w jej części, jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako „siła wyższa”, na które Strony nie mają wpływu.

2. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Stron Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, tekie jak: wojna, katastrofy, zamieszki, itp.

3. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie Wykonawcy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów Wykonawcy.

4. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do 24 godz. od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

§ 11
Rozstrzygnięcie kwestii spornych

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów, które mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy.

2. W razie niemożności osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie powiadomienia wymagane w ramach Umowy muszą mieć formę pisemną.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ze zmianami.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 
ze zmianami) i Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

                                                                                                                        …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

	*LP.
	*Podwykonawca

imię, nazwisko lub 
nazwa firmy, 

adres 
	* Uprawnienia  
podwykonawcy 

do wykonania zamówienia 
	* Części zamówienia  

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

                                                                                                                      …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                         pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy

1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    
strona 11

