Katowice, dnia 27.12.2011r.

ZATWIERDZAM:

Lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 28.12.2011r.

numer zarządzenia wewnętrznego: ZP/113/2011

numer sprawy nadany przez Zamawiającego Szp.Leszcz./PN/ 99 / 2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A.

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów wraz z serwisem i ewentualną wymianą części oraz glukometrów (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) 
w podziale na:

Pakiet nr 1 – Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus wraz z serwisem analizatora,

Pakiet nr 2 – Odczynniki materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora Coasys Plus C wraz z serwisem analizatora,

Pakiet nr 3 – Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora Elecsys 2010 do wykonywania badań immunochemicznych wraz z serwisem analizatora,

Pakiet nr 4 – Glukometr, paski do glukometru oraz roztwory kontrolne,

których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca gwarantuje dostarczenie wraz z odczynnikami aktualnych instrukcji w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r.  Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Oznaczenie wg CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 50410000-2 Usługi w zakresie napraw 
i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej, 33100000-1 Urządzenia medyczne.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia

– dot. Pakietu nr 1

Zamawiane odczynniki są predefiniowane do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus 
i nie mogą podlegać modyfikacjom, muszą być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat.

Aplikacje biochemiczne enzymatyczne wg I.F.C.C. (International Federation of clinical chemistry)

– dot. Pakietu nr 2

Zamawiane odczynniki laboratoryjne są predefiniowane do analizatora Coasys Plus C i nie mogą podlegać modyfikacjom, muszą być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat.

– dot. Pakietu nr 3

Zamawiane odczynniki laboratoryjne są predefiniowane do analizatora Elecsys 2010 
do wykonywania badań immunochemicznych i nie mogą podlegać modyfikacjom, muszą być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat.

Wg instrukcji obsługi użytkowania, producent zaleca użycie odczynników oryginalnych - posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania i obrotu w kraju.

Pożądane będzie zaoferowanie odczynników oryginalnych.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oferowanych odczynników laboratoryjnych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju.

Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis:

- analizatora Cobas Integra 400 Plus

- analizatora Coasys Plus C

- analizatora Elecsys 2010 do wykonywania badań immunochemicznych

wraz z ewentualną wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej.

Wymagany termin ważności towaru:

Wykonawca gwarantuje dostarczenie towaru z terminem ważności nie krótszym niż:

- 4 miesiące  - dot. Pakietu nr 3 poz. 18-33,

- 6 miesięcy  - dot. Pakietu nr 3 poz. 1-17, 34-47

- 8 miesięcy  - dot. Pakietu nr 1 i 2 oraz Pakietu nr 4 poz. 1, 3

od daty ważności, jakościowo odpowiadających wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie.

1. Zamawiający rozumie przez dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych, sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu.

2. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia przy pomocy faksu.

3. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym /koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego oraz autoryzowany serwis wraz z ewentualną wymianą części /.

5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi 
i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert:

- częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

- równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji dostaw

Magazyn Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego – ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ - Zawartość Oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty zawierający:

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków podanych w SIWZ i o nie wnoszeniu uwag, co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy informujące, że oferowane towary posiadają dopuszczenia do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami, które na wezwanie Zamawiającego zostaną dostarczone do Zamawiającego,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje ponieść wszelkie koszty związane 
z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje termin dostawy towaru do 7 dni roboczych od przesłania przy pomocy faksu zamówienia,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostarczenie wraz z odczynnikami aktualnych instrukcji w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r.  Nr 107 poz. 679 ze zm.).

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że oferuje termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu dostawy,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w dniu zawarcia umowy 
w formie *…………………….,

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje autoryzowany serwis:

- analizatora Cobas Integra 400 Plus,

- analizatora Coasys Plus C,

- analizatora Elecsys 2010 do wykonywania badań immunochemicznych,

wraz z ewentualną wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 dokumenty).

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

8. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie: 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

9. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik 
Nr 7 do SIWZ – Formularz Cenowy.

10. INNE DOKUMENTY:

1) W przypadku zaoferowania odczynników równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia Wykonawca musi dołączyć dokumenty posiadające zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty zapisane w programie Excel na dowolnym nośniku (np. CD, dyskietka) wyliczenia wszystkich pozycji ujętych w Załączniku nr 7 do SIWZ, 
na które składa ofertę.

UWAGA – dot. substancji niebezpiecznych oraz opakowań przeznaczonych do utylizacji

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyk wszystkich oferowanych substancji i preparatów niebezpiecznych w formie papierowej oraz zapisane na dowolnym nośniku (np. CD, dyskietka), na każdy z odczynników wraz z ofertą a w przypadku braku kart charakterystyk dla oferowanych produktów – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty nie posiadają cech substancji niebezpiecznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

#### Sposób porozumiewania się

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem :   0-32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osoba upoważniona do udzielania informacji

#### Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Stanisław Iwańczak

#### Telefon: /0-32/ 2515 – 231 do 4 wew. 229, 228,

#### Fax:  /0-32/ 2514 – 533

#### Wadium

#### W postępowaniu nie będzie wymagane wadium.

#### Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 
i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Dostawę odczynników laboratoryjnych do analizatorów >

nie otwierać przed < 10.01.2012r. godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Dostawę odczynników laboratoryjnych do analizatorów >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod:  40 - 074

ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 10.01.2012r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 10.01.2012r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku 
od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających 
na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia | 100 % |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ............................................................... x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2).

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) udzielanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A  Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 4 do SIWZ -  Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, 
ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz Cenowy

UWAGA Wykonawcy

Na stronie od nr 19 do nr 28 znajduje się Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz Cenowy - przygotowany w programie EXCEL

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY

1. Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

2. Oświadczam, że oferowane towary posiadają dopuszczenia do obrotu w kraju zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zobowiązuję się do ich dostarczenia do Szpitala na wezwanie Zamawiającego.

3. Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.

4. Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Oświadczam, że gwarantuję dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy

6. Oświadczam, że gwarantuję termin dostawy towaru do 7 dni roboczych od przesłania przy pomocy faksu zamówienia.

7. Oświadczam, że gwarantuję dostarczenie wraz z odczynnikami aktualnych instrukcji w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r.  Nr 107 poz. 679 ze zm.).

8. Oświadczam, że oferujemy termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu dostawy.

9. Oświadczam, że wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie w dniu zawarcia umowy w formie *……………..……..

10. Oświadczam, że gwarantuję autoryzowany serwis:

- analizatora Cobas Integra 400 Plus,

- analizatora Coasys Plus C,

- analizatora Elecsys 2010 do wykonywania badań immunochemicznych,

wraz z ewentualną wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej przez cały okres obowiązywania umowy.

* należy wypełnić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .........………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone w trybie „przetarg nieograniczony” pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

##### zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

a

*......................................................................................................................................

*......................................................................................................................................

NIP …………………………,  REGON ………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

*......................................................................................................................................

*......................................................................................................................................

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy towarów i serwisu analizatora/ów zgodnie 
ze specyfikacją i złożoną ofertą przetargową z dnia .......……….............

2.  Wykaz towarów wraz z cenami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

§2

1. Dostawy będą realizowane średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających 
z potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca dostarczy towar na podstawie zamówień przesłanych do niego przy pomocy faksu, 
w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przesłania zamówienia.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 2 określać będą asortyment, jego ilość i cenę.

§3

1.Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy gwarantuje:

a)  dostępność towaru;

b)  niezmienność cen brutto,

c) dostarczenie wraz z odczynnikami aktualnych instrukcji w języku polskim zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r.  Nr 107 poz. 679 ze zm.).

d) autoryzowany serwis:

- analizatora Cobas Integra 400 Plus,

- analizatora Coasys Plus C,

- analizatora Elecsys 2010 do wykonywania badań immunochemicznych,

wraz z ewentualną wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej.

e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych w siedzibie Zamawiającego wynosić będzie max. 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem,

§4

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości   ...........……….......   w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie * .......………….......

3. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§5

1. W wyniku udzielenia zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” za wykonanie przedmiotu umowy określonego w (1 Strony ustalają wynagrodzenie:

-  brutto do wysokości: ........................... zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco magazyn Zamawiającego oraz autoryzowanego serwisu wraz z ewentualną wymianą części.

3. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona w terminie 7 dni od dostarczenia towaru Zamawiającemu.

4. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *…………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

§6

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie towaru z terminem ważności nie krótszym niż:

- 4 miesiące  - dot. Pakietu nr 3 poz. 18-33,

- 6 miesięcy  - dot. Pakietu nr 3 poz. 1-17, 34-47

- 8 miesięcy  - dot. Pakietu nr 1 i 2 oraz Pakietu nr 4 poz. 1, 3

od daty ważności, jakościowo odpowiadających wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować reklamację, dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia, oraz w zakresie serwisu, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie.

§7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy z należytą starannością.

§8

1. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2.2 Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 0,5% wartości  niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Za brak reakcji serwisu zgodnie z §3 ust. 1 lit. e Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,01 % wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

3. Za niedostarczenie wraz z odczynnikami aktualnych instrukcji w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 50,00 zł za każdy odczynnik.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego zakupu towaru dokonanego z powodu opóźnienia dostawy powyżej 5 dni. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną z umowy, a ceną awaryjnego zakupu towaru.

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§9

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie dostarczenie całości zamawianego towaru w terminie 
20 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia faksem do Wykonawcy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a/ powtarzające się opóźnienia w dostawie tj. powyżej 3 opóźnień

b/ dwukrotne nie przystąpienie do działań naprawczych w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii faksem

c/ brak wymiany towaru na jakościowo odpowiedni.

d/ powtarzające się (powyżej 3) realizacje reklamacji niezgodnie z §6.2 umowy.

3. Nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego.

§10

Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie 
o działalności leczniczej.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

Umowę zawiera się na czas określony: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

§13

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

###### ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA

UWAGA !

-  Pola oznaczone gwiazdką prosimy o wypełnienie

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że

* wykonanie części zamówienia …………………………………………………(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

UWAGA Wykonawcy

Na stronie od nr 19 do nr 28 znajduje się Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz Cenowy - przygotowany w programie EXCEL