ZMIANA Z DNIA 08.03.2012

Załącznik Nr 2 do SIWZ                           OFERTA CENOWA

….........................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

1. Aparat do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią – ilość 1 sztuka

miejsce przeznaczenia : Poradnia chorób piersi

Nazwa aparatu, model ……………………………………………….

Rok produkcji: 2012 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane)

Producent                   …………………………………………….

Kraj pochodzenia       …………………………………………….

| Parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
| --- | --- | --- |
| Aparat wytwarzający próżnię | Tak |  |
| Sprzęt medyczny jednorazowego użytku i akcesoria niezbędne do wykonania 150 zabiegów biopsji * wymienić: ………………………… ………………………… ………………………… | Tak |  |
| Pobranie tkanki w postaci wielu lub jednego wycinka z dowolnego miejsca do pełnego badania histopatologicznego z użyciem podciśnienia | Tak |  |
| Pobranie tkanki w postaci wielu lub jednego wycinka z dowolnego miejsca do pełnego badania histopatologicznego z użyciem elektrokoagulacji | ***Tak/ Nie |  |
| Wykonanie biopsji pod kontrolą USG lub mammografii | Tak |  |
| Aparat kompatybilny ze stołem stereotaktycznym posiadanego przez Zamawiającego mammografu Giotto Image | Tak |  |
| Usunięcie w całości guzka wielkości do 1,5 cm włącznie | ***Tak/ Nie |  |
| Biopsja umożliwia pozostawienie w loży po guzku znacznika ( markera) lokalizacyjnego | Tak |  |
| Biopsja pozwala na wprowadzenie do loży po guzku barwnika umożliwiającego lokalizację tzw. węzła wartowniczego | Tak |  |
| Gwarancja 24 miesiące zapewniona przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu do biopsji grubiogłowej wspomaganej próżnią – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem urządzenia do Poradni Chorób Piersi, montażem, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł Sprzęt medyczny jednorazowego użytku i akcesoria niezbędne do wykonania 150 zabiegów biopsji * **wyspecyfikować co i podać ilość i cenę brutto: 1. igły – 150 szt. ,cena jednostkowa brutto ………… zł x 150 szt. = …………………zł 2. znacznik ( marker) lokalizacyjny – 50 szt., cena jednostkowa brutto ………. zł x 50 szt. = ………………….zł 3. inne ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. i 1.2.) cena brutto: cyfrą ………………………………………............ cena brutto: słownie ……………………………………………....................... |
| 2. Koszt dwuletniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………............. |

* -  Zamawiający szacuje, że wykona 150 zabiegów biopsji w trakcie obowiązywania umowy

** - należy podać

***  - w przypadku  zaznaczenia „ TAK”   należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………….…………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej