Katowice, dnia 28.09.2018 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia: 28.09.2018 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 54  /2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) – zwana dalej ustawą Pzp.

Projekt współfinansowany ze środków:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na:

Pakiet nr 1 – Aparat USG wielospecjalistyczny z głowicami szerokopasmowymi - 2 komplety,

Pakiet nr 2 – USG z wielospecjalistycznymi głowicami  – 1 komplet,

Pakiet nr 3 – Zestaw laparoskopii HD (fluorescencyjny)  - 1 zestaw,

Pakiet nr 4 – Zestaw diatermii chirurgicznej  -  1 zestaw,

Pakiet nr 5 – Kolposkop – 1 zestaw,

Pakiet nr 6 –  Zestaw histeroskopii z torem wizyjnym  - 1 zestaw,

Pakiet nr 7– Aparat  do termoablacji guzów – 1 komplet,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Załączniki Nr 3.1 do 3.7 do SIWZ  określają  parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu odpowiednio dla pakietu od 1 do 7.

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,

- uruchomienie,

- przekazanie sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,

- instruktaż personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołem instruktażu”,

- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”,

- gwarancja  min. 24 miesiące, serwis pogwarancyjny 36 miesięcy w ramach których Wykonawca zgodnie z ofertą zapewnia sprawność sprzętu medycznego, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,

niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych),

- dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2018.

Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

50421000 – 2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

- maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie: transportu sprzętu medycznego do miejsca dostawy, uruchomienia, przekazania sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami, instruktażu personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu instruktażu”.

Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego       i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”.

### Miejsce dostarczenia

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 27, 40–074 Katowice.

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1)	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a)	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie niższą niż wartość złożonej oferty.

2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu medycznego tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę),

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

#### informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy:

- opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty,

- wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa,

- wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy właściwy dla pakietu, którego dotyczy oferta, Załącznik nr 3.1 do 3.7  do SIWZ – Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i  braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, aktualne na dzień składania ofert; JEDZ stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ,

- podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,

- podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6
do SIWZ,

- wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ,

- podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ,

- wypełniona i podpisana przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych lub Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ,

- dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju,

- informacja o serwisie gwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego wraz z numerem telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm.),

- wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm).

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części: II, III, IV i VI.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej Szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ należy przesłać na adres email: zp@kco.katowice.pl

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ
i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Zamawiający udostępnił oświadczenie JEDZ w formacie doc – stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

### Osoba upoważniona do udzielania informacji

Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów i Inwestycji Sergiusz Karpiński w godz. 8.00 – 11.00

Telefon  32 2515-231 do 4 wew. 156,

Fax        32 2514-533

### Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Za Pakiet nr 1 – 3 000,00 zł

Za Pakiet nr 2 – 1 500,00 zł

Za Pakiet nr 3 – 6 000,00 zł

Za Pakiet nr 4 – 2 500,00 zł

Za Pakiet nr 5 –   200,00  zł

Za Pakiet nr 6 – 4 100,00 zł

Za Pakiet nr 7 – 1 800,00 zł

# UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 07.11.2018 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Niewniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

#### Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem       okresu   ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na       przedłużony  okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane  jest po       wyborze  oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie       dotyczy  jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Katowickiego Centrum Onkologii >

nie otwierać przed <07.11.2018r. godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Katowickiego Centrum Onkologii >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 - 074

ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 07.11.2018r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@kco.katowice.pl

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 07.11.2018r. o godz. 11:00

Po otwarciu ofert Zamawiający odszyfruje JEDZ korzystając z klucza deszyfrującego wskazanego 
w Formularzu ofertowym oraz zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;>

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,      w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Dotyczy Pakietu Nr 1; 3; 4; 5; 7

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Gwarancja dodatkowa ponad okres wymagany 24 miesiące | 30% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy | 10% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1 ) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Wartość punktowa ( kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:

termin z oferty badanej

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin najdłuższy spośród oferowanych

Wartość punktowa ( kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

termin najkrótszy spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin z oferty badanej

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3 wymienione w pkt 2.

Dotyczy Pakietu Nr 2 i 6

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Gwarancja dodatkowa ponad okres wymagany 24 miesiące | 30% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy | 5% |
| 4. | Parametry techniczne | 5% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1 ) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Wartość punktowa ( kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:

termin z oferty badanej

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin najdłuższy spośród oferowanych

Wartość punktowa ( kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

termin najkrótszy spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin z oferty badanej

Wartość punktowa ( kryterium nr 4) jest wyliczona wg wzoru:

ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3,4 wymienione w pkt 2.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3.  Umowa zostanie przesłana pocztą.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia wraz z ceną za serwis pogwarancyjny).

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)	w terminie 30 dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%.

b)	w terminie 15 dni po wygaśnięciu rękojmi w wysokości -  30%.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu medycznego wraz z serwisem pogwarancyjnym.

Dodatkowe wymagania związane z realizacja zamówienia

W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą   wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.

Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

### Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy Pzp

Zamawiający nie  ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – 
o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.kco.katowice.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

### Załączniki

- Załącznik  Nr 1   do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik  Nr 2   do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załączniki Nr od 3.1 do 3.7 do SIWZ – Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu odpowiednio dla pakietu od 1 do 7

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – JEDZ

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu medycznego wraz z serwisem pogwarancyjnym

- -    Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia       należytego wykonania umowy

- -    Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- -    Załącznik Nr 8 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  lub Oświadczenie o  
      poufności

- Załącznik Nr 9 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

##### FORMULARZ  OFERTY

Pakiet nr … (od 1 do 7)

| ### Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| ### Nazwa Wykonawcy ### i Numer KRS / CEIDG | ### * |
| ### Adres | ### * |
| ### NIP | ### * |
| ### REGON | ### * |
| ### Nr telefonu | ### * |
| ### Nr faxu | ### * |
| ### Nr konta bankowego | ### * |
| ### Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | ### * |

Kategoria przedsiębiorstwa: ……………………………..…… (podać) zgodnie z poniższymi kategoriami:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

Hasło dostępu do pliku „JEDZ”: ………………………………….. nazwa pliku JEDZ nadana przez Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………

Zastosowano program szyfrujący: …………………………………………………………………………...

### Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

  - zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania,

- przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”, a termin płatności wystawionej faktury vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego,

- gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy – dot. zakupu i dostarczenia sprzętu medycznego (bez serwisu pogwarancyjnego),

- zapewniam okres gwarancji zgodny z ofertą liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”; gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu medycznego w przypadku napraw gwarancyjnych,

- zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu medycznego ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12-miesięcznych,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych),

- zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego z rokiem produkcji 2018,

- zapewniam 36-miesięczny serwis pogwarancyjny zgodnie z ofertą, realizowany po upływie gwarancji  na zaoferowany sprzęt medyczny

- wniosłem wadium w postaci *…………………..

- zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia wraz z ceną za serwis pogwarancyjny) w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

- zapoznałem się z treścią Załącznika Nr 8 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do jej zawarcia.

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

.................................................................

### data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

Pakiet nr   …. (od 1 do 7).

Miejsce przeznaczenia:

Nazwa sprzętu medycznego:

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2018 (sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany).

Producent: …………………………………………

Kraj produkcji: ……………………………………

I. 1. Zakup i dostarczenie ………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………wraz z gwarancją 24 miesiące, zgodnego z SIWZ i z Załącznikiem Nr …….. (od 3.1 do 3.7) do SIWZ Cena jednostkowa netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł x … komplet(y) / zestaw Cena ogółem brutto: ………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ 2.Gwarancja dodatkowa :…………….miesiące liczone po upływie okresu gwarancji 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ................. dni

II. 1.36-miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ)* cena netto: ………………… zł, VAT %: …… cena brutto: ………………… zł cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… * cena za 12 miesięcy nie może przekraczać 7% ceny brutto określonej w pkt. I.1.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.1 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 1

Urządzenie: APARAT USG WIELOSPECJALISTYCZNY Z GŁOWICAMI    SZEROKOPASMOWYMI  –  2 KOMPLETY

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  | X |
|  | 1.1 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018, na konstrukcji jezdnej, wyposażony w koła skrętne z blokadą. |  |
|  | 1.2 | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |
|  | 1.3 | Przetwornik 12-bitowy. |  |
|  | 1.4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | 1.5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 200.000. |  |
|  | 1.6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 200.000. |  |
|  | 1.7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe. |  |
|  | 1.8 | Endoskop wideo o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowaną centralą ultrasonograficzną. |  |
|  | 1.9 | Endoskop realizujący częstotliwość skanowania: min 5//6/7,5/10 MHz. |  |
|  | 1.10 | Dynamika systemu min. 250 dB. |  |
|  | 1.11 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach na ruchomym ramieniu; przekątna ekranu min. 17 cali. |  |
|  | 1.12 | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. |  |
|  | 1.13 | Konsola aparatu (panel sterowania) ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. |  |
|  | 1.14 | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z możliwością konfiguracji pokazywanych parametrów (ich wielkości, położenia na panelu dotykowym). |  |
|  | 1.15 | Możliwość dostosowania wyświetlanych parametrów w zależności od wybranego presetu pomiarowego. |  |
|  | 1.16 | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | 1.17 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 21.000 obrazów. |  |
|  | 1.18 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop). |  |
|  | 1.19 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie. |  |
|  | 1.20 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 300 sek. |  |
|  | 1.21 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 cm - 38 cm. |  |
|  | 1.22 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 40. |  |
| 2 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | X |
|  | 2.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |
|  | 2.2 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1.500 obrazów/sek. |  |
|  | 2.3 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 400 obrazów/sek. |  |
|  | 2.4 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu. |  |
|  | 2.5 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). |  |
|  | 2.6 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek. |  |
|  | 2.7 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. |  |
|  | 2.8 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. |  |
|  | 2.9 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). |  |
|  | 2.10 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). |  |
|  | 2.11 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm. |  |
|  | 2.12 | Częstotliwość odświeżania obrazu CD min. 300 obrazów na sek. |  |
|  | 2.13 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 25 stopni. |  |
|  | 2.14 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni. |  |
|  | 2.15 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni. |  |
|  | 2.16 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler). |  |
|  | 2.17 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 kursory (linie proste). |  |
|  | 2.18 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). |  |
|  | 2.19 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”: min. 5. |  |
|  | 2.20 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |
|  | 2.21 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). |  |
|  | 2.22 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. |  |
|  | 2.23 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. |  |
|  | 2.24 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | 2.25 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy. |  |
|  | 2.26 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach. |  |
|  | 2.27 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
|  | 2.28 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map. |  |
|  | 2.29 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. |  |
|  | 2.30 | Możliwość zmiany położenia linii bazowej po zamrożeniu obrazu. |  |
|  | 2.31 | Oprogramowanie do badań z kontrastem |  |
| 3 | Archiwizacja obrazów |  | x |
|  | 3.1 | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS). |  |
|  | 3.2 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 0,5TB. |  |
|  | 3.3 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. |  |
|  | 3.4 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu Pen Drive lub płyty CD/DVD. |  |
|  | 3.5 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu Pen Drive oraz wydruku obrazu na printerze; wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
|  | 3.6 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | 3.7 | Videoprinter czarno-biały. |  |
|  | 3.8 | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW. |  |
|  | 3.9 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. |  |
|  | 3.10 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. |  |
|  | 3.11 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty). |  |
|  | 3.12 | Raporty z badań z możliwością dołączenia obrazów oraz z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |
| 4 | Funkcje użytkowe |  | x |
|  | 4.1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15. |  |
|  | 4.2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x15. |  |
|  | 4.3 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10. |  |
|  | 4.4 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. |  |
|  | 4.5 | Automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media. |  |
|  | 4.6 | Przełączanie głowic z klawiatury; możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów. |  |
|  | 4.7 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach. |  |
|  | 4.8 | Przełącznik nożny. |  |
|  | 4.9 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. |  |
|  | 4.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D, widma dopplerowskiego oraz zapisów CD przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |
|  | 4.11 | Pełne oprogramowanie do badań: - Naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - małych i położonych powierzchownie narządów, - śródoperacyjnych, - brzusznych, - urologicznych, - położniczych i ginekologicznych, - kardiologicznych, - biopsji (naprowadzanie igły biopsji). |  |
|  | 4.12 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym. |  |
|  | 4.13 | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego. |  |
|  | 4.14 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń. |  |
|  | 4.15 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych. |  |
|  | 4.16 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości. |  |
|  | 4.17 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne. |  |
| 5 | Głowice ultradźwiękowe elektroniczne: (matrycowa lub klasyczna). |  | x |
| 6 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa |  | x |
|  | 6.1 | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4-13 MHz. |  |
|  | 6.2 | Szerokość pola obrazowania 38- 42 mm. |  |
|  | 6.3 | Ilość elementów nadawczych/odbiorczych: min. 190. |  |
|  | 6.4 | Częstotliwości pracy: min. 6 zakresów. |  |
|  | 6.5 | Praca w trybie II harmonicznej. |  |
|  | 6.6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii. |  |
|  | 6.7 | Możliwość mycia, dezynfekcji. |  |
| 7 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa |  | x |
|  | 7.1 | Szerokopasmowa o częstotliwości min 2,8-6,0 MHz. |  |
|  | 7.2 | Ilość elementów nadawczych: min. 190. |  |
|  | 7.3 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm. |  |
|  | 7.4 | Praca w trybie II harmonicznej. |  |
|  | 7.5 | Szerokość min. 49-52 mm. |  |
|  | 7.6 | Pole skanowania (widzenia) min. 60 stopni. |  |
|  | 7.7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii. |  |
|  | 7.8 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną (wyświetlanie znacznika prowadnicy). |  |
|  | 7.9 | Przystawka do biopsji dla głowicy convex z regulowanym kątem wkłucia dla igieł 18-12G. |  |
| 8 | Głowica elektroniczna kardiologiczna |  | x |
|  | 8.1 | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |
|  | 8.2 | Zakres częstotliwości pracy min 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | 8.3 | Liczba elementów min. 64. |  |
|  | 8.4 | Kąt obrazowania min. 90 stopni. |  |
|  | 8.5 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości. |  |
| 9 | Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna |  | x |
|  | 9.1 | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |
|  | 9.2 | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz. |  |
|  | 9.3 | Liczba elementów min. 190. |  |
|  | 9.4 | Kąt skanowania min180 st. |  |
|  | 9.5 | Promień czoła max R12 mm. |  |
|  | 9.6 | Obrazowanie harmoniczne min 6 pasm częstotliwości. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.2 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 2

Urządzenie: APARAT USG Z WIELOSPECJALISTYCZNYMI GŁOWICAMI –  1   
 KOMPLET

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane | Punktacja (właściwe zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  | X |  |
|  | 1.1 | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018. |  |  |
|  | 1.2 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |  |
|  | 1.3 | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
|  | 1.4 | Przetwornik min. 12-bitowy. |  |  |
|  | 1.5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |  |
|  | 1,6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 2.000.000. |  |  |
|  | 1.7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe. |  |  |
|  | 1.8 | Dynamika systemu min. 260 dB. |  |  |
|  | 1.9 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu min. 17 cali. |  |  |
|  | 1.10 | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. |  |  |
|  | 1.11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo. |  |  |
|  | 1.12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. |  |  |
|  | 1.13 | Zakres częstotliwości pracy: min. od 2 MHz do: 18 MHz. powyżej 18 MHz |  | 0 pkt |
|  |  |  |  | 10 pkt |
|  | 1.14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19.000 obrazów. |  |  |
|  | 1.15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop). |  |  |
|  | 1.16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie. |  |  |
|  | 1.17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. |  |  |
|  | 1.18 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 cm – 35 cm ponad 35 cm |  | 0 pkt |
|  |  |  |  | 5 pkt |
|  | 1.19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 70. |  |  |
|  | 1.20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy. |  |  |
| 2 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | X |  |
|  | 2.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  |  |
|  | 2.2 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1.500 obrazów/sek. |  |  |
|  | 2.3 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 200 obrazów/sek. |  |  |
|  | 2.4 | Obrazowanie harmoniczne, 8 pasm częstotliwości ponad 8 pasm częstotliwości |  | 0 pkt |
|  |  |  |  | 10 pkt |
|  | 2.5 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). |  |  |
|  | 2.6 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek. |  |  |
|  | 2.7 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. |  |  |
|  | 2.8 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. |  |  |
|  | 2.9 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania). |  |  |
|  | 2.10 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). |  |  |
|  | 2.11 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm. |  |  |
|  | 2.12 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni. |  |  |
|  | 2.13 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni. |  |  |
|  | 2.14 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni. |  |  |
|  | 2.15 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 kursory (linie proste). |  |  |
|  | 2.16 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). |  |  |
|  | 2.17 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”: min. 5. |  |  |
|  | 2.18 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach. |  |  |
|  | 2.19 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD). |  |  |
|  | 2.20 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | 2.21 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. |  |  |
|  | 2.22 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku. |  |  |
|  | 2.23 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map. |  |  |
|  | 2.24 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. |  |  |
| 3 | Archiwizacja obrazów |  | x |  |
|  | 3.1 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 320 GB. |  |  |
|  | 3.2 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM. |  |  |
|  | 3.3 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu Pen Drive lub płyty CD/DVD. |  |  |
|  | 3.4 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu Pen Drive oraz wydruku obrazu na printerze; wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |  |
|  | 3.5 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
|  | 3.6 | Videoprinter czarno-biały. |  |  |
|  | 3.7 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. |  |  |
|  | 3.8 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. |  |  |
|  | 3.9 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty). |  |  |
| 4 | Funkcje użytkowe |  | x |  |
|  | 4.1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x8. |  |  |
|  | 4.2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x8. |  |  |
|  | 4.3 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10. |  |  |
|  | 4.4 | Przełączanie głowic z klawiatury; możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów. |  |  |
|  | 4.5 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach. |  |  |
|  | 4.6 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. |  |  |
|  | 4.7 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie. |  |  |
|  | 4.8 | Pełne oprogramowanie do badań: - brzusznych, - położniczych i ginekologicznych, - małych narządów, - naczyniowych, - śródoperacyjnych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - ortopedycznych, - kardiologicznych, - pediatrycznych. |  |  |
|  | 4.9 | Możliwość rozbudowy o brązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s. |  |  |
|  | 4.10 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne. |  |  |
|  | 4.11 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe. |  |  |
|  | 4.12 | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG. |  |  |
|  | 4.13 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń. |  |  |
|  | 4.14 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych. |  |  |
|  | 4.15 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości. |  |  |
|  | 4.16 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne. |  |  |
|  | 4.17 | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania. |  |  |
| 5 | Głowice ultrasonograficzne |  | x |  |
| 6 | Głowica liniowa |  | x |  |
|  | 6.1 | Szerokopasmowa o zmiennej częstotliwości pracy. |  |  |
|  | 6.2 | Zakres częstotliwości pracy od 3 MHz do 13 MHz. |  |  |
|  | 6.3 | Ilość elementów: min. 950. |  |  |
|  | 6.4 | Szerokość pola skanowania max.40 mm. |  |  |
|  | 6.5 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości. ponad 6 pasm częstotliwości |  | 0 pkt |
|  |  |  |  | 10 pkt |
|  | 6.6 | Obrazowanie trapezowe |  |  |
| 7 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa |  | x |  |
|  | 7.1 | Szerokopasmowa o zmiennej częstotliwości pracy. |  |  |
|  | 7.2 | Zakres częstotliwości pracy od 1 MHz do 5 MHz. |  |  |
|  | 7.3 | Ilość elementów nadawczych: min. 950. |  |  |
|  | 7.4 | Kąt skanowania min. 75 st. |  |  |
|  | 7.5 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości ponad 6 pasm częstotliwości. |  | 0 pkt |
|  |  |  |  | 10 pkt |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.3 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 3

Urządzenie: ZESTAW LAPAROSKOPII HD (FLUORESCENCYJNY)  - 1 ZESTAW

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  | X |
|  | 1.1 | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA). |  |
|  | 1.2 | Zintegrowany ze źródłem światła LED. |  |
|  | 1.3 | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem. |  |
|  | 1.4 | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. |  |
|  | 1.5 | Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR. |  |
|  | 1.6 | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash. |  |
|  | 1.7 | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI. |  |
|  | 1.8 | Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C. |  |
| 2 | Źródło światła |  | X |
|  | 2.1 | Źródło światła do obrazowania w podczerwieni IR – współpracujące z procesorem kamery. |  |
|  | 2.2 | Kompletny zestaw do pracy w obrazowaniu IR. |  |
| 3 | Głowica kamery endoskopowej |  | x |
|  | 3.1 | Głowica kamery endoskopowej Full 4K. |  |
|  | 3.2 | Wyposażona w przetwornik CMOS Exmor R. |  |
|  | 3.3 | Kompatybilna z technologia optyczno-cyfrowa blokująca pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. |  |
|  | 3.4 | Dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości. |  |
| 4 | Monitor 31” |  | x |
|  | 4.1 | Monitor LCD 4K o przekątnej 31 cali (31 i 1/8 cala) z aktywna matryca TFT. |  |
|  | 4.2 | Waga 11,8 kg-12,5 kg. |  |
|  | 4.3 | Wymiary 754 mm (poziom) x 456 mm (pion). |  |
|  | 4.4 | Adapter zasilania AC. |  |
|  | 4.5 | Wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI. |  |
|  | 4.6 | Rozdzielczość 4.096 x 2.160. |  |
|  | 4.7 | Stosunek boków obrazu 17:9 |  |
|  | 4.8 | Funkcja „obraz w obrazie” (PIP). |  |
|  | 4.9 | Możliwość rotacji obrazu o 180°. |  |
|  | 4.10 | Możliwość montażu na ramieniu sufitowym. |  |
|  | 4.11 | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED. |  |
|  | 4.12 | Kontrast 1450:1. |  |
|  | 4.13 | Jasność 770 cd/m2. |  |
|  | 4.14 | Rozmiar pixela 0,1704 x 0,1704 mm. |  |
| 5 | Monitor 55” |  | x |
|  | 5.1 | Monitor 55" (54 i 3/4 cala) z aktywną matrycą TFT. |  |
|  | 5.2 | Powłoka antyodblaskowa i antykondensacyjna. |  |
|  | 5.3 | Wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI. |  |
|  | 5.4 | Rozdzielczość 3.840 x 2.160. |  |
|  | 5.5 | Stosunek boków obrazu 16:9. |  |
|  | 5.6 | Funkcja „obraz w obrazie” (PIP). |  |
|  | 5.7 | Możliwość rotacji obrazu o 180°. |  |
|  | 5.8 | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED. |  |
|  | 5.9 | Kontrast 1.450:1. |  |
|  | 5.10 | Jasność 520 cd/m2. |  |
|  | 5.11 | Rozmiar pixela 0,315 x 0,315 mm. |  |
| 6 | Wózek jezdny |  | x |
|  | 6.1 | Wózek jezdny do monitora 55". |  |
|  | 6.2 | Wózek z półką. |  |
| 7 | Optyka 10 mm 0o |  |  |
|  | 7.1 | Optyka ULTRA HD. |  |
|  | 7.2 | Rozmiar 10, kąt patrzenia 0°. |  |
|  | 7.3 | Średnica max. 10,2 mm. |  |
|  | 7.4 | Pole widzenia 88°. |  |
|  | 7.5 | Optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) lub równoważne. |  |
|  | 7.6 | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. |  |
| 8 | Optyka 10 mm 30o |  | x |
|  | 8.1 | Optyka ULTRA HD. |  |
|  | 8.2 | Rozmiar 10, kąt patrzenia 30°. |  |
|  | 8.3 | Średnica max. 10,2 mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5 -11 mm. |  |
|  | 8.4 | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. |  |
|  | 8.5 | Soczewki optyki ze szkła ED dla lepszej korekcji aberracji chromatycznych. |  |
| 9 | Światłowód S |  |  |
|  | 9.1 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm. |  |
|  | 9.2 | Średnica wiązki 2,8 mm. |  |
|  | 9.3 | Średnica zewnętrzna 6,8 mm. |  |
|  | 9.4 | Długość 3 m. |  |
|  | 9.5 | Waga 237 g. |  |
|  | 9.6 | Obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania. |  |
|  | 9.7 | Konstrukcja bezpośrednio zgodna z trybem NBI w dedykowanych źródłach światła. |  |
| 10 | Pojemnik do sterylizacji optyk |  |  |
|  |  | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk. |  |
|  | 10.1 | Wymiary 446 x 49 x 88 mm. |  |
|  | 10.2 | Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę. |  |
|  | 10.3 | Przezroczysta pokrywa. |  |
|  | 10.4 | Przewód sygnałowy 4K dł. 8,5 m. |  |
| 11 | Insuflator wysokoprzepływowy |  | x |
|  | 11.1 | Insuflator o przepływie CO2 45 l /min. |  |
|  | 11.2 | Trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki w dwóch trybach insuflacji: - normalny 3-25 mmHg - małych przestrzeni 3-15 mmHg. |  |
|  | 11.3 | System automatycznego oddymiania z regulacją intensywności. |  |
|  | 11.4 | 3 tryby wyświetlanych informacji. |  |
|  | 11.5 | W zestawie 2 zestawy drenów: - MAJ-590 - dren do insuflacji z luer lock oraz drenem do filtra CO2, - MAJ-591 - dren do oddymiania. |  |
|  | 11.6 | Przewód do podłączenia CO2 do butli. |  |
| 12 | Dren do insuflacji |  | x |
|  | 12.1 | Zestaw drenów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI -3, -4. |  |
|  | 12.2 | W zestawie dren insuflacyjny. |  |
|  | 12.3 | W zestawie łącznik luer. |  |
|  | 12.4 | W zestawie krótki dren do filtra CO2. |  |
| 13 | Dren do oddymiania |  | x |
|  | 13.1 | Zestaw drenów do insuflacji MAJ-591, wielorazowy, do UHI -3, -4. |  |
|  | 13.2 | W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer. |  |
|  | 13.3 | Dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego. |  |
|  | 13.4 | Złącze trójnikowe. |  |
|  | 13.5 | Krótki dren przedłużający. |  |
| 14 | Filtr sterylny do insuflacji |  | x |
|  | 14.1 | Filtr do insuflacji, sterylny, duży. |  |
|  | 14.2 | 10 szt./op. |  |
| 15 | Kabel komunikacyjny |  | x |
|  | 15.1 | Przewód komunikacyjny długi, 10m do funkcji oddymiania. |  |
| 16 | Włącznik nożny |  | x |
|  | 16.1 | Włącznik nożny insuflatora, do systemu oddymiania. |  |
| 17 | Pompa rolkowa z odsysaniem |  | x |
|  | 17.1 | Pompa rolkowa z odsysaniem do laparoskopii. |  |
| 18 | Dren |  | x |
|  | 18.1 | Dren do pompy płuczącej do 2 worków. |  |
|  | 18.2 | Wielorazowego użytku. |  |
| 19 | Diatermia |  | x |
|  | 19.1 | Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna. |  |
|  | 19.2 | Współpracująca z systemem oddymiania insuflatora. |  |
|  | 19.3 | Do zaawansowanego cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych. |  |
|  | 19.4 | Na wyposażeniu: przewód zasilający 1 szt. |  |
|  | 19.5 | Włącznik nożny 2-przyciskowy z przewodem - 1 szt. |  |
| 20 | Generator ultradźwiękowy |  | x |
|  | 20.1 | Częstotliwość pracy 23.5 kHz/ 47kHz. |  |
|  | 20.2 | W zestawie: kabel sieciowy, włącznik nożny. |  |
|  | 20.3 | Współpracuje z modułem do ultradźwiękowej aspiracji tkanki miąższowej. |  |
|  | 20.4 | Automatycznie rozpoznający rodzaj podłączonego narzędzia. |  |
| 21 | Przetwornik |  | x |
|  | 21.1 | Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi ultradźwiękowych, wielorazowego użytku. |  |
| 22 | Przewód |  | x |
|  | 22.1 | Przewód do podłączenia generatora z przetwornikami piezoelektrycznymi. |  |
|  | 22.2 | Wielorazowego użytku. |  |
|  | 22.3 | Sterylizacja w autoklawie parowym. |  |
| 23 | Taca na instrumenty |  | x |
|  | 23.1 | Taca do sterylizacji w autoklawie parowym do narzędzi ultradźwiękowych oraz akcesoriów. |  |
|  | 23.2 | Wymiary zewnętrzne 665 x 65 x 204 mm. |  |
|  | 23.3 | We wnętrzu taca posiada szkice narzędzi i akcesoriów, skazujące dedykowane miejsca do ich bezpiecznego umieszczenia. |  |
|  | 23.4 | W zestawie pokrywa do tacy, półprzezroczysta, perforowana, z metalowymi zatrzaskami. |  |
| 24 | Nożyczki |  | x |
|  | 24.1 | Nożyczki zakrzywione. |  |
|  | 24.2 | Uchwyt pistoletowy. |  |
|  | 24.3 | Średnica 5 mm. |  |
|  | 24.4 | Długość 340 mm. |  |
|  | 24.5 | Z możliwością podłączenia diatermii monopolarnej. |  |
| 25 | Wózek endoskopowy - kompletny |  |  |
|  | 25.1 | Wózek do zestawu. |  |
|  | 25.2 | Ramię na monitor LCD do wózka; maksymalne obciążenie 14 kg. |  |
|  | 25.3 | Mocowanie VESA 75/100. |  |
|  | 25.4 | Uchwyt na kamerę (HD i 4K). |  |
|  | 25.5 | Półka na butlę CO2. |  |
|  | 25.6 | Uchwyt na butle CO2, do wózka. |  |
|  | 25.7 | Wieszak 4-miejscowy na płyny, do wózka WM-NP2; maksymalne obciążenie 4x 2 kg. |  |
|  | 25.8 | Reling boczny do wózka. |  |
|  | 25.9 | W zestawie 2 uchwyty mocujące butli ssaka; maksymalne obciążenie 5 kg. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.4 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 4

Urządzenie: ZESTAW LAPAROSKOPII HD (FLUORESCENCYJNY)  - 1 ZESTAW

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma hybrydowa |  | X |
|  | 1.1 | Zestaw do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z możliwością cięcia i koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie oraz plazmą argonową na jednej platformie jezdnej. |  |
|  | 1.2 | Zestaw składający się z diatermii, przystawki argonowej oraz przystawki do strumieniowego preparowania tkanek miękkich (nóż wodny). |  |
|  | 1.3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. |  |
| 2 | Nóż wodny |  | X |
|  | 2.1 | Urządzenie do selektywnego rozdrabiania, spłukiwania i odsysania tkanek oraz izolowania nerwów i naczyń krwionośnych przy użyciu sterylnej cieczy pod ciśnieniem. |  |
|  | 2.2 | Rodzaj jałowego czynnika roboczego – cieczy (0,9% NaCla). |  |
|  | 2.3 | Ciśnienie pracy czynnika roboczego regulowane w zakresie od 1 do 80 bar. |  |
|  | 2.4 | Płynna regulacja maksymalnego ciśnienia roboczego na konsoli. |  |
|  | 2.5 | Włącznik nożny aktywujący ciśnienie pracy i odsysanie. |  |
|  | 2.6 | Zapisywanie i zapamiętywanie parametrów pracy w postaci programów – min. 5 pozycji. |  |
|  | 2.7 | Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia do zasilania. |  |
|  | 2.8 | Ssak o podciśnieniu roboczym do 800 mmHg. |  |
|  | 2.9 | Odsysanie materiału z końcówki roboczej uchwytu. |  |
|  | 2.10 | Regulacja podciśnienia pracy ssaka z konsoli urządzenia. |  |
|  | 2.11 | Urządzenie zintegrowane ze ssakiem. |  |
| 3 | Diatermia |  | x |
|  | 3.1 | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń. |  |
|  | 3.2 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na automatycznym doborze bieżącej mocy wyjściowej optymalnej dla danej struktury z automatycznym wyłączeniem (autostop). |  |
|  | 3.3 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń działająca w zakresie do min. 300 W – bez możliwości ustawienia bieżącej mocy przez użytkownika. |  |
|  | 3.4 | Oprogramowanie w języku polskim z wgraną skróconą instrukcją obsługi poszczególnych trybów cięcia oraz koagulacji w aparacie. Wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim. |  |
|  | 3.5 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. |  |
|  | 3.6 | Kolorowy wyświetlacz do komunikacji aparat – użytkownik, komunikacja w języku polskim. |  |
|  | 3.7 | Regulacja ograniczenia mocy z krokiem co 1 W w całym zakresie regulacji dla funkcji cięcia i koagulacji. |  |
|  | 3.8 | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia, - orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej, - układ kontroli czasu aktywacji. |  |
|  | 3.9 | Ilość wymiennych, uniwersalnych gniazd przyłączeniowych min. 1 gniazdo monopolarne, 2 gniazda bipolarne, w tym gniazdo do zamykania dużych naczyń do 7 mm oraz 1gniazdo elektrody biernej. |  |
|  | 3.10 | Minimum jedno gniazdo bipolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu – 2 Pin w rozstawie 22 mm i 28 mm oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4 mm. |  |
|  | 3.11 | Gniazda monopolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli typu – 3 Pin, oraz kabli 1 Pin. |  |
|  | 3.12 | Gniazdo neutralne uniwersalne z systemem wtyczek jednopinowym oraz dwupinowym. |  |
|  | 3.13 | Funkcja pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu. |  |
|  | 3.14 | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji aplikowanej mocy na wyświetlaczu. |  |
|  | 3.15 | Pamięć 99 programów oraz 99 podprogramów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora. |  |
|  | 3.16 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego. |  |
|  | 3.17 | Moc cięcia monopolarnego min. 300 W. |  |
|  | 3.18 | Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym min. jeden do pracy w środowisku wodnym. |  |
|  | 3.19 | Możliwość regulacji głębokości hemosazy w każdym programie ciecia monopolarnego - 8 poziomów. |  |
|  | 3.20 | Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego. |  |
|  | 3.21 | Możliwość regulacji grubości hemostazy w każdym programie cięcia bipolarnego - min. 6 poziomów. |  |
|  | 3.22 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100 W. |  |
|  | 3.23 | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy. |  |
|  | 3.24 | Minimum 2 rodzaje koagulacja bipolarnej. |  |
|  | 3.25 | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji bipolarnej – nie dotyczy regulacji mocy. |  |
|  | 3.26 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 9 sek. krokiem co max 0,1s. |  |
|  | 3.27 | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych. |  |
| 4 | Przystawka argonowa |  | x |
|  | 4.1 | Przystawka współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku. |  |
|  | 4.2 | Dwa wymienne gniazda przyłączeniowe (jedno przystosowane do podłączenia tradycyjnych narzędzi z wykrywaniem podłączonych instrumentów, drugie gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4 mm i 5 mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów). |  |
|  | 4.3 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu. |  |
|  | 4.4 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 - 8,0 l/min. |  |
|  | 4.5 | Min.4 różne rodzaje (tryby) cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką. |  |
|  | 4.6 | Min 3 różne rodzaje (tryby) koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką (w tym forsowna, precyzyjna i pulsacyna). |  |
|  | 4.7 | Min 4 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką |  |
| 5 | Wyposażenie |  | x |
|  | 5.1 | Uniwersalny wózek z miejscem na dwie butle argonowe umożliwiający zintegrowanie całego zestawu na jednym mobilnym wózku – 1 szt. |  |
|  | 5.2 | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |
|  | 5.3 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |
|  | 5.4 | Wielorazowy komplet kleszczyków bipolarnych do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z kablem przyłączeniowym : - kleszczyki laparoskopowe, typu Maryland, dł. 340 mm, śr. 5 mm, okładki radełkowane wraz z kablem dł. 4 m - 1szt., - kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm do laparotomii, końcówki zakrzywione 25°, okładki gładkie, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m , okładki ze żłobieniem, do histerektomii waginalnej - 1 szt., - kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm do laparotomii, końcówki zakrzywione 18°, okładki gładkie, długość 270 mm – 1 szt. |  |
|  | 5.5 | Wielorazowy bipolarny instrument do koagulacji i cięcia bipolarnego, końcówki radełkowane zakrzywione micro fi 5 mm, długość 350 mm oraz kabel przyłączeniowy - 1kpl. |  |
|  | 5.6 | Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „J”, płaszcz izolowany fi 5 mm, długość 320 mm oraz kabel przyłączeniowy dł. 4m - 1 kpl. |  |
|  | 5.7 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4 mm z przyciskami, kablem o dł. min. 4 m – 2 szt. |  |
|  | 5.8 | Zestaw wielorazowych końcówek monopolarnych: - elektroda szpatułkowa prosta 3 x 24mm - 2 szt., - elektroda nożowa prosta 1,5 x 17 mm dł. 40 - 45 mm – 2 szt., - elektroda szpatułkowa, prosta 2,3 x 19 mm, długość 42 - 46 mm – 2 szt., - elektroda igłowa, prosta, 0,8 x 29 mm, długość 63 - 65 mm – 2 szt. |  |
|  | 5.9 | Przedłużka monopolarna dł. 4cm – 1 szt. |  |
|  | 5.10 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm, końcówki robocze okrągłe szerokość 1mm, długość 8 mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych - 1 szt. |  |
|  | 5.11 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 23 cm, końcówki robocze okrągłe szerokość 2 mm, długość 8 mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych - 1 szt. |  |
|  | 5.12 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm, końcówki robocze zagięte, okrągłe szerokość 1 mm, długość 8 mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych - 1 szt. |  |
|  | 5.13 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm, końcówki robocze zagięte okrągłe szerokość 2 mm, długość 8 mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych - 1 szt. |  |
|  | 5.14 | Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 4m - 4 szt. |  |
|  | 5.15 | Dwa zestawy do konizacji składające się z: - uchwytu pętli konizacyjnych dł. 10 – 12 cm, średnicy 4 mm, - pętla konizacyjna, wys. 10 - 12 mm. - pętla konizacyjna, wys. 15 - 19 mm. |  |
|  | 5.16 | Zestaw końcówek monopolarnych do konizacji: - elektroda pętlowa, prosta, 6x15 mm, wolframowa, długość 110 - 125 mm –2 szt., - elektroda pętlowa, fi 10 mm, długość 130 - 135 mm, wolframowa do konizacji - 1 szt. - elektroda pętlowa, fi 15 mm, długość 130 - 135 mm, wolframowa do konizacji- 1szt., - elektroda kulkowa, prosta, fi 5 mm, długość 110 - 115 mm - 1 szt., - elektroda kulkowa, prosta, fi 6 mm, długość 110 - 115 mm - 1 szt. |  |
|  | 5.17 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona z oddzielnym pierścieniem niepołączonym z połówkami elektrody; elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń - 150 szt. |  |
|  | 5.18 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. 4 m – l szt. |  |
|  | 5.19 | Uniwersalny wózek z miejscem na 2 butle argonowe oraz z możliwością zamontowania noża wodnego na jednym wózku. |  |
|  | 5.20 | Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami cięcia i koagulacji oraz trzecim przyciskiem do przełączania programu - 1szt. |  |
|  | 5.21 | Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 100 mm, śr. 5 mm - 1szt. |  |
|  | 5.22 | Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 35 mm, śr. 5 mm - 1 szt. |  |
|  | 5.23 | Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 320 mm, śr. 5 mm - 1 szt. |  |
|  | 5.24 | Butla 51 wypełniona argonem - 2 szt. |  |
|  | 5.25 | Reduktor do butli - 1 szt. |  |
|  | 5.26 | Moduł pompy do aplikatorów – 10 szt. |  |
|  | 5.27 | Pojemnik na wkłady na płyn odsysany 2.5l.- 1 szt. |  |
|  | 5.28 | Wkład do pojemnika na materiał odsysany o poj. 2.5l – 10 szt. |  |
|  | 5.29 | Aplikator do chirurgii strumieniowej prosty, dł. 80 mm, śr. 6 mm, z aspiracją, z możliwością elektrokoagulacji – 4 szt. |  |
|  | 5.30 | Aplikator do chirurgii strumieniowej prosty, dł. 65 mm, śr. 6 mm, z aspiracją – 5 szt. |  |
|  | 5.31 | Filtr jednorazowy – 10 szt. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.5 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 5

Urządzenie: KOLPOSKOP  - 1 ZESTAW

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odległość robocza 250 mm ± 7 mm. |  |
| 2 | Powiększenia dla obiektywu: F–250 mm; 3,3 x 5,3 x 8,5 x 13,6 x 22 |  |
| 3 | Rozdzielczość: 32, 50, 70, 85, 90 l/mm. |  |
| 4 | Pole widzenia mm 66, 42, 26, 16, 10. |  |
| 5 | Dopasowanie dioptryjne okularów nie mniejsze niż ± 5. |  |
| 6 | Zakres regulacji odległości źrenic: 56 – 74 mm regulowany osobnym pokrętłem. |  |
| 7 | Kąt pomiędzy osią optyczną obiektywu i okularem 45o. |  |
| 8 | Filtr zielony wbudowany w obiektyw kolposkopu. |  |
| 9 | Źródło swiatła LED. |  |
| 10 | Maksymalne natężenie źródła światła LED 60.000 lx. |  |
| 11 | Pięcioramienny podłogowy, przejezdny statyw, średnica mniejsza niż 600 mm, wyposażony w kółka z blokadą hamulcami na przynajmniej 3 kołach. |  |
| 12 | Pokrętło do jednoczesnego hamowania osi obrotu sztycy kolposkopu oraz osi obrotu uchylnego ramienia kolposkopu. |  |
| 13 | Minimalna regulacja wysokości 985 mm. |  |
| 14 | Maksymalna regulacja wysokości 1275 mm. |  |
| 15 | Waga - nie więcej niż 35 kg. |  |
| 16 | Kolposkop optyczny wyposażony z kamerę Full HD wbudowaną w ,,głowę'' kolposkopu, zabudowaną szczelną obudową, bez wystających przewodów. |  |
| 17 | Ręczny przycisk robienia zdjęć zlokalizowany poniżej lunetek okulara. |  |
| 18 | Połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB. |  |
| 19 | Kolposkop wyposażony w zintegrowaną półkę pod laptopa o wymiarze długość x szerokość: 400 x 300 mm ± 50 mm z możliwością jej obrotu 360o oraz zmianą kąta pochylenia, a także możliwością jej szybkiego i łatwego demontażu. |  |
| 20 | Kolposkop wyposażony w program analityczno-pomiarowy w języku polskim producenta kolposkopu. |  |
| 21 | Możliwość robienia zdjęć i nagrywania sekwencji video. |  |
| 22 | Generowanie raportów po zakończeniu protokołu "Kolposkopii". |  |
| 23 | Dodawanie zdjęć do raportu. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.6 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 6

Urządzenie: ZESTAW HISTEROSKOPII Z TOREM WIZYJNYM  –  1 ZESTAW

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane | Punktacja (właściwe zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera endoskopowa |  | x |  |
|  | 1.1 | Kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HD tj. 1.920 x 1.080 pikseli, 16:9 ze skanowaniem progresywnym 50 Hz. |  |  |
|  | 1.2 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji. |  |  |
|  | 1.3 | Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1.920 x 1.080 w pamięci typu PenDrive podłączonej do sterownika kamery. |  |  |
|  | 1.4 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery; realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku. |  |  |
|  | 1.5 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora informacji o ilości wykorzystania pamięci Pen Drive. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 1,6 | Zapamiętywanie przez kamerę profili użytkowników lub ustawień kamery dla różnych rodzajów operacji - min. 20 profili. |  |  |
|  | 1.7 | Wyświetlanie wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 1.8 | Wyświetlanie siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego. |  |  |
|  | 1.9 | Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego w celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie. |  |  |
|  | 1.10 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym. |  |  |
|  | 1.11 | Możliwość wykorzystania kamery do obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem ICG. |  |  |
|  | 1.12 | Min. 3 wyjścia wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1.920 x 1.080 p, w tym min. 2 wyjścia cyfrowe DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym. |  |  |
|  | 1.13 | Min. 1 wyjście wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1.920 x 1.080p typu 3G-SDI. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 1.14 | Głowica kamery z 3 x CCD wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniający min. 2-krotne powiększenie optyczne. |  |  |
|  | 1.15 | Czułość kamery ≤ 1,2 lux. |  |  |
|  | 1.16 | Min. 3 przyciski sterujące funkcjami kamery umieszczone na głowicy kamery, w tym 1 dedykowane do wywołania menu kamery. |  |  |
|  | 1.17 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery. |  |  |
| 2 | Sterownik kamery |  | x |  |
|  | 2.1 | Praca sterownika kamery w standardzie FULL HD 1.080 p (1.920 x 1.080 pikseli, 50 Hz, 16:9). |  |  |
|  | 2.2 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: - 2 x DVI-D (1080p), - 1 x 3G-SDI (1080p). |  |  |
|  | 2.3 | Gniazda DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory zapewniające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery. |  |  |
|  | 2.4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: - pamięci PenDrive, - klawiatury, - dedykowanej drukarki. |  | 3 gniazda -0 pkt, ponad 3 gniazda – 10 pkt |
|  | 2.5 | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery. |  |  |
|  | 2.6 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła w celu ustawiania natężenia światła; wł. / wył. światła bezpośrednio poprzez przyciski na głowicy kamery. |  |  |
|  | 2.7 | Funkcja automatycznej regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w oferowanym źródle światła w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora. |  |  |
|  | 2.8 | Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła na ekranie monitora operacyjnego; funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. |  |  |
|  | 2.9 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery; funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. |  |  |
|  | 2.10 | Obsługa funkcji sterownika kamery: - poprzez przyciski na głowicy kamery oraz - poprzez zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery oraz - poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego. |  |  |
|  | 2.11 | Menu kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu monitora operacyjnego. |  |  |
|  | 2.12 | Możliwość konfigurowania zawartości menu przez użytkownika. |  |  |
|  | 2.13 | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID; możliwość zapamiętania danych dla min. 20 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery. |  | 20 pacj. – 0 pkt, ponad 20 pacj. – 5 pkt |
|  | 2.14 | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie. |  |  |
|  | 2.15 | Możliwość ustawienia w menu kasowania lub pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery. |  |  |
|  | 2.16 | Funkcja zapisu filmów i zdjęć w rozdzielczości 1.920 x1.080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery. |  |  |
|  | 2.17 | Zapis zdjęć w formacie: jpeg. |  |  |
|  | 2.18 | Zapis filmów w formacie: mp4. |  |  |
|  | 2.19 | Funkcja obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego o w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie; funkcja obrazowania niewymagająca zastosowania filtru w źródle światła. |  |  |
|  | 2.20 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. |  |  |
|  | 2.21 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u. |  |  |
|  | 2.22 | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. |  |  |
|  | 2.23 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. |  |  |
|  | 2.24 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami w tym: - z indywidualną konfiguracją menu sterownika kamery, - z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników |  | 15 profili – 0 pkt, ponad 15 profili – 5 pkt |
|  | 2.25 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter. |  |  |
|  | 2.26 | Możliwość zapisu i odczytu profili użytkowników z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery. |  |  |
|  | 2.27 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcjonalność jednoczesnego podłączenie dwóch głowic kamer i wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji łączonych laparoskopowo – histeroskopowych. |  |  |
|  | 2.28 | Moduł do podłączenia głowicy kamery laparoskopowej 2D Full HD. |  |  |
|  | 2.29 | Moduł sterujący wideolaparoskopem 3D FULL HD kompatybilny z jednostką sterującą, w tym: - funkcja przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D, - funkcja równoczesnej transmisji sygnału 3D i 2D do niezależnych odbiorników. |  |  |
| 3 | Źródło światła xenonowego |  | x |  |
|  | 3.1 | Źródło światła xenonowego do endoskopów sztywnych pracujące w dwóch trybach: w trybie światła białego oraz w bliskiej podczerwieni umożliwiającej obrazowanie z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG). |  |  |
|  | 3.2 | Zamiana trybu oświetlenia przyciskiem nożnym. |  |  |
|  | 3.3 | Moc 300 W. |  |  |
|  | 3.4 | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia. |  |  |
|  | 3.5 | Wyświetlacz informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła od 0 do 100%. |  |  |
|  | 3.6 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%). |  |  |
|  | 3.7 | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z dedykowanym endoskopowym systemem wizyjnym. |  |  |
|  | 3.8 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm - 5 szt. |  |  |
| 4 | Monitor operacyjny |  | x |  |
|  | 4.1 | Monitor medyczny 3D/2D, przekątna ekranu min. 26". |  |  |
|  | 4.2 | Rozdzielczość obrazu 1.920 x 1.080. |  |  |
|  | 4.3 | Min. 2 wejścia cyfrowe DVI-D. |  |  |
|  | 4.4 | Kąt widzenia min 178°/178°. |  |  |
|  | 4.5 | Mocowanie VESA 100 do zawieszenia na ramieniu. |  |  |
| 5 | Pompa ssąco - płucząca z zestawem do odsysania |  |  |  |
|  | 5.1 | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych. |  |  |
|  | 5.2 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową-perystaltyczną. |  |  |
|  | 5.3 | Zakres regulacji ciśnienia płukania: min. 0 - 400 mmHg. |  |  |
|  | 5.4 | Zakres regulacji przepływu: min. 0 – 1.000 ml/min. |  |  |
|  | 5.5 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0 - (-) 0,8 bar. |  |  |
|  | 5.6 | Funkcja automatycznego ograniczenia zakresu parametrów ciśnienia i przepływu podczas wykorzystywania pompy do histeroskopii. |  |  |
|  | 5.7 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej przepływu płukania. |  |  |
|  | 5.8 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania. |  |  |
|  | 5.9 | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania. |  |  |
|  | 5.10 | Dren płuczący, wielorazowy, autoklawowalny do histeroskopii - 3 szt. |  |  |
|  | 5.11 | Dren płuczący, sterylny, jednorazowy do histeroskopii - 50 szt. |  |  |
|  | 5.12 | Dren ssący, sterylizowalny - 5 szt. |  |  |
| 6 | Zestaw do konserwacji i pielęgnacji |  | x |  |
|  | 6.1 | Olej do instrumentów, bezsilikonowy, opakowanie min. 50 ml - 3 szt. |  |  |
|  | 6.2 | Smar do zaworów instrumentów - 5 szt. |  |  |
|  | 6.3 | Szczoteczka do kanałów roboczych - 2 szt. |  |  |
|  | 6.4 | Szczoteczka do branszy instrumentów - 5 szt. |  |  |
|  | 6.5 | Szczoteczka do tubusów - 2 szt. |  |  |
| 7 | Histeroskop z resektoskopem bipolarnym |  | x |  |
|  | 7.1 | Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 4 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. |  |  |
|  | 7.2 | Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. |  |  |
|  | 7.3 | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. |  |  |
|  | 7.4 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie uchwytów optyki, wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) - 446 x 90 x 45 mm - 1 szt. |  |  |
|  | 7.5 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania – 1 szt. |  |  |
|  | 7.6 | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 6 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania – 1 szt. |  |  |
|  | 7.7 | Płaszcz resektoskopowy obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną; mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe – 1 szt. |  |  |
|  | 7.8 | Obturator kompatybilny z płaszczem - 1 szt. |  |  |
|  | 7.9 | Element pracujący, bierny – 1 szt. |  |  |
|  | 7.10 | Elektrody o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu: - elektroda bipolarna pętlowa duża, 24 Fr., wielorazowa - szt. 6, - elektroda bipolarna kulkowa, 24 Fr., wielorazowa - szt. 6. |  |  |
|  | 7.11 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową; w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. – 1 szt. |  |  |
| 8 | Histeroskop diagnostyczny |  | x |  |
|  | 8.1 | Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna - 1 szt. |  |  |
|  | 8.2 | Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. |  |  |
|  | 8.3 | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. |  |  |
|  | 8.4 | Zestaw z pojemnikiem do sterylizacji. |  |  |
|  | 8.5 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 4,3 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania – 1 szt. |  |  |
|  | 8.6 | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania – 1 szt. |  |  |
|  | 8.7 | Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. |  |  |
|  | 8.8 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. |  |  |
|  | 8.9 | Elektroda disekcyjna, igłowa, prosta, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., dł. 36 cm – 1 szt. |  |  |
|  | 8.10 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów – 3 szt. |  |  |
| 9 | Histeroskop typu B.I.O.H |  |  |  |
|  | 9.1 | Kompaktowy histeroskop diagnostyczno-operacyjny zapewniający ciągły przepływ płynnego medium rozszerzającego. |  |  |
|  | 9.2 | Histeroskop oparty na optyce wykorzystującej soczewki wałeczkowe ze zintegrowanym na stałe płaszczem wewnętrznym oraz ze zintegrowanym na stałe uchwytem pistoletowym, autoklawowalny. |  |  |
|  | 9.3 | Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwa przyciski umożliwiające aktywację płukania i odsysania jedną ręką. |  |  |
|  | 9.4 | Uchwyt pistoletowy z zintegrowanym na stałe przyłączem światłowodu oraz przyłączami drenów umieszczonymi w najniższej części uchwytu. |  |  |
|  | 9.5 | Kanał roboczy dla instrumentów 5 Fr., bezkurkowy wyposażony w uszczelki zapewniające automatyczną szczelność. |  |  |
|  | 9.6 | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu o rozmiarze 4 mm umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie, mocowany na zasadzie szybkozłącza. |  |  |
|  | 9.7 | Zawór ssąco/płuczący do zast. z uchwytem histeroskopu – 4 szt. |  |  |
|  | 9.8 | Kosz do mycia i sterylizacji histeroskopu – 1 szt. |  |  |
|  | 9.9 | Kleszcze chwytająco – biposyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1. |  |  |
|  | 9.10 | Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchoma, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1. |  |  |
|  | 9.11 | Kulociąg półsztywny, typ Hesseling, śr. 5 Fr., dł. 34 cm - szt. 1. |  |  |
| 10 | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z optyką 2 mm |  |  |  |
|  | 10.1 | Optyka histeroskopowa: - średnica 2,0 mm, - długość 260 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C. |  |  |
|  | 10.2 | Oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR. |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |
|  | 10.3 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - rozmiar nie większy niż 3,6 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyką o śr. 2 mm i dł. 260 mm. |  |  |
|  | 10.4 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 4,2 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania. |  |  |
| 11 | Histeroskop typu Campo |  | x |  |
|  | 11.1 | Histeroskop kompaktowy wg. Campo, śr. zewn. 2,9 mm z zintegrowanym kanałem płuczącym; kąt patrzenia optyki 300. |  |  |
|  | 11.2 | Płaszcz operacyjny z przyłączem ssącym, nasuwany na oferowany histeroskop kompaktowy, śr. zewn.4,4 mm, dł. 16 cm, kanał roboczy dla instrumentów min. 5 Fr – 1 szt. |  |  |
|  | 11.3 | Łyżeczka typu Trophy do zastosowania z oferowanym płaszczem – 1 szt. |  |  |
| 12 | Wózek aparaturowy |  | x |  |
|  | 12.1 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach. |  |  |
|  | 12.2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk. |  |  |
|  | 12.3 | Wyposażony w wysięgnik / ramię do zamocowania monitora. |  |  |
|  | 12.4 | Wyposażony w uchwyt do butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka. |  |  |
|  | 12.5 | Wyposażony w wysięgnik do płynów z regulacją wysokości. |  |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3.7 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet Nr 7

Urządzenie: APARAT DO TERMOABLACJI GUZÓW - 1 KOMPLET

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj energii: mikrofala. |  |
| 2 | Częstotliwość: 2,45 GHz. |  |
| 3 | Moc: 140 W. |  |
| 4 | Zintegrowana pompa perystaltyczna. |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy ekran sterujący. |  |
| 6 | Możliwość podłączenia dwóch niezależnych czujników do pomiaru temperatury w tkance w czasie rzeczywistym. |  |
| 7 | Monitorowanie temperatury płynu chłodzącego. |  |
| 8 | Monitorowanie stopnia odbicia energii. |  |
| 9 | Funkcja ablacji śladu wkłucia. |  |
| 10 | System pojedynczej igły o strefie ablacji min 5,5 cm. |  |
| 11 | Dostępne długości igieł: 14 cm, 19 cm, 29 cm, średnicą max 1,8 mm z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej. |  |
| 12 | Sterowanie procesem ablacji za pomącą parametrów czasu i mocy. |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

## Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego ............................. Pakiet nr ......... ( zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,

- uruchomienie,

- przekazanie sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,

- instruktaż personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu instruktażu”,

- …….. miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”,

- gwarancja oraz   serwis pogwarancyjny 36 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznego, w tym:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - łączna niesprawność sprzętu medycznego ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,

niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

  - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7.	dostawę fabrycznie nowego(ej), nieużywanego ( ej) sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2018r.

§2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 bez serwisu pogwarancyjnego Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie …………………………………………..zgodnie z SIWZ.

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

cena brutto  ………………………………………….zł

- Wynagrodzenie za 36-miesięczny serwis pogwarancyjny

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

przy czym wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny będzie płatne w równych miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

2.	Razem wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………. zł.

3.	Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

1)	dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

    - Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów

2) dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- uruchomienia,

- przekazania sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,

- instruktażu personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu instruktażu”.

Całość zadania zakończona podpisaniem przez Strony „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” w terminie .................... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2.	Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3.	Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

.........................................

.........................................

.........................................

- Ze strony Wykonawcy:

* …………………………………….

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury VAT za przedmiot określony w §2 ust. 1 lit. a będzie podpisany       przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego       odbioru sprzętu medycznego”, o którym   mowa w § 3.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

- Termin płatności wystawionej faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy nr

…………………………………………………………………………………………………………….

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu medycznego fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) wyprodukowanego (ej) w 2018r. posiadającego (ej) dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na dostarczony sprzęt medycznego zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3 do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w Umowie licząc od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu medycznego w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w  terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”.

- Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych                w terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

§ 6

#### 1.Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

b)	za	opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany w § 3, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,  za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia,

c) za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr     3 do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem, w wysokości        
1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, za  każdy rozpoczęty dzień roboczy          niesprawności,

d) za brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr    
     3  do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem  powyżej 20     dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych, Wykonawca zapłaci karę dodatkową w  wysokości   
    1,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,   za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

e)	za brak reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty kolejny dzień opóźnienia,

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści – w tym utraty dotacji.

### § 7

1.	Za niewykonanie umowy uznaje się:

a) niezrealizowanie zamówienia w zakresie:

- transportu sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- uruchomienia,

- przekazania sprzętu medycznego wraz z atestami, certyfikatami,

- instruktażu personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu instruktażu”,

całość zadania zakończona podpisaniem przez Strony „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego” do  80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak sprawności sprzętu medycznego zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3  
    do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 30  
    dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych,

b)	nie wykonanie przeglądu serwisowego,

c)	odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 8

1.	Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3.	Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody.

§10

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211- 9215  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§11

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### §12

Umowę zawarto na czas określony tj. …………………………………………… od daty jej zawarcia.

### §13

1.	Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) i Kodeksu cywilnego.

### §15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

### Uwaga!

## Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4.	Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

## Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 8 do SIWZ

##### ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik nr 1 do Umowy Głównej Nr ................

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu .................................... r.  w Katowicach pomiędzy:

Katowickie Centrum Onkologii

40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

KRS 0000096116, NIP 634-22-99-376, REGON 276201240.

zwanym dalej Zleceniodawcą lub Administratorem danych (administratorem)

a

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................................

NIP .................................................

REGON ..............................................

zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

- Zleceniobiorca będzie wykonywał odpłatne świadczenie na rzecz Zleceniodawcy usług z zakresu wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej  ............................  w okresie niezbędnym dla jej realizacji.

- Zleceniobiorca w ramach w/w usług będzie miał dostęp do danych osobowych Administratora danych,

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa”), o następującej treści:

§ 1

Definicje

1. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, zwany dalej Zleceniobiorcą

2. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania, zwany dalej Zleceniodawcą,

3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

5. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

6. Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych.

§ 2

Oświadczenia Stron

1. Administrator danych i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli Umowę Głównej Nr ................................... w dniu ...................... r.  na zakres usług zawartych w paragrafie 1 w/w Umowach w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanego dalej Rozporządzeniem) z tytułu, której będą wykonywane czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych.

2. Niniejsza–akcesoryjna względem Umowy Głównej Nr ................................. umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej w/w Umów.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami (technicznymi i prawnymi, inne) umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym Umową Główną Nr .................... Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§ 3

Obowiązki Zleceniobiorcy

- Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem stosownie do decyzji Administratora usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Zleceniobiorca pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, ale nie później niż w ciągu w ciągu 24 godzin.

#### § 4

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych Administratora danych jedynie w celu prawidłowego wykonywania usługi opisanej szczegółowo w Umowie Głównej Nr .................................

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej Nr ................................ i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.

5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, udziela informacji administratorowi w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i aktów prawnych je implementujących oraz wykonujących) .

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora danych usuwa dane lub zwraca mu wszelkie dane osobowe. Jak również usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują mu ich przechowywanie.

8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.

9. Podmiot przetwarzający nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.

§ 6

#### Prawo kontroli

##### Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zleceniobiorcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

##### Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Zleceniobiorcy i z minimum 2 dniowym uprzedzeniem o jej przeprowadzeniu.

##### Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli              w terminie wskazanym przez Administratora danych, ale  nie dłuższym niż 3 dni robocze.

##### Zleceniobiorca udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§7

#### Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

##### Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

##### Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

##### Podwykonawca Zleceniobiorcy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Zleceniobiorcę w niniejszej Umowie.

##### Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom, a w szczególności Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, w tym  za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

#### §9

#### Czas obowiązywania umowy

##### Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej Nr .....................................

#### §10

#### Rozwiązanie umowy

##### Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

##### pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

##### b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

##### c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez wcześniejszej zgody Administratora danych.

#### §11

#### Zasady zachowania poufności

##### Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

##### Zleceniobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

#### §12

#### Postanowienia końcowe

##### Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

##### Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

##### W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia, jak również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

##### Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.

#### Administrator danych 					                                        Zleceniobiorca

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 8 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

# Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczących ochrony danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem prac zleconych przez Zleceniodawcę

- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych ze zleceniem o ile nie są one jawne

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych o ile nie są one jawne

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Zleceniodawcę za naruszenie przepisów karnych ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

...........................…………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania niniejszego oświadczenia.

##### Załącznik Nr 9 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice, tel. 32 2511-761 /;

- inspektorem ochrony danych osobowych w / Katowickie Centrum Onkologii / jest Pani/Pani /Tomasz Duniec, kontakt: tduniec@kco.katowice.pl, tel. 32 42-00-282/;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / na zakup i dostarczenie …………………………………………… / prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej