## Zał nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 1 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | Ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 75mm x 200m |  | szt. | 20
2 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 100mm x 200m |  | szt. | 20
3 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 120mm x 200m |  | szt. | 20
4 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 150mm x 200m |  | szt. | 40
5 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 200 - 210 mm x 200m |  | szt. | 20
6 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 250mm x 200m |  | szt. | 40
7 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 300mm x 200m |  | szt. | 20
8 | Rękaw foliowo - papier. płaski | 380mm x 200m |  | szt. | 10
WYMOGI:
1. Zamawiający zamawia rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji parą wodną z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji
2. na rękawach umieszczone oznakowania: kierunek otwierania, rozmiar, LOT, nazwa producenta lub nazwa handlowa, napisy w języku polskim
3. wskaźniki i napisy umieszczone poza obszarem wypełnienia
4. zgodność z normą EN 868
5. zgodność z EN ISO 11607
6. zgodność z Dyrektywą CE 93/42
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 2 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Samoklejąca taśma do oznakowania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną | szer.19mm (+/- 1 mm), dług.50m |  | szt. | 20
2 | Samoklejąca taśma neutralna bez wskaźnika sterylizacji do zamykania pakietów | szer.19mm (+/- 1 mm), dług.50m |  | szt. | 40
3 | Wskaźnik paskowy chemiczny wieloparametrowy do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, nietoksyczny, typ 4, o wartościach ustalonych 134°C/7 min. 121 °C/ 20 min. |  |  | szt. | 50000
4 | Koperta do dziennego protokołu procesu sterylizacji |  |  | szt. | 500
5 | Test chemiczny paskowy do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, nietoksyczny, typ 6, o wartościach ustalonych 134°C/7 min. 121°C/ 20 min. Zmienia barwę po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny. |  |  | szt. | 3000
6 | Test emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w sterylizatorach dużych, nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD, typ 6, o wartościach ustalonych 134°C/7 min. 121 °C/ 20 min., wraz z przyrządem PCD do dużych sterylizatotów parowych (dostawa przyrządu PCD wraz z testami) |  |  | szt. | 1250
7. | Pakiet testowy typu Bowie Dick, do kontroli penetracji i jakości pary w sterylizatorach dużych, nietoksyczny, symulacja ładunku porowatego, o wartościach ustalonych 134°C/3,5 min. |  |  | szt. | 1000
8. | Pisak odporny na czynniki sterylizacji parowej, nietoksyczny |  |  | szt. | 20
9. | Test do kontroli prawidłowego działania zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań do sterylizacji parowej. Arkusz z polami do protokołu tzn. data, numer zgrzewarki, parametry zgrzewu, wynik, podpis kontrolującego, Test odwzorowujący typowe opakowanie papierowo - foliowe, zalecane napisy w języku polskim, wymagany zakres temperatury zgrzewu do wykonania testu kontrolnego 150- 180 °C. |  |  | szt. | 1200
10. | Plomba do kontenera uniwersalna ze wskaźnikiem procesu steryliacji parowej. | długość ramienia plomby min. 4,5 cm |  | szt. | 1000
10. | Filtry papierowe jednorazowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, okrągłe 19 cm średnicy, do kontenera sterylizacyjnego. |  |  | szt. | 1000
WYMOGI:
dotyczy pozycji 3, 5, 6 - zgodność z normą EN ISO 11140-1
dotyczy pozycji 7- zgodność z normą EN ISO 11140-4
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
| Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł |  |  |  |  | …………………………………………………………….
| Wartość ogółem brutto / słownie /: ……………………………… zł |  |  |  |  | data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 3 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Biologiczny test ampułkowy do sterylizacji parą wodną, symulujący pakiet porowaty. Wskaźnik chemiczny sterylizacji parowej widoczny na fiolce lub etykiecie testu, z możliwością jej odklejenia i oznakowania. Wskaźnik biologiczny zapewniający ostateczny odczyt wyniku po 1 godzinie inkubacji. Testy kompatybilne do inkubatora Attest Auto Reader 490. |  |  | szt. | 200
WYMOGI:
zgodność z normą EN ISO 11138
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 4 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Rękaw typu Tyvek | 200mm/70 m |  | szt. | 10
2 | Rękaw typu Tyvek | 300mm/ 70 m |  | szt. | 10
3 | Test do kontroli prawidłowego działania zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań typu Tyvek do sterylizacji plazmowej. Arkusz z polami do protokołu tzn. data, numer zgrzewarki, parametry zgrzewu, wynik, podpis kontrolującego, Test odwzorowujący typowe opakowanie Tyvek - folia, zalecane napisy w języku polskim, wymagany zakres temperatury zgrzewu do wykonania testu kontrolnego 110- 130 °C |  |  | szt. | 400
WYMOGI:
dotyczy pozycji 1, 2
1. Rękawy typu Tyvek z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru
2. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii
3. Wskaźnik sterylizacji nadtlenkiem wodoru zgodny z normą EN ISO 11140
4. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
5. Rękaw bez celulozy
6. Warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego
7. W obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji
np. z czerwonego na żółty
dotyczy pozycji 1, 2
1. zgodność z normą EN 868
2. zgodność z EN ISO 11607
3. zgodność z Dyrektywą CE 93/42
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ……………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 5 |  |  |  |  | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1. | Czynnik sterylizujący do sterylizatora plazmowego Humanmeditek HMTS- 80E, termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy | 80 ml |  | szt. | 24
WYMOGI:
1. zgodność z normą EN ISO 14937
2. Deklaracja zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 6 |  |  |  |  | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Test chemiczny paskowy do sterylizacji plazmowej typ 4, do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, nietoksyczny, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny np. z czerwonego na żółty, nie uwalnia substancji toksycznych |  |  | szt. | 3500
WYMOGI:
zgodność z normą EN ISO 11140-1
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 7 |  |  |  |  | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Test ampułkowy biologiczny do sterylizacji plazmowej, kompatybilny z inkubatorem Mesa Labs 60°C, ostateczny odczyt do 24 godz. Wskaźnik chemiczny sterylizacji plazmowej widoczny na fiolce lub etykiecie testu, z możliwością jej odklejenia i oznakowania, zmiana barwy powinna w sposób jednoznaczny umożliwić interpretację wyniku, Testy kompatybilne do inkubatora Mesa Labs - zakres tepm. 37°C, 57°C lub 60 °C. W opakowaniu przyrząd do kruszenia ampułki. Dopuszcza się inne testy biologiczne spełniające aktualne normy wraz z kompatybilnym inkubatorem w cenie testów |  |  | szt. | 300
WYMOGI:
zgodność z normą EN ISO 11138
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 8 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | Ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1. | Kalka woskowo – żywiczna do dużej drukarki Zebra ZT 230 | 110 mmx 450m |  | szt. | 20
2. | Etykiety trójdzielne 101x 56 do systemu T-DOC, samoprzylepne do opakowań sterylizacyjnych, trwale przyklejane do opakowania sterylizacyjnego, odporne na metody sterylizacji parowej i sterylizacji plazmowej, łatwo odklejające się elementy etykiety z nadrukowanymi kodami kreskowymi i przyklejające się do papierowej dokumentacji medycznej; do drukarki Zebra ZT 230. | 101 mmx 56 mm |  | szt. | 60000
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
|  | OFERTA CENOWA |  |  |  |  | ......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet Nr 9 | [5 empty] | pieczątka firmowa
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | Ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze, przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę nietoksyczna. |  |  | szt. | 3000
2 | Test kontroli skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej, nietoksyczny. |  |  | szt. | 1000
WYMOGI:
dotyczy pozycji 1 - zgodność z normą EN ISO 15883
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
. | Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
OFERTA CENOWA
……………………..……………
Nazwa i adres Wykonawcy
pieczątka firmowa
Pakiet Nr 10
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | Ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Test monitorowania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na powierzchni. Łatwość interpretacji wyniku. |  |  | szt. | 50
WYMOGI:
dotyczy pozycji 1- zgodność z normą EN ISO 15883
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
. | Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ
OFERTA CENOWA
……………………..……………
Nazwa i adres Wykonawcy
pieczątka firmowa
Pakiet Nr 11
|  | ROZMIAR | Kod |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość
LP | ASORTYMENT | PARAMETRY | produktu | JM | ILOŚĆ | jednost. | Ogółem |  | Ogółem
[6 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Papier krepowy niebieski lub biały gramat. minimum 60g/m2 | 90-cm x90cm |  | ark. | 2000
2 | Papier krepowy zielony gramat. minimum 60g/m2 | 90-cm x90cm |  | ark. | 2000
3 | Papier krepowy niebieski lub biały gramat. minimum 60g/m2 | 100cm x 100cm |  | ark. | 3000
4 | Papier krepowy zielony gramat. minimum 60g/m2 | 100cm x100cm |  | ark. | 3000
5 | Papier krepowy niebieski lub biały gramat. minimum 60g/m2 | 120cm x 120cm |  | ark. | 1000
6 | Papier krepowy zielony gramat. minimum 60g/m2 | 120cm x 120cm |  | ark. | 1000
WYMOGI:
1. papier rękawa o gramaturze min. 60g/m2; folia min. 5-cio warstwowa; min. 3 kanały zgrzewu bocznego
2. zgodność z normą EN 868
3. zgodność z EN ISO 11607
4. zgodność z Dyrektywą CE 93/42
Wartość ogółem netto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / cyfrą /: …………..…... zł
Wartość ogółem brutto / słownie /: ………………………………………… zł
…………………………………………………………….
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej