ZMIANA Z DNIA 03.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność zaoferowanego Zamawiającemu asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (dotyczy wszystkich pozycji zamówienia za wyjątkiem poz. 6, 7 oraz 21) 
w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie i nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostarczenia w przypadku probówek do badań koagulologicznych (poz. 6, 7 oraz 21).

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- system zamknięty pobierania krwi powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, gwarantować całkowitą ochronę przed kontaktem z krwią,

- możliwość pobierania krwi w przypadku naczyń kruchych (pacjenci leczeni onkologicznie) 
i u noworodków, małych dzieci,

- probówki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego nietłukącego i niełamliwego

- probówki określone w pozycjach 1,2,14,21,22 muszą być przystosowane do pracy 
z analizatorami: Cobas Integra 400 Plus, Cobas 6000,

- probówka określona w pozycji 3,4 musi być przystosowana do pracy z analizatorem hematologicznym SYSMEX K-4500, SYSMEX XT4000i,

- probówka określona w pozycji 5 musi być przystosowana do pracy z analizatorem serologicznym Classic Plus,

- probówka określona w pozycji 6,7 musi być przystosowana do pracy z analizatorem koagulologicznym Coasys Plus C, STA Compact,

- system powinien umożliwiać pobieranie krwi w kierunku badań:

- biochemicznych,

- hematologicznych,

- koagulologicznych,

- serologicznych,

- OB,

- igły wyłącznie systemowe kompatybilne z probówkami,

- łączniki do końcówek typu Luer kompatybilne z systemem,

- Wykonawca gwarantuje w cenie oferty przeszkolenie personelu i doradztwo w zakresie pobierania krwi w systemie (należy przeszkolić ok. 200 osób, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy, na zlecenie Zamawiającego w terminach przez niego wyznaczonych).

Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

Przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitala – Katowice, ul. Raciborska 27

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,