## Pakiet nr 1
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [7 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki laboratoryjne do analizatora serologicznego | [7 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Wielkość opakowania | min. termin ważności (od dostarczenia do laborat.) | Liczba opak. na rok | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena 1 opak. Netto w PLN | Cena 1 opak. Brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | VAT % | Wartość ogółem brutto w PLN
1. | Karty do pełnego oznaczenia grup krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh z badaniem izoaglutynin grupowych | 60x12 szt. | 9 miesięcy | 12
2. | Karty do oznaczenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh noworodka z BTA | 24x12 szt. | 9 miesięcy | 2
3. | Karty do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS oraz do wykonania próby zgodności w PTA LISS | 112x12 szt. | 12 miesięcy | 6
4. | Karty do potwierdzenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh u dawców w próbie krzyżowej oraz do potwierdzenia grupy krwi w systemie manualnym (ABDVI +) | 24x12 szt. | 9 miesięcy | 14
5. | Karty do potwierdzenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh u biorców w próbie krzyżowej oraz do potwierdzenia grupy krwi w systemie manualnym (ABDVI -) | 24x12 szt. | 9 miesięcy | 6
6. | Karty do bezpośredniego testu antyglobulinowego IgG | 4x12 szt. | 12 miesięcy | 1
7. | Zestaw do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (dedykowanej do walidacji urządzeń automatycznych) * | zestaw (2x4x5 ml) | 4 tygodnie | 13
8. | Zestaw do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem | zestaw | 4 tygodnie | 1
9. | Zestaw 2 krwinek wzorcowych do badania izoaglutynin A1,B | 2x10 ml | 4 tygodnie | 76
10. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał (do testu PTA LISS i NaCl) | 3x10 ml | 4 tygodnie | 96
* - Wykonawca gwarantuje, iż ilość produktu pokryje zapotrzebowanie Zamawiajacego na 12 miesięczny okres trwania umowy.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 38
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 1 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne do analizatora serologicznego |  |  |  | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Wielkość opakowania | min. termin ważności (od dostarczenia do laborat.) | Liczba opak. na rok | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena 1 opak. Netto w PLN | Cena 1 opak. Brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | VAT % | Wartość ogółem brutto w PLN
11. | Odczynnik Liss | 2x100 ml | 12 miesięcy | 56
12. | Płyn myjący - izotoniczny buforowany roztwór (zielony) | 10 L | 12 miesięcy | 20
13. | Płyn myjący -czyszczący roztwór ze składnikami powierzchniowo czynnymi (różowy) | 10 L | 12 miesięcy | 50
14. | Końcówki do pipety | 1000 szt. | bezterminowo | 1
15. | Zestaw części zamiennych do przeglądów okresowych do analizatora ID-Classic GelStation, wirówki do mikrokart ID - Centrifuge 6S oraz pipetora ID - Pipetor EP - 3 | zestaw | n/d | 1
16. | Złączka do pojemnika z solą płuczącą - typ męski | 4 | n/d | 1
17. | Igła do analizatora ID-Classic GelStation wraz z wymianą | 1 | n/d | 6
[8 empty] | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 1 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 39

## Pakiet nr 2
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[6 empty] | PAKIET NR 2 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i | [8 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Odczynniki roboczy (rozcieńczalnik) wielkość op.do 20 l | l | 2800
2. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale WBC/BASO wielkość op. do 5 l | l | 135
3. | Roztwór lizujący HGB wielkość op. do 5 l | l | 45
4. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale DIFF wielkość op. do 5 l | l | 160
5. | Odczynnik do barwienia komórek jądrzastych wielkość op. do 42ml | ml | 1008
6. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość op. do 50 ml | ml | 1600
7. | Odczynnik do oznaczania retikulocytów (rozcieńczalnik wielkość op. do 1l + barwnik 12 ml) | op. | 17
8. | Krew kontrolna poziom normal, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
9. | Krew kontrolna poziom niski, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
10. | Krew kontrolna poziom wysoki, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* Terminy składania zamówień - dostawy krwi kontrolnej zgodnie z Harmonogramem stanowiacym Załącznik nr 2 do Umowy.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 2 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8, 9, 10.
4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 40

## Pakiet nr 3
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[6 empty] | PAKIET NR 3 |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 | [8 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania jedn. | Cena opak. handlowego brutto
1. | Odczynnik roboczy wielkość op. do 20l | szt. | 5
2. | Odczynnik lizujący wielkość op. do 1l | szt. | 4
3. | Odczynnik do mycia układu pomiarowego analizatora wielkość op. do 1l | szt. | 8
4. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość op. do 500 ml | szt. | 2
5. | Zestaw uszczelek O-Rings | op. | 1
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 3 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 41

## Pakiet nr 4
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [9 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 4 | [5 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [9 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr |  | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy |  | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  |  | opakowania | brutto
1. | Zestaw buforów kalibrujących 6,8/7,3 | opakowanie: Bufor 6,8: 4x90ml Bufor7,3: 4x370ml | 7
2. | Zestaw płynów płucząco-kondycjonujących i odbiałczających * | opakowanie: płyn płuczący 4x450 ml; płyn kondycjonujący 4x2-2,5 ml; płyn odbiałczający 4x2,5 ml | 7
3. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | zestaw | 4
4. | Roztwór do napełniania czujnika pH, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
5. | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
6. | Zestaw: sonda i obsada | zestaw | 1
7. | Zestaw: sonda i rurki | zestaw | 1
8. | Czujnik pCO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
9. | Czujnik pH, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
10. | Czujnik pO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
11. | Butla z gazem Slope | szt. | 1
12. | Butla z gazem Cal | szt. | 1
13. | Kaseta do elektrody referencyjnej | szt. | 1
14. | Adaptery do kapilar (op. = 200 szt.) | op. | 1
* - wykonawca zagwarantuje ilość odczynnika odbiałczającego wystarczającą na wykonanie odbiałczenia aparatu min. raz w tygodniu
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 42
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [9 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 4 | [5 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 |  |  |  | ciąg dalszy | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr |  | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy |  | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  |  | opakowania | brutto
15. | Zestaw rurki grzejnika wstępnego | zestaw | 1
Mat. kontrolne do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 248
16. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 1 (Rapidlab 248) | ml | 450
17. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 450
18. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 3 (Rapidlab 248) | ml | 450
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 4 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 16,17,18.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Materiały eksploatacyjne oryginalne dedykowane do analizatora Rapidlab 248.
4. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 43

## Pakiet nr 5
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 5 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Szczepy wzorcowe oraz podłoża do przechowywania i odzyskiwania szczepów bakteryjnych | [8 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Nazwa artykułu | JM | Ilość | Cena jednostk. netto PLN | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | cena opakowania handlowego brutto
1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 2
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 2
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 2
4. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | szt. | 2
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 2
6. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 2
7 | Escherichia coli NCTC 13846 | szt. | 1
8 | Escherichia coli ATCC 35218 | szt. | 2
9 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | szt. | 2
10 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | szt. | 2
11 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | szt. | 2
12 | Candida krusei ATCC 6258 | szt. | 2
13 | Fiolki zawierające koraliki z roztworem hipertonicznym do przechowywania szczepów bakterii w temp. -200C | fiolka | 81
14 | Agarek amerykański. Min termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy obj. podłoża 1 ml. | fiolka | 100
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 5 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1 | Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC
2 | Szczepy mogą być maksymalnie z trzeciego pasażu, w postaci indywidualnie pakowanych wymazówek zawierających liofilizowane drobnoustroje oraz płyn nawadniający, do bezpośredniego posiewu na płytkach
3 | Instrukcja ożywienia szczepów w języku polskim dołączona przy pierwszej dostawie
4. | Fiolki zawierają minimum 25 koralików każda. Zamówiony zestaw musi mieć okres ważności minimum 12 miesięcy. Instrukcja w języku polskim
5. | Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | 44

## Pakiet nr 6
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 6 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do diagnostyki, testy manualne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krążki EF do różnicowania Enterococcus faecalis i E. faecium | krążek | 150
2. | Krążki z novobiocyną | krążek | 100
3. | Test do wykrywania indolu | op. | 3
4. | Odczynnik do wykrywania katalazy, buteleczka 30mL | buteleczka | 4
5. | 10% dezoksycholan sodu w probówkach po 2mL | probówka | 25
6. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w krążkach lub paskach | krążek / pasek | 200
7. | Krążki diagnostyczne do różnicowania S.pyogenes (z bacytracyną 0,04j ) | krążek | 100
8. | Krążki X do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400
9. | Krążki V do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400
10. | Krążki z furazolidonem 100ug do różnicowania Microccocus spp od Staphylococcus spp | szt. | 400
11 | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | szt. | 400
12 | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Neisseria i Moraxella | szt. | 200
13 | Kwas boronowy, probówka 2mL | probówka | 6
14 | EDTA 0,5M o pH 7,3 -7,5 w probówkach 2 mL | probówka | 6
15 | 30% roztwór wodorotlenku potasu, opakowanie jed. 100 ml | ml | 200
16 | Laktofenol | szt. | 50
17 | Środek mukolityczny | op | 3
18 | Osocze królicze liofilizowane w ampułkach po 5mL | ampułka | 30
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 6 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 45
WYMAGANIA DODATKOWE:
I | Wymagania dla krążków do identyfikacji drobnoustrojów
1 | Na każdym pojedynczym krążku widoczny jego stały symbol
2 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, nr serii oraz data ważności
3 | Na każdej fiolce data ważności, numer serii, warunki przechowywania
4 | Do oferowanego odczynnika dołączona metodyka obligatoryjnie zawierająca:
a) zasadę testu
b) sposób wykonania oznaczenia
c) interpretację wyniku (część opisowa) z podaniem
d) wielkości stref zahamowania wzrostu
kontrolę jakości testu
5 | Certyfikat kontroli jakości dla każdej serii zamawianych krążków
II | Wymagania graniczne dla kwasu 0,5 M EDTA inhibitora w teście służącym do wykrywania mechanizmu oporności MBL.
1 | Gotowy jałowy roztwór 0,5 M EDTA stosowany jako inhibitor do wykrywania szczepów MBL
2 | Podłoże 0,5 M EDTA w probówkach po 2 ml
3 | Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4 | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
5 | Świadectwo kontroli jakości dla każdej serii
III | Wymagania dla pozostałych odczynników w pakiecie
1 | Certyfikat kontroli jakości dla każdej serii zamawianych odczynników
2 | Instrukcję w języku polskim
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy pierwszej dostawie aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
4 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, nr serii oraz data ważności
5 | Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Termin realizacji do 3 dni roboczych
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 46

## Pakiet nr 7
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1 | Amikacyna 30ug | fiolka | 20
2 | Amoksycylina / kw. klawulanowy 20/10 ug | fiolka | 30
3 | Amoksycylina / kw. klawulanowy 2/1 ug | fiolka | 2
4 | Ampicylina 10ug | fiolka | 10
5 | Ampicylina 2ug | fiolka | 5
6 | Ampicylina/sulbactam 10/10 ug | fiolka | 5
7 | Aztreonam 30 ug | fiolka | 5
8 | Cefaklor 30 ug | fiolka | 5
9 | Cefepim 30 ug | fiolka | 10
10 | Cefakleksyna 30 | fiolka | 5
11 | Cefoksytyna 30 ug | fiolka | 10
12 | Cefoperazon+sulbactam | fiolka | 5
13 | Cefotaksym 30ug | fiolka | 20
14 | Cefotaksym 5ug | fiolka | 10
15 | Cefotaksym/kwas klawulanowy 30ug/10ug | fiolka | 5
16 | Ceftazydym 10ug | fiolka | 10
17 | Ceftazydym 30ug | fiolka | 20
18 | Ceftazydym/kwas klawulanowy 30/10ug | fiolka | 5
19 | Ceftarolina 5ug | fiolka | 5
20 | Cefpodoksym 10 ug | fiolka | 5
21 | Ceftriakson 30 ug | fiolka | 5
22 | Cefuroksym 30 ug | fiolka | 20
23 | Chinupristyna/dalfopristina 15ug | fiolka | 5
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 47
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
24 | Chloramfenikol 30ug | fiolka | 5
25 | Ciprofloksacyna 5ug | fiolka | 20
24 | Doripenem10ug | fiolka | 5
25 | Ertapenem 10ug | fiolka | 20
26 | Erytromycyna 15 ug | filoka | 10
27 | Fosfomycyna 200 ug | fiolka | 5
28 | Gentamycyna 10ug | fiolka | 20
29 | Gentamycyna 30ug | fiolka | 5
30 | Imipenem 10ug | fiolka | 15
31 | Klindamycyna 2 ug | fiolka | 10
32 | Kwas fusydowy 10ug | fiolka | 5
33 | Kwas nalidyksowy 30ug | fiolka | 5
34 | Lewofloksacyna 5ug | fiolka | 5
35 | Linezolid 10ug | fiolka | 5
36 | Meropenem 10ug | fiolka | 15
37 | Moxifloksacyna 5 ug | fiolka | 5
38 | Mupirocyna 200 ug | fiolka | 5
39 | Netylmycyna 10ug | fiolka | 5
40 | Nitrofurantoina 100ug | fiolka | 5
41 | Norfloksacyna 10ug | fiolka | 5
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 48
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
42 | Ofloksacyna 5ug | fiolka | 5
43 | Oksacylina 1ug | fiolka | 5
44 | Pefloksacyna 5 ug | fiolka | 1
45 | Penicylina benzylowa (penicylina G) 1IU | fiolka | 10
46 | Piperacylina / tazobactam 30/6 ug | fiolka | 15
47 | Piperacylina 30ug | fiolka | 5
48 | Rifampicyna 5ug | fiolka | 5
49 | Streptomycyna 300ug | fiolka | 5
50 | Teikoplanina 30ug | fiolka | 5
51 | Temocylina 30ug | fiolka | 20
52 | Telitromycyna 15ug | fiolka | 5
53 | Tetracyklina 30 ug | fiolka | 5
54 | Tigecyklina 15ug | fiolka | 5
55 | Tikarcylina / kw. klawulanowy 75/10 ug | fiolka | 5
56 | Tikarcylina 75 ug | fiolka | 5
57 | Tobramycyna 10ug | fiolka | 20
58 | Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug | fiolka | 25
59 | Wankomycyna 5ug | fiolka | 5
60 | Test na cefinazę w fiolkach/paski po 50 szt. | fiolka | 2
61 | Jałowe krążki bibułowe pakowane po 50 szt. | fiolka | 10
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 49
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | ……………………………….
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
62 | Mueller Hinton Agar MHA na płytkach o śred. 90mm | szt. | 9000
63 | Mueller Hinton z kloksacyliną na płytkach o śred. 90mm | szt. | 20
64 | Mueller Hinton + 5% krwi końskiej + 20mg/L β-NAD MHF na płytkach o śred. 90mm | szt. | 1500
65 | Gradientowe paski testowe do oznaczania wartości MIC (wymienione poniżej):
a | Imipenem 0,002-32ug/mL | szt | 20
b | Meropenem 0,002-32ug/mL | szt | 20
c | Kolistyna 0,0016-256ug/mL | szt | 10
d | Vankomycyna 0,016-256 ug/ml | szt | 40
e | Penicylina 0,016-256 ug/ml | szt | 40
f | Ceftriakson 0,016-256 ug/ml | szt | 40
66 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń wraz z koniecznymi akcesoriami zgodnie z zaleceniami EUCAST | szt | 240
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 7 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 50
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. | Wymagania dla podłoży na płytkach w pakiecie
* | Opis każdego podłoża wraz z interpretacją wzrostu drobnoustrojów w języku polskim
* | Do każdej dostawy:Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę ważności, skład pożywki (może być zawarty na ulotce technicznej); ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność;charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC,
* | Podłoża na płytkach o śr. 90 mm, płytki pakowane po 10 lub 20 szt
* | Nadruk na płytce z nazwą pożywki, numerem serii, datą ważności i godziną rozlania pożywki;
* | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciagu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
2. | Wymagania dla krążków antybiogramowych:
* | Wszystkie krążki antybiogramowe od jednego producenta
* | Średnica krążków 6 mm
* | Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy międzynarodowej antybiotyku po obu stronach krążka oraz stężenie leku w μg zgodne z zaleceniami EUCAST
* | Krążki umieszczone w fiolkach
* | Każda fiolka z krążkami zapakowana w oddzielne , zamknięte hermetycznie opakowanie z folii aluminiowej tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny)
* | Na każdej fiolce data ważności i numer serii
* | Możliwość przechowywania bez zamrożenia
* | Termin ważności każdego opakowania krążków minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającego
* | Możliwość zamówienia minimalnej ilości krążków – 50 szt
* | Do każdej dostawy:Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę produkcji krążka, Datę ważności krążka
* | Kontrolę jakości krążka z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie
* | Szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm)
* | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie i/lub określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
3. | Do oferty dołączona:
* | Wykaz wszystkich wymienionych krążków z podaniem numeru katalogowego i nazwy producenta
4. | Wymagania dla gradientowych pasków testowych MIC
* | Paski wykonane na podłożu celulozowym, zapewniające trwałe przyleganie do podłoża i zapobiegające powstawaniu pęcherzyków powietrza.
* | Możliwość zamówienia minimalnej ilości 10, maksymalnie 30 pasków
* | Każdy pasek musi być fabrycznie zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie.
* | Paski z naniesionym antybiotykiem o szerokim zakresie stężeń (≥ 15 podwójnych stężeń – co najmniej 30 wartości MIC na skali)
* | Wszystkie paski od jednego producenta z wykazem nazw antybiotyków i numerów katalogowych dołączonym do oferty
* | Interpretacja zakresów zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST
* | Instrukcja w języku polskim do oznaczenia MIC przy pomocy pasków (może być na CD) dołączona przy pierwszej dostawie
* | Do każdej dostawy:Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę produkcji, Datę ważności, Kontrolę jakości paska z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie, Szczegółowy opis wyników z podaniem wartości MIC oraz obowiązujących wartości granicznych, Określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
* | Termin ważności minimum 6 miesięcy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 51
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
WYMAGANIA DODATKOWE ciąg dalszy:
5. | Wymagania graniczne dla systemu do testowania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie
* | Zestaw umożliwia wyznaczenie wartości MIC dla kolistyny szczepów bakterii Gram-ujemnych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie i posiada certyfikację do diagnostyki medycznej
* | Zasada testu jest w pełni zgodna z najnowszymi zaleceniami EUCAST w dniu ukazania się oferty przetargowej
* | Wiarygodny odczyt testu jest możliwy metodą wizualną, bez wykorzystania dodatkowych urządzeń lub specjalistycznego sprzętu bądź oprogramowania
* | Zestaw zawiera siedem kolejnych rozcieńczeń antybiotyku kolistyny w formie liofilizatu i umożliwia ocenę wartości MIC kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L
* | Zestaw umożliwia kontrolę wzrostu szczepu bez dodatku antybiotyku
* | Zestaw składa się z paneli testowych kompatybilnych z pipetą 8.kanałową
* | W skład oferowanego zestawu wchodzą fiolki z bulionem Mueller Hinton II, o objętości zgodnej z wymaganiami testu, w ilości co najmniej takiej, jak liczba paneli testowych
* | Jeden panel testu nadaje się do wykonania pojedynczego oznaczenia, a jego użycie nie wymaga użycia pozostałych w czasie krótszym niż 7 dni
* | Producent dopuszcza przechowywanie rozpakowanych, lecz niewykorzystanych paneli testowych w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej siedmiu dni oraz dołącza szczelną kopertę bądź zapewnia inny sposób zabezpieczenia niewykorzystanych paneli
* | Każdorazowo do zestawu dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmująca opis zasady testu, szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, sposób odczytu i interpretacji wyników
* | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości dla danej serii (LOT-u) testu
* | Producent informuje zamawiającego niezwłocznie drogą pisemną o każdej odnotowanej przez siebie wadzie fabrycznej wraz z podaniem LOT zestawu bądź o stwierdzonej wadzie metodycznej, mogącej mieć wpływ na wiarygodność oznaczeń i finalnie na niepowodzenia terapeutyczne
* | Okres ważności testu wynosi minimum 3 miesiące od daty dostawy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 52

## Pakiet nr 8
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 8 |  |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża mikrobiologiczne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1 | Columbia agar + krew barania (5%) | szt. | 10000
2 | Columbia agar + krew barania (5%)+ kwas nalidyksowy + kolistyna | szt. | 1000
3 | Mac Conkeya agar + fiolet krystaliczny | szt. | 8000
4 | Mannitol Salat Agar (Chapman agar) | szt. | 1000
5 | Sabouraud agar + gentamycyna + chloramfenikol | szt. | 1500
6 | Agar czekoladowy z czynnikami wzrostowymi dla Haemophilus hamujacy wzrost ziarniaków Gram (+) | szt. | 500
7 | Podłoże wybiórcze dla Neisseria gonorrhoeae (Tayer Martin Agar) | szt. | 500
8 | Agar czekoladowy z PolyVitex | szt. | 300
9 | Podłoże z eskuliną i solami żółci i azydkiem do hodowli i identyfikacji Enterococcus | szt. | 800
10 | Schaedler agar z krwią + hemina + witamina K | szt. | 500
11 | Schaedler agar z krwią + kanamycyna + wankomycyna | szt. | 500
12 | Gardnerella agar | szt. | 1000
13 | Podłoże Todda Hewita z gentamycyną i kwasem nalidyksowym | szt. | 800
14 | Sterylne płytki kontaktowe do badan czystościowych powierzchni, z podłożem TSA z żebrami wentylacyjnymi. Min.termin ważności 8 tyg.od daty dostawy | szt. | 50
15 | TSA płytka (podłoże stałe) | szt. | 50
16 | Płytka dwudzielna Saboraud Agar+ Chloramfenikol/Fungisel Agar | szt. | 300
17 | Bulion tioglkolanowy, poj do 10 ml | szt. | 500
18 | Podłoże selektywne do izolacji Clostridium difficile, trwałość min.4 tyg od dostawy | szt. | 100
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 53
……………………………….
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 8 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Podłoża mikrobiologiczne
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
19 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji ESBL u pałeczek Gram- ujemnych– nietransparentne | szt. | 400
20 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji VRE (E. faecalis E.faecium) – nietransparentne | szt. | 400
21 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji najczęściej izolowanych bakterii z moczu ( – nietransparentne | szt. | 6000
22 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych (C.albicans, C.crusei, C. Glabrata.C.tropicalis) – nietransparentne | szt. | 300
23 | Podłoże chromogenne do identyfikacji GBS | szt. | 1000
24 | Podłoże na ruch dla enterokoków (probówka) | szt. | 50
25 | Podłoże na ruch dla pałeczek Enterobacteriace (probówka) | szt. | 50
26 | Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacea – nietransparentne | szt. | 400
27 | Podłoże transportowo-wzrostoweprzeznaczone do bezpośredniego posiewu moczu, składające się z dwóch stałych podłoży CLED i MacConkey | szt. | 200
28 | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego dla bakterii beztlenowych wraz z woreczkami do ułożenia płytek i klipsami zamykającymi szczelnie woreczki | szt. | 500
29 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej bez konieczności dodawania wody | szt. | 50
30 | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego 5 % CO2 | szt. | 700
31 | Pojemniki 2,5 l wykonanego ze specjalnego przeźroczystego tworzywa do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych, CO2 i aerofilnych | szt. | 2
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 8 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 54
WYMAGANIA DODATKOWE:
1 | Każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem (część, na której znajduje się podłoże), zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, numer serii, termin ważności i godzinę rozlania
2 | Na etykiecie każdego podłoża musi być podana nazwa pożywki, numer serii oraz termin ważności.
3 | Do każdej dostawy towaru należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości podłóż zawierające: numer serii, datę ważności, skład pożywki, wygląd, kolor,kontrolę jałowości, opis wzrostu szczepów wzorcowych na danym podłożu.
4 | Średnica płytek - 90mm.
5 | Pożywki z krwią winny mieć okres ważności minimum 5-8 tygodni od daty dostawy
6 | Pożywki chromogenne winny mieć okres ważności minimum 7 tygodni od daty dostawy
7 | Pożywki na płytkach inne niż z krwią i chromogenne winny mieć okres ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy
8 | Pożywki płynne mają mieć okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy, szklane z zakręcanym korkiem
9 | Przez cały okres ważności pożywki winny zachować deklarowaną jakość.
10 | W razie reklamacji dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia (trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy)
11 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pierwszej dostawy aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
12 | Wykonawca zapewni transport odczynników w warunkach zabezpieczających odpowiednią jakość .
13 | Podłoża gotowe pakowane mak po 10 szt w szczelnym opakowaniu
14 | Podłoża chromogenne wymagana hodowla w warunkach tlenowych
15 | Możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym
16 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn.20 maja 2010 r.(Dz.U. z 2019r. poz 175 ze zm) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
17 | Termin realizacji do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
18 | Do oferty dołączy pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie i/lub określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
Wymagania dot.akcesoriów do hodowli tl. I beztl.
1 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa,nr serii oraz data ważności
2 | Termin ważności minimum 6 miesięcy
3 | Instrukcja w języku polskim
4 | Termin realizacji do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 55

## Pakiet nr 9
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 9 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy manualne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test kasetkowy lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila w moczu | ozn. | 50
2. | Test kasetkowy lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i PMR | ozn. | 100
3. | Test Carba do szybkiego potwierdzenia produkcji karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp | ozn. | 120
4. | Test lateksowy do identyfikacji gronkowca złocistego pozwalający wykryć czynnik zlepny (clumping factor) i białko A | op. | 4
5. | Zestaw lateksowy do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta- hemolitycznych grup A, B, C, D, F i G + kontrola dodatnia | op. | 3
6. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy B bez enzymu ekstrakcyjnego | op. | 3
7. | Test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający antygen Streptococcus pyogenes z wymazu z gardła Czułość testu - 92% Swoistość 100% | ozn. | 60
8. | Test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający rotawirusy i adenowirusy w próbkach kału. Czułość testu - 100% swoistość min.98 % | ozn. | 60
9. | Szybki immunochromatograficzny test do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wirusów grypy A, B i panedmicznego podtypu grypy A H1N1 bezpośrednio w próbkach z wymazów z gardła,nosa i nosogardzieli lub aspiratach z nosa i nosogardzieli. Grypa A (A H1N1) Czułość testu: powyżej 77 % Specyficzność: min 99% Grypa B Czułość testu: powyżej 80 % Specyficzność: min 99% | ozn. | 100
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 9 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 56
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wymagania graniczne dla testu kasetkowego lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila sg 1 w moczu:
* Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
* specyficzność testu ≥ 95%, czułość testu ≥ 95%,zgodność testu z diagnostyką laboratoryjną ≥ 95%,informacja zawarta w instrukcji
* Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
* Możliwość przechowywania materiału po pobraniu.
* Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń.
* Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych.
* Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
2. Wymagania graniczne dla testu kasetkowego lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu
* Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
* Czułość testu w zakresie: 88,5% –100%
* Specyficzność testu w zakresie: 91,0% - 100%
* Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
* Możliwość przechowywania materiału po pobraniu.
* Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń.
* Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych.
* Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
3. Test do wykrywania karbapenemaz: KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek z rodzaju Enterobacteriacae i Pseudomonas spp
* Odczyt testu wizualny do 2 godziny od założenia
* Test zawiera wszystkie odczynniki, w tym kontrolę dodatnią
* Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4. Wymagania graniczne testu lateksowego do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus od innych gronkowców
* Każdy test powinien mieć nie mniej niż 50 oznaczeń
* Każdy zestaw musi mieć karty reakcyjne i pałeczki do mieszania zawiesin
* Test umożliwia wykrycie koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej
* Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania w języku polskim
* Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
5. Wymagania graniczne testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta-hemolitycznych grup A,B ,C, F i G
* Każdy test powinien mieć nie mniej niż 50 oznaczeń
* Każdy zestaw musi mieć karty reakcyjne i pałeczki do mieszania zawiesin
* Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania w języku polskim
* Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 57

## Pakiet nr 10
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 10 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy biochemiczne i identyfikacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek Gram(-) Enterobacteriaceae | op | 14
2. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek Gram(+) Corynebacterium | op | 1
3. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji do identyfikacji ziarniaków Gram(+) | op | 4
4. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | op | 2
5. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji bakterii beztlenowych | op | 2
6. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek gram/-/ niefermentujących | op | 4
7. | Bez odczynnikowe testy manualnedo identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | szt | 40
8. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych, data ważności min 12 mies | szt | 40
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 10 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zobowiązany jest (na czas realizacji umowy) zapewnić oprogramowanie w ramach zawartej umowy, umożliwiające klasyfikacje szczepów bakteryjnych/grzybów oraz jeżeli konieczne są dodatkowe akcesoria do odczytów testów identyfikacyjnych wykonawca zapewni w ramach umowy te akcesoria.
Dodatkowe akcesoria do realizacji umowy:
- .............................................................................................................
- .............................................................................................................
- .............................................................................................................
2. Testy identyfikacyjne do pojedynczego wykorzystania.
3. Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne cechuje się łatwością przygotowania,pozwalające na inokulację bez konieczności pipetowania do studzienek reakcyjnych, dostarczonych z instrukcją w języku polskim oraz graficzną oceną uzyskanych wyników, termin ważności minimum 6 miesięcy
Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 58

## Pakiet nr 11
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 11 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania antygenu Clostridium difficile - dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), o wykrywalności nie gorszej niż 1,0ng/ml | szt | 350
2. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania toksyny A i B Clostridium Difficile wraz z kontrolami O wykrywalności nie gorszej niż 0,7ng/ml dla toksyny A i nie gorszej niż 0,3 ng/ml dla toksyny B
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 11 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Ze względu na istotność kliniczną badania kliniczne przeprowadzono na liczbie pacjentów nie mniejszej niż 100.
2. Dopuszczalne jest zaoferowanie testu umożliwiającego oznaczenie jednocześnie GDH i toksyn A i B.
3. Termin ważn. min 6 mies. od daty dostawy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 59

## Pakiet nr 12
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 12 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe i lateksowe | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w osoczu i surowicy ludzkiej wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną. Zamawiający dopuszcza: test z kontrolą pozytywną w postaci prążka kontrolnego na kasetce. | ozn. | 300
2. | Test kasetkowy - krew utajona (nie wymagający diety) wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną - czułość 10ng/ml | ozn. | 500
3. | Mononukleoza - test kasetkowy wykrywający przeciwciała heterofilne wraz z kontrolą pozytywną i negatywną. Zamawiający dopuszcza: test z kontrolą pozytywną w postaci prążka kontrolnego na kasetce. | ozn. | 100
4. | Test kasetkowy wykrywający cysty lamblii w kale wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną | ozn. | 350
5. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w kale | ozn. | 125
6. | RPR (test lateksowy z kontrolkami do diagnostyki kiły) | ozn. | 6000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 12 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. poz. 1- 4.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 60

## Pakiet nr 13
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 13 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Paski do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu dostosowane do aparatu DIRUI H500 | szt. | 20000
2. | Mocz kontrolny normalny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
3. | Mocz kontrolny patologiczny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 13 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta.
2. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 61

## Pakiet nr 14
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 14 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Odczynnik May Grunwalda gotowy do użycia | ml | 12000
2. | Odczynnik Giemsy gotowy do użycia | ml | 12000
3. | Odczynnik Mac Wiliama | ml | 13000
4. | Odczynnik Ehrlicha | ml | 8000
5. | Odczynnik Extona | ml | 1000
6. | Barwnik do metody Grama - safranina | ml | 1000
7. | Barwnik do metody Grama - lugol kompleks | ml | 1000
8. | Barwnik do metody Grama - fiolet krystaliczny | ml | 1000
9. | Odbarwiacz do barwienia met. Grama - odczynnik nie zawiera metanolu | ml | 3000
10. | Cytrynian sodu 3.8 % op. jed. do 100 ml | ml | 200
11. | Oczynnik Nonne - Apelta | ml | 100
12. | Odczynnik Pandy' ego | ml | 100
13. | Odczynnik Samsona | ml | 100
14. | Odczynnik Türka do licz. manulanego leukocytów do 100 ml | ml | 200
15. | Odczynnik Rossina do 100 ml | ml | 300
16. | Barwnik do retykulocytów | ml | 400
17. | Utrwalacz w aerozolu preparatów cytologicznych 150 - 200 ml | ml | 7000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 14 / słownie /: …………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 62

## Pakiet nr 15
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 15 |  |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 1 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 48
2. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 0,3 - 0,5 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 12
3. | Korki do probówek karbowany o śr. 12 mm | szt. | 5000
4. | Korki do probówek o śr. 16 mm | szt. | 500
5. | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml | szt. | 30000
6. | Probówki z polistyrenu o poj. 5 ml, okrągłodenne, bez znacznika, o wymiarach 11-12 mm na 75-80 mm. Zamawiający dopuszcza: zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i pojemności użytkowej 4 ml a pojemności całkowitej 5 ml. | szt. | 8000
7. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie 76 x 26 mm do badań in vitro | szt. | 15000
8. | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem (matowe pole do opisu) wym. 76 x 26 mm, gr. 1 mm. Zamawiający dopuszcza: szkiełka zmatowione dwustronnie z jednego brzegu. | szt. | 5000
9. | Naczyńko typu chrom (polistyren) o pojemności około 0,6 ml do koagulometru optycznego Chrom 3003 | szt. | 500
10. | Probówki z polipropylenu o poj. 3 ml | szt. | 20000
11. | Probówki z polipropylenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne | szt. | 1000
12. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml okrągłodenne, bez znacznika | szt. | 20000
13. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, stożkowe | szt. | 20000
14. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne, sterylne, z korkie wewnętrznym z PE, pakowane zbiorczo max. 100 szt. | szt. | 2000
15. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm do badań in vitro | szt. | 20000
16. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm | szt. | 3000
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 63
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 15 |  |  |  |  | ……………………………….
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
17. | Pojemniki z tworzywa, na odpady laboratoryjne i medyczne, pojemność 0,5-0,7 litra, wymiary śred. do 100 mm, wys. do 130 mm. | szt. | 120
18. | Pojemniki na mocz o poj. całkowitej 120 -140 ml i użytkowej 100-120 ml z podziałką do 100 ml, zakręcane - kolor nakrętki dowolny. | szt. | 20000
19. | Pojemniki na kał z polipropylenu z łopatką o pojemności 20-30 ml | szt. | 800
20. | Pojemniki z PP, sterylne, indywidualnie pak., poj. 40-60 ml | szt. | 3000
21 | Pojemniki z PP, sterylne, indywidualnie pak., poj. 100 ml o szerokim wlocie | szt. | 2000
22. | Ezy bakteriologiczne 10 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 4000
23. | Ezy bakteriologiczne 1 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 5000
24. | Kuwety makro z polistyrenu, poj. 2- 4,5 ml, dwie ściany optycznie gładkie | szt. | 15000
25. | Kuwety półmikro z polistyrenu, poj. 0,5- 2,5 ml, dwie ściany optycznie gładkie. Zamawiający dopuszcza: kuwety o poj. 0,5 – 2,0 ml | szt. | 15000
26. | Pipety Pasteura niesterylne z polietylenu, poj.1 ml, dług. 12-15 cm | szt. | 30000
27. | Sterylne pipety Pasteura, poj.1 ml, dług. 12-15 cm, pakowane pojedynczo | szt. | 400
28. | Płytki Petriego sterylne z polistyrenu z wentylacją śred. 90 mm sterylizowane radiacyjnie | szt. | 3000
29. | Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego w probówce, z podłożem transportowym Amie bez węgla. | szt. | 6000
30. | Wymazówki suche sterylne, w probówce transportowej | szt. | 500
31. | Wymazówki suche sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 5000
32. | Bagietki laboratoryjne z polipropylenu (PP) dł. 120-200 mm średnica 3-4 mm | szt. | 500
33. | Jednorazowe nakłuwacze automatyczne, nożykowe gł. nacięcia 2 mm. Zamawiający dopuszcza: nakłuwacze nożykowe o głębokości nacięcia 1,8mm. | szt. | 6000
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 64
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 15 |  |  |  |  | ……………………………….
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
34. | Jednorazowe nożyki ręczne, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 15000
35. | Mieszadła do kapilar do gazometrii o pojemnośći do 130 mikroL | szt. | 2000
36. | Kapilary plastikowe heparynizowane do gazometrii z heparyną litową, poj. do 130 mikroL, średnica zew. 2,2-2,5 mm; dł 75 mm | szt. | 10000
37. | Zatyczki do kapilar o pojemności 130 mikrol, gumowe, w kształcie ściętego stożka, górna średnica wewnętrzna zatyczki 5 mm, wysokość 7 mm | szt. | 20000
38. | Kapilary heparynizowane z heparyną sodową, poj. minimum 75-120 mikroL, wykorzystywane przy pobieraniu krwi do oznaczania poziomu glukozy. | szt. | 2000
39. | Końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL | szt. | 10000
40. | Końcówki niebieskie do 1000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 10000
41. | Końcówki niebieskie do 5000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 500
42. | Końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf | szt. | 40000
43. | Sterylne końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf op. max. 5 szt. | szt. | 400
44. | Sterylne końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL op. 96 szt. | op | 4
45. | Sterylne Płytki Petriego bez żeber wentylacyjnych śr. 60mm - sterylizowane radiacyjnie. Zamawiający dopuszcza: inny niż radiacyjny system sterylizacji | szt. | 1000
46. | Kamery do analizy osadu moczu *, ** | ozn. | 4000
47. | Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, z wgłębieniem na 0,5 ml odwirowanego osadu, z podziałką | szt. | 4000
48. | Korki do probówek z poz. 47 | szt. | 4000
49. | Probówki przejrzyste z PS do densytometru o średnicy 15-16 mm, sterylne | szt. | 1000
50. | Zlewki z wylewem z PP poj. 500-600 ml | szt. | 10
* cena za 1 oznaczenie ( na kamerze 10 oznaczeń)
** 1 op = 100 kamer ( Zamawiający oczekuje zaoferowania 4000 oznaczeń czyli 400 kamer, czyli 4 op.handlowych kamer )
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 65
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 15 |  |  |  |  | ……………………………….
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
51. | Cylinder z wylewem z PP poj. 50 ml | szt. | 5
52. | Zestaw do zagęszczania kałów | ozn. | 2000
53. | Szpatułki drewniane sterylne - pakowane pojedynczo | szt. | 500
54. | Jednorazowe sterylne pensety z tworzywa sztucznego, pakowane indywidualnie, dł. 10-13 cm | szt. | 100
55. | Probówki do liczenia płytek w krwi żylnej lub włośniczkowej Zestaw składa się z: probówki zawierającej odczynnik oraz kapilary do napełniania komory do liczenia | szt. | 100
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 15 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
2. Wymazówki transportowe powinny spełniać wymogi dot. standardu CLSI M 40-AZ - dot. poz. 29
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 66

## Pakiet nr 16
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa | [8 empty] | ……………………………….
[5 empty] | PAKIET NR 16 |  |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Test ureazowy | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test ureazowy suchy do wykrywania helicobacter - pylorii | szt. | 1200
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 16 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 67

## Pakiet nr 17
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 17 |  |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Panele do ozn. MIC | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | MIC 20 Gram -, op. = 12 szt. | op. | 35
2. | MIC 20 Gram +, op. = 12 szt. | op. | 10
3. | MIC 20 Gram - NEF, op. = 12 szt. | op. | 20
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 17 / słownie /:………………………………………………………………………….
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zagwarantuje materiały eksploatacyjne tj. indykator, folie do zabezpieczenia testu podczas inkubacji, wanienki i probówki.
2. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni na komputerze zamawiającego system informatyczny MICSys i MIDITech.
3. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny serwis i przeglądy wszystkich dostarczonych urządzeń.
4. Instrukcje w j.polskim
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych dla pracowników oraz lekarzy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 68

## Pakiet nr 18
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  |  | PAKIET NR 18 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały kontrolne do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 | [8 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania jedn. | Cena opak. handlowego brutto
1. | Krew kontrolna 3diff poziom wysoki, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
2. | Krew kontrolna 3diff poziom normalny, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
3. | Krew kontrolna 3diff poziom niski, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 18 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Oferowane kontrolki są zmetrykowane dla analizatora (3diff) Mythic 18.
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium.
3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 69

## Pakiet nr 19
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  |  | PAKIET NR 19 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL90 Flex | [8 empty] | pieczęć firmowa
|  | Nr |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | katalogowy | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  | opakowania | brutto
1. | Pakiet odczynnikowy | 944-157 | szt. | 24
2. | Kaseta sensorowa S.C. 90/300 Full Panel+OQ | 946-005 | szt. | 8
3. | Kaseta sensorowa S.C. 90/600 Full Panel+OQ | 946-008 | szt. | 13
4. | Kalibrator hemoglobiny | 944-021 | szt. | 1
5. | Papier do drukarki /1 op. a' 8 rolek/ | 984-070 | op. | 5
6. | Wyłapywacze skrzepów |  | op. | 15
[5 empty] | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 19 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 60

## Pakiet nr 20
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 20 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Fosfataza zasadowa | 400 | 17
2. | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 30
3. | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 30
4. | Alfa- Amylaza | 300 | 4
5. | Kinaza kreatynowa | 200 | 10
6. | Bilirubina całkowita - metoda DPD | 250 | 50
7. | Kreatynina Jaffe | 700 | 30
8. | Glukoza | 800 | 23
9. | Białko w moczu i PMR | 150 | 6
10. | CKMB | 100 | 20
11. | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 300 | 30
12 | Kalibratory* | wiel. op.
13 | Materiały kontrolne* | wiel. op.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 71
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 20
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
| Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op.
14. | Naczyńka probówkowe, niebieskie z dziurką | 1000 szt | 5
15. | Płyn myjący 1000 | 1000 ml | 67
16. | Chlorek sodu NaCl 9% | 6 x 23 ml | 2
17. | Pojemnik na odpady | 20 szt/ op. | 1
18. | Filtr Ligacon | 10szt/op | 1
19. | Lampa halogenowa 12 V/100 W | 1 szt. | 10
20. | Odbiałczacz do przystawki ISE | 6 x 23 ml | 7
21. | Mikrokuwety | 20 x 1000 szt. | 14
22. | Zestaw igieł | 2 szt./op | 10
23. | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 150
24. | Kaseta do kontroli precyji pipetowania | 300 testów | 2
25. | Płyn kontrolny do testu precyzji pipetowania | 25 ml | 1
26. | Elektroda potasowa | szt. | 3
27. | Elektroda chlorkowa | szt. | 3
28. | Elektroda sodowa | szt. | 3
29. | Elektroda referencyjna | szt. | 1
30. | Cobas Integra ISE roztwór 1 opakowanie 6 x 17,5 ml | szt. | 10
31. | Cobas Integra ISE roztwór 2 opakowania 6 x 9,5 ml | szt. | 10
32. | Roztwór referencyjny opakowanie po 250 ml | szt. | 30
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 72
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 20
[5 empty] | ciąg dalszy |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus | [7 empty] | pieczęć firmowa
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
33. | Kalibrator ISE bezpośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 30
34. | Kalibrator ISE pośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 45
35. | Roztwór trawiący opakowanie 6 x 11ml | szt. | 5
36. | Zestaw rurek Integra 400 | szt. | 3
37. | Koreczki do stacji myjącej | szt. | 20
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* W pozycji 12 i 13 należy wpisać niezbędne kontrole i kalibratory w ilości wystarczającej na 12 miesięcy przy założeniu codziennej kontroli na 2 poziomach 7 dni w tygodniu
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 20 słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora Cobas Integra 400 Plus będącego własnością Zamawiającego.
2. W przypadku braku sprawności analizatora Cobas Integra 400 Plus uniemożliwiającego wykonywanie badań lub cyklicznie powtarzającego się problemu z utrzymaniem jego pełnej gotowości do wykonywania badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o co najmniej takich samych parametrach co Cobas Integra 400 Plus.
3. W przypadku zaoferowania analizatora zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje w ramach złożonej oferty cenowej, że:
- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem analizatora,
- zapewni ciągłość wykonywanych badań,
- zainstaluje zaoferowany analizator zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony protokołem instalacji i uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru analizatora zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru,
- zapewni taką ilość odczynników pozwalającą na wykonanie jednakowej ilości badań co na analizatorze Cobas Integra 400 Plus do czasu zakończenia umowy,
- dołączy do oferty materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego analizatora zastępczego.
4. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab.
5. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 73

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73