ZMIANA Z DNIA 08.08.2019R.

- uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na stosowanie przedmiotu zamówienia.

- uruchomienie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu uruchomienia”

- 24 - miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu Uruchomienia”,

- 72 -  miesięczny serwis pogwarancyjny  liczony od dnia zakończenia okresu gwarancji,

- w ramach gwarancji, serwisu pogwarancyjnego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznego, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

- współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), dopuszcza się naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia,

- łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, przy czym niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia

- dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2019.

§ 2

Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego wraz z montażem i instalacją – 1 komplet dla Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z SIWZ:

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 bez serwisu pogwarancyjnego Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

netto ....................................................................zł

podatek VAT (%) ……………… kwota podatku VAT …………………….. zł

brutto  ………………………………………….zł

cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………

- Za 72  - miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ)* Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

cena netto: ………………… zł,

VAT %: ……

cena brutto:  ………………… zł

cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………