ZMIANA Z DNIA 19.08.2019

- transport sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,

- dostawę automatycznej nagrywarki płyt CD,

- wykonanie projektu osłon,

- adaptację pomieszczeń,

- montaż, instalację, uruchomienie,

- podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS)

- szkolenie  personelu i przekazanie sprzętu medycznego do użytkowania wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami  umożliwiającymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

- uzyskanie dla Zamawiającego wszystkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na stosowanie przedmiotu zamówienia.

- uruchomienie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „ Protokołu Uruchomienia”

- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu Uruchomienia”

- gwarancja, serwis pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach których Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznego, w tym:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

  - współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

  - łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych

niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu doby.

- dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2019.

Uwaga!

W zakresie serwisu pogwarancyjnego dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Uwaga!

Maksymalna głośność urządzenia chłodniczego ≤ 54db

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33115000 – 9 – urządzenia do tomografii