## Załącznik Nr 1A
Załącznik Nr 1A do SIWZ |  |  |  | .............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Automatyczny analizator do badań immunohematologicznych w ilości 1 szt. |  |  |  | Pieczątka firmowa
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
Inne dane…...................................................................
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany analizator | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Analizator automatyczny pracujący w oparciu o metodę aglutynacji krwinek czerwonych w technice mikrokolumnowej, oznakowany znakiem CE z deklaracją zgodności z wymaganiami UE | tak
2. | Analizator nie starszy niż 2017 z niezbędnym oprzyrządowaniem wymaganym do zainstalowania (komputer własny analizatora, drukarka, stół pod analizator - jeśli niezbędny) | tak
3. | Analizator praujący w trybie swobodnego dostępu, z funkcją wykonywania badań pilnych w każdym momencie pracy analizatora oraz możliwością rozpoczęcia badań w trakcie trwania badań zleconych wcześniej | tak
4. | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego obejmującego wirówkoczytnik/wirówkę, inkubator, pipetor, dozownik do diluentu oraz pracującego na tych samych odczynnikach co analizator | tak
5. | Wydajność analizatora minimum 30 próbek na godzinę w zakresie: oznaczenia antygenów i przeciwciał układu ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh i badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach w PTA | tak
6. | Pojemność analizatora umożliwiająca jednoczesne załadowanie minimum 40 próbek badanych, minimum 140 dowolnych mikrokart, minimum 10 odczynników dodatkowych | tak
7. | System w pełni zautomatyzowany, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej z probówki do przesłania wyniku do komputera, w gotowości 24/7, przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby wyłączania | tak
8. | Wbudowany automatyczny system kontroli działania poszczególnych modułów analizatora (wirówki: kontrola prędkości i czasu wirowania; inkubatora: temperatura i czas inkubacji; głowicy pipetującej: objętości pipetowania materiału badanego oraz odczynników) | tak
9. | Oprogramowanie analizatora przystosowane do współpracy z LSI e-lab w zakresie zdalnej autoryzacji badań immunohematologicznych | tak
10. | Możliwość zdalnej diagnostyki analizatora | tak
11. | Komputer zarządzający analizatorem z oprogramowaniem w języku polskim, umożliwiający wydruk wyniku. Instrukcja obsługi analizatora, instrukcje stosowania kart i odczynników w języku polskim | tak
12. | Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody kreskowe (numer serii i data ważności). Możliwość podawania w czasie rzeczywistym aktualnego stanu odczynników, oraz sygnalizowania stanu alarmowego, w przypadku nie wystarczającej objętości odczynników | tak
13. | Automatyczne usuwanie zużytych kart z możliwością pozostawienia na pokładzie kart do bezpośredniego odczytu przez operatora, w przypadkach wątpliwych. Kosz na odpady na pokładzie analizatora | tak
14. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych oraz wykonywanych testów | tak
15. | Analizator zaopatrzony w dodatkowy zewnętrzy skaner kodów kreskowych, kompatybilną drukarkę kodów kreskowych (akceptacja różnych systemów kodów kreskowych) oraz zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS zapewniający czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia, wystarczający do zakończenia badań będących w trakcie wykonywania, w momencie wystąpienia zaniku napięcia | tak
16. | Archiwizacja odczytów (obraz bezpośredni mikrokolumny) oraz protokołu badania. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla wszystkich wyników badań | tak
17. | Automatyczna interpretacja wyników wymagająca akceptacji użytkownika. | tak
18. | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - z możliwością przeprowadzenia autokalibracji igieł | tak
19. | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz automatycznego rozpoznawania zakorkowanych probówek | tak
20. | Możliwość pracy z probówkami o średnicy 11-16mm. | tak
21. | Mikrokarty zawierające 6 mikrokolumn. Analizator wykonując badanie otwiera ilość mikrokolumn na karcie wymaganą do przeprowadzenia testu. Niewykorzystane mikrokolumny pozostają zamknięte, z możliwością ich wykorzystania w analizatorze w późniejszym czasie. | tak
22. | Możliwość oznaczenia grupy krwi układu ABO/RhD z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B oraz dwóch klonów anty-D wraz z oznaczeniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B | tak
23. | Możliwość oznaczania grupy krwi noworodka z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B oraz dwóch klonów anty-D (jeden z klonów anty-D wykrywa DVI) | tak
24. | Skrócone badanie grupy krwi i antygenu D z układu Rh z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D dla biorców i dawców | tak
25. | Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) z zastosowaniem mikrokart wypełnionych odczynnikiem anty-IgG+C3d | tak
26. | Badanie przeglądowe na obecność przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) z zastosowaniem mikrokart wypełnionych odczynnikiem anty-IgG+C3d oraz zestawu trzech krwinek wzorcowych. | tak
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | str. 1
| Załącznik Nr 1A do SIWZ ciąg dalszy |  |  | .............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany analizator | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
27. | Próba krzyżowa w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) w pełni automatyczne | tak
28. | Oferowane karty, odczynniki, krwinki wzorcowe, analizator od tego samego producenta oraz kontrola codzienna dedykowana do systemu. Odczynniki posiadają wymagane w przepisach certyfikaty kontroli jakości dla każdej serii i dopuszczenie do obrotu w UE. | tak
29. | Karty wypełnione odczynnikami - gotowe do użycia i inne odczynniki z terminem minimum 6 miesięcy liczac od dnia dostawy, krwinki wzorcowe z terminem ważności minimum 1 miesiąc od dnia dostawy, karty do oznaczenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh noworodka z BTA-do oznaczania grupy krwi noworodka minimum 9 miesięcy od dnia dostawy. | tak
30. | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury | tak
31. | Serwis gwarancyjny przez okres trwania umowy dzierżawy - z uwzględnieniem przeglądów gwarancyjnych minumum raz w roku wraz koniecznymi materałami zużywalnymi, obejmujący koszty napraw, wymiany podzespołów oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru | tak
32. | Infolinia dostępna 7 dni w tygodniu. Czas reakcji serwisu - do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkowania w dni powszednie i 48 godzin w dni wolne od pracy | tak
33. | Przeszkolenie personelu w ilości minimum 7 osób, w pełnym zakresie obsługi aparatu w laboratorium Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem. | tak
34. | Możliwość podglądu statusu pracy analizatora z komputera znajdującego się w innym pomieszczeniu w laboratorium | tak
35. | Instalacja w laboratorium Zamawiającego, uruchomienie wraz z połączeniem systemu z laboratoryjną siecią informatyczną, zapewnienie komunikacji dwukierunkowej z LSI e-lab firmy ECLIPSE na koszt Wykonawcy | tak
36. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń | tak
37. | Miniumum 5 instalacji oferowanego analizatora przez oferenta w Polsce (podać miejsca) | tak
Oferowane urządzenie musi spełniać podane powyżej wymagania. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
PARAMETRY OCENIANE
Lp. | Parametr oceniany | Sposób oceny | Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie odpowiednio TAK lub NIE
1. | W ramach backup Wykonawca zapewni wirówkoczytnik do mikrokart | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
2. | Możliwość ciągłego przechowywania odczynników krwinkowych do badania grup krwi i przeciwciał na pokładzie analizatora, 7 dni i więcej | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
3. | Automatyczny system kontroli niezgodności uzyskiwanych wyników z wynikami z archiwum analizatora | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
4. | Konserwacja (odkażanie) analizatora wykonywana nie częściej 1 raz w tygodniu | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
5. | Próbka w trybie "CITO" obsługiwana przez analizator w trybie natychmiastowym bez zbędnej interakcji w oprogramowanie analizatora | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
6. | Analizator wykorzystujący fabrycznie porcjowany do każdego badania odczynnik/rozcieńczalnik w jednorazowych naczynkach | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
7. | Badanie grupy krwi ABO i RhD z badaniem przeciwciał grupowych na jednej karcie | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt
Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami (instrukcja aparatu, ulotki)
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | str. 2

## Załącznik Nr 1B
Załącznik Nr 1B do SIWZ | [9 empty] | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
Odczynniki, materiały kontrolne do automatycznego analizatora serologicznego | [9 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | min. termin ważności (od dostarczenia do laborat.) | Liczba opak. na rok | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena 1 opak. Netto w PLN | Cena 1 opak. Brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | VAT % | Wartość ogółem brutto w PLN
1. | Karty do pełnego oznaczenia grup krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh z badaniem izoaglutynin grupowych | 24500 |  | 6 miesięcy
2. | Karty do oznaczenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh noworodka z BTA | 1450 |  | 9 miesięcy
3. | Karty do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS oraz do wykonania próby zgodności w PTA LISS | 30800 |  | 6 miesięcy
4. | Karty do potwierdzenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh u dawców w próbie krzyżowej oraz do potwierdzenia grupy krwi w systemie manualnym (ABDVI +) | 13200 |  | 6 miesięcy
5. | Karty do potwierdzenia grupy krwi w układzie ABO oraz antygenu D z układu Rh u biorców w próbie krzyżowej oraz do potwierdzenia grupy krwi w systemie manualnym (ABDVI -) | 7000 |  | 6 miesięcy
6. | Zestaw do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (dedykowanej do walidacji urządzeń automatycznych) * | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | 4 tygodnie
7. | Zestaw do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem | 12 zestawów |  | 4 tygodnie
8. | Zestaw 2 krwinek wzorcowych do badania izoaglutynin A1,B | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | 4 tygodnie
9. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał (do testu PTA LISS i NaCl) | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | 4 tygodnie
10. | Odczynnik Liss | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | 6 miesięcy
11. | Inne wymagane przez producenta: wymienić jakie | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | 6 miesięcy
[9 empty] | SUMA: |  | SUMA:
* - Wykonawca gwarantuje, iż ilość produktu pokryje zapotrzebowanie Zamawiajacego na cały okres trwania umowy.
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych - Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: …………………........................................................……………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1

## Załącznik Nr 1C
Załącznik Nr 1C do SIWZ
……………………………….
Materiały zużywalne do automatycznego analizatora serologicznego | [7 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | min. termin ważności (od dostarczenia do laborat.) | Liczba opak. na rok | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Cena 1 opak. Netto w PLN | Cena 1 opak. Brutto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | VAT % | Wartość ogółem brutto w PLN
1. | Końcówki do pipety | 3000 sztuk |  | bezterminowo
2. | Zestaw części zamiennych do analizatora (przeglądy okresowe, materiały zużywalne) | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | n/d
3. | Inne wymagane przez producenta: wymienić jakie: | odpowiednio do deklarowanej ilości badań |  | n/d
4. | Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych (dodatkowo back up: wirówka/wirówkoczytnik, pipety, inkubator)
5. | Podłączenie analizatora do LSI e-lab firmy ECLIPSE |  |  | n/d
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości innych odczynników (diluenty, płyny płuczące i inne) Wykonawca dostarczy w ramach umowy ilości niezbędne dla jej realizacji.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: …………………........................................................……………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1