## Zał. nr 8 do SIWZ
OFERTA DODATKOWA
| Załącznik Nr 8 do SIWZ |  | Oferta Cenowa | [5 empty] | …………………………
nazwa i adres Wykonawcy
| w podziale na Pakiety od 1 do 70 | [7 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Ilość w | Nr
Pakiet nr | ASORTYMENT | Oferowane parametry | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | Producent | opakowaniu | katalogowy
[5 empty] | netto | netto | % | brutto |  | zbiorczym
15 | Maska chirurgiczna - z włókniny, - trójwarstwowa, - wiązana na troki, - niesterylna, - specjalnie wygładzona od strony twarzy, - wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodujących podrażnień skóry, - pakowane w kartony po 50 szt. które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, - maska zgodna z normą PN EN 14683 - typ II. |  | szt. | 40000

## Pakiety od 1 do 60
Załącznik Nr 2 do SIWZ Oferta Cenowa
[5 empty] | Pakiet Nr 1 |  |  |  | …………………………
nazwa i adres Wykonawcy
implanty piersi, ekspandery tkankowe, siatki oraz sizery śródoperacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nazwa katalogowa/
Lp | Nazwa | Asortyment | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | Producent | numer katalogowy
[5 empty] | netto | netto | % | brutto
1 | Ekspandery anatomiczne | komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli pojemność w zakresie od 150 ml do 600 ml magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera magnetyczny detektor wzmocniona strefa wokół zastawki, minimalizująca potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą możliwość fiksacji ekspandera do tkanek pacjentki - przeciwdziałanie ewentualnej rotacji lub przemieszczeniu się ekspandera powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny ważność sterylizacji produktu 4 lata gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia kompatybilne z protezami anatomicznymi | szt. | 16
2 | Ekspandery okrągłe | dopełniane roztworem fizjologicznym soli pojemność w zakresie od 150 do 600 ml zastawka dystalna twarda podstawa powłoka gładka, produkt sterylny ważność produktu minimum 4 lata gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | 2
3 | Implanty piersi o kształcie anatomicznym | wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu 4 warstwy elastomeru silikonowego możliwość dobrania kształtu implantu do anatomii chorej szerokość implantu różna od wysokości implantu 3 wysokości i 3 projekcje pojemność w zakresie od 120 do 600 ml powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny ważność sterylizacji produktu 4 lata gwarancja bezterminowa gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia | [7 empty] | data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ Oferta Cenowa
Pakiet Nr 1 ciąg dalszy
…………………………
nazwa i adres Wykonawcy
implanty piersi, ekspandery tkankowe, siatki oraz sizery śródoperacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nazwa katalogowa/
Lp | Nazwa | Asortyment | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | Producent | Numer katalogowy
[5 empty] | netto | netto | % | brutto
4 | Implanty piersi o kształcie okrągłym | wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy 4 warstwy elastomeru silikonowego 3 profile (średni plus, wysoki i bardzo wysoki) pojemność w zakresie od 100 do 600 ml bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru produkt sterylny ważność produktu minimum 4 lata gwarancja bezterminowa gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | 1
5 | Ekspanderoprotezy dwukomorowe | ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu wbudowana zastawka, zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień powłoka teksturowana, produkt sterylny powłoka teskturowania wykonana bez użycia kryształków soli i cukru zagęszczony żel silikonowy, II stopień spoistości żelu objętość od 145 ml do 685 ml ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata gwarancja bezterminowa | szt. | 1
6 | Sizery Śródoperacyjne | z możliwością wielokrotnej sterylizacji (możliwość minimum 8-krotnej sterylizacji) odpowiadające wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych pojemność w zakresie od 120 do 600 ml | szt. | 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia | [7 empty] | data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Załącznik Nr 2 do SIWZ Oferta Cenowa
Pakiet Nr 1 ciąg dalszy
…………………………
nazwa i adres Wykonawcy
implanty piersi, ekspandery tkankowe, siatki oraz sizery śródoperacyjne | [8 empty] | pieczęć firmowa
[5 empty] | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nazwa katalogowa/
Lp | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | ILOŚĆ | jedn. | ogółem |  | ogółem | Producent | Numer katalogowy
[5 empty] | netto | netto | % | brutto
7 | Siatki polipropylenowe pokryte tytanem | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi konstrukcja - włókna monofilamentowe, umożliwiające szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta przeznaczenie: do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych kompatybilność z implantami wszystkich producentów opakowanie sterylne minimum 3 rozmiary gwarancja bezterminowa ważność sterylizacji produktu 4 lata | szt. | 4
Wartość netto ogółem (cyfrą):
VAT%:
Wartość brutto ogółem (cyfrą):
Wartość brutto ogółem (słownie):
UWAGA!
Zamawiający będzie dokonywał zamówień rozmiarów odpowiedniego asortymentu Pakietu według doboru dokonanego dla konkretnej pacjentki
dot. pozycji od 1 do 6
Zaoferowany towar musi pochodzić od jednego producenta co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia