## Pakiet nr 1
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne,mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL nie więcej niż 1,0 . Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Klasy III.Przebadane na min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Zgodne z ISO 374-1 (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 5 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 Rękawice zgodne z normami: EN 455, PN – EN 420, EN 374-2,-4,5; ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy, dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z ISO 22000 (fabryczna informacja na opakowaniu). |  | szt. | w rozm. M – 1 opak.
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1 :
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/391/EWG oraz normach: 374-1,2,4,5; 420; 455, EN 16523-1
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 24
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 2
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 2 |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice sterylne ( chirurgiczne i do porodu w wodzie)
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, jałowe; kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowanana całej powierzchni chwytnej zapewniająca dobry chwyt i czucie, warstwa wewnętrzna polimerowa, poziom protein lateksu poniżej 80 µg/g badane metodą Lowryego. AQL nie więcej niż 1,0.długość min 280 mm. Pakowane parami, zrożnicowanie na lewą i prawą dłoń. |  | para | w rozm. 6,0 – 2 pary w rozm. 7,0 – 2 pary w rozm. 8,0 – 2 pary w rozm. 9,0 – 2 pary | w rozm. 6,0 – ……... pary w rozm. 7,0 – ……... pary w rozm. 8,0 – ……... pary w rozm. 9,0 – ……... pary
2. | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, bezpudrowe, jałowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, warstwa wewnętrzna polimerowa,długość min 280 mm. AQL nie więcej niż 1,0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane parami, zrożnicowanie na lewą i prawą dłoń. |  | para | w rozm. 6,0 – 2 pary w rozm. 7,0 – 2 pary w rozm. 8,0 – 2 pary w rozm. 9,0 – 2 pary | w rozm. 6,0 – ……... pary w rozm. 7,0 – ……... pary w rozm. 8,0 – ……... pary w rozm. 9,0 – ……... pary
3. | Rękawice do porodu w wodzie lateksowe bezpudrowe lub lekko pudrowane sterylne, długość za łokieć, łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa |  | para | w rozm. 6,0 – 2 pary w rozm. 7,0 – 2 pary w rozm. 8,0 – 2 pary | w rozm. 6,0 –……. pary w rozm. 7,0 – …..... pary w rozm. 8,0 –……. 2 pary
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1, 2,3 :
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/391/EWG oraz w normach: 455,EN 16523-1, 374-1,2,4,5
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 25
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 3
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, niesterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 290 mm, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5.Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków potwierdzone badaniami wg EN 16523-1 z jednostki niezależnej. |  | szt. | w rozm. XS – 10 szt. - w rozm. S – 10 szt. - w rozm. M – 10 szt. - w rozm. L – 10 szt. | - w rozm. XS – …….... szt. - w rozm. S – …….... szt. - w rozm. M – …….... szt. - w rozm. L – …….... szt.
2. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 240 mm, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,4,5 - potwierdzone piktogramami na opakowaniu, odporne na: etanol min 70% i aceton na min 2 poziomie oraz przenikanie cytostatyków- potwierdzone raportem z badań wg EN 16523-1,badaniami wg EN 455 z jednostki z jednostki niezależnej badaniami. |  | szt | - w rozm. 6,5 – 5 par - w rozm. 7,5 – 5 par - w rozm. 8,5 – 5 par | - w rozm. 6,5 – …….... pary - w rozm. 7,5 – …….... pary - w rozm. 8,5 – …….... pary
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1, 2 :
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/391/EWG oraz normach: EN 455 i PN-EN 374-1,2,4,5 lub ASTM F1671, EN 16523-1
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 26
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 4
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne do sterylizacji
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 290 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1, 3 minuty, 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole. |  | szt. | - w rozm. L – 1 opakowanie | - w rozm. L – …….... .
Uwaga!
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/391/EWG oraz normach: 374-1,2,4,5; 420; 455,388; EN 16523-1
Rękawice posiadja znak graficzny na opakowaniu ozanczający ochronę przed czynnikami chemicznymi
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 27
Podpisy Komisji Przetargowej