##### ZMIANA Z DNIA 14.01.2020 r.

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

WYKAZ PRÓBEK

| Lp. | Asortyment | j.m. | Wymagana min. ilość próbek | ** Ilość próbek dostarczona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i granulatem lub z napyloną na ścianki probówki krzemionką, nominalna poj. pobranego mat. 4 - 5 ml, średnica zew. probówki 13 mm, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 2 | Probówka do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i granulatem lub z napyloną na ścianki probówki krzemionką, nominalna poj. pobranego mat. 1 - 2,6 ml, średnica zew. probówki 11,5 - 13 mm, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 3 | Probówka do hematologii K3EDTA lub K2EDTA, nominalna poj. pobranego mat. 2 - 3 ml, średnica zewn. probówki 13 mm, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 4 | Probówka do hematologii K3EDTA lub K2EDTA, nominalna poj. pobranego materiału 1 – 1,6 ml, średnica zewn. probówki 11-13mm, z etykietą zwierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje. | szt. | 5 |  |
| 5 | Probówka do badań serologicznych (grupy krwi, próby krzyżowe) K3EDTA lub K2EDTA, nominalna poj. pobranego mat. 2 - 3 ml, średnica zewn. probówki 13 mm, kolor korka fioletowy lub inny niż fioletowy, ale odmienny niż kolor zaoferowany w poz. 3. i w poz. 4 z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje. | szt. | 5 |  |
| 6 | Probówka do badań koagulologicznych (cytrynian trójsodowy), nominalna poj. pobranego mat. 2,5 – 3,5 ml, średnica zewn. probówki 13 mm, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 7 | Probówka do badań koagulologicznych (cytrynian trójsodowy), nominalna poj. pobranego mat. 1 – 1,6 ml, średnica zewn. probówki 8-11,5 mm, z etykietą zwierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje. | szt. | 5 |  |
| 8 | Probówka do OB. (wersja logarytmiczna), nominalna poj. pobranego mat. 2 - 3,5 ml, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 9 | Probówka do OB. (wersja liniowa).Nominalna poj. Pobranego mat. do 2ml, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 10 | Rurki do probówek z poz. 9 | szt. | 5 |  |
| 11 | Strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem, z filtrem odpowietrzającym, ( komplet ) nominalna poj. pobranego mat. 2 - 3 ml * | szt. | 5 |  |
| 12 | Igły systemowe 0,7 mm, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie | szt. | 10 |  |
| 13 | Igły systemowe 0,8 mm, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie | szt. | 10 |  |
| 14 | Igły systemowe 0,9 mm, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie | szt. | 10 |  |
| 15 | Igły systemowe - bezpieczne, z osłoną umożliwiającą trwałe zamknięcie, chroniącą przed ryzykiem zakłucia, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie Rozmiar igieł 0,7mm | szt. | 10 |  |
| 16 | Igły systemowe - bezpieczne, z osłoną umożliwiającą trwałe zamknięcie, chroniącą przed ryzykiem zakłucia, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie Rozmiar igieł 0,8 mm | szt. | 10 |  |
| 17 | Igły systemowe - bezpieczne, z osłoną umożliwiającą trwałe zamknięcie, chroniącą przed ryzykiem zakłucia, igła na stałe zespolona z holderem, pakowana sterylnie Rozmiar igieł 0,9 mm | szt. | 10 |  |
| 18 | Probówka z heparyną litową, nominalna poj. pobranego mat. 4 - 5 ml, średnica zewn. probówki 13 mm, z etykietą zwierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 5 |  |
| 19 | Łączniki do końcówek typu Luer z holderem (uchwytem) | szt. | 5 |  |
| 20 | Adapter membranowy | szt. | 5 |  |
| 21 | Igła motylkowa 0,6 mm, dł. drenu do 70 - 100 mm kompatybilna z systemem pobierania krwi z holderem | szt. | 5 |  |
| 22 | Igła motylkowa 0,8 mm, dł. drenu do 70 - 100 mm kompatybilna z systemem pobierania krwi z holderem | szt. | 5 |  |
| 23 | Igła motylkowa 0,9 mm, dł. drenu do 70 - 100 mm kompatybilna z systemem pobierania krwi z holderem | szt. | 5 |  |
| 24 | Łączniki do pobierania krwi na posiew z zakończeniem typu Luer | szt. | 5 |  |
| 25 | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym, rozmiar igły 0,8 mm, długość drenu 200-240 mm | szt. | 5 |  |
| 26 | Igła tzw. "krótka" - długość 25 mm, rozmiar 0,7 mm z holderem | szt. | 10 |  |
| 27 | Igła tzw. "krótka" - długość 25 mm, rozmiar 0,8 mm z holderem | szt. | 10 |  |
| 28 | Igła tzw. "krótka" - długość 25 mm, rozmiar 0,9 mm z holderem | szt. | 10 |  |
| 29 | Probówka do uzyskiwania surowicy z żelem separującym, nominalna poj. pobranego mat. 4-5 ml, średnica zew. probówki 11,5-13 mm, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 10 |  |
| 30 | Probówka do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu, nominalna poj. pobranego materiału 2-3 ml, z etykietą zawierającą wszystkie potrzebne informacje lub bez etykiety z nadrukiem na probówce zawierającym wszystkie potrzebne informacje | szt. | 10 |  |
| 31 | Mikroprobówka z kapilarą lub lejkiem do hematologii (K3EDTA lub K2EDTA), nominalna poj. pobranego mat.200-250 µl, przystosowana do mieszadła hematologicznego i naklejenia kodu kreskowego. Na probówce widoczny znacznik napełnienia, korki przymocowane do probówki, na probówce opis jaki zastosowano antykoagulant | szt. | 5 |  |
| 32 | Mikroprobówka z kapilarą lub lejkiem z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, nominalna poj. pobranego mat. 200-300 µl, przystosowana do naklejenia kodu kreskowego Na probówce widoczny znacznik napełnienia, korki przymocowane do probówki, na probówce opis jaki zastosowano antykoagulant | szt. | 5 |  |
| 33 | Probówki do diagnostyki pseudotrombocytopenii, nominalna poj. pobranego mat. 2 - 3 ml, średnica zewnętrzna probówki 11-13 mm. | szt. | 5 |  |
| 34 | Nakłuwacz nożykowy , szerokość 1,5 mm, głębokość 1,5-1,7 mm | szt. | 5 |  |
| 35 | Nakłuwacz nożykowy neonatologiczny (do pobierania krwi z pięty), szerokość 1,5 mm, głębokość 1,2 mm | szt. | 5 |  |
| 36 | Stazy do pobierania krwi luzowanie i zdejmowanie opaski- jedną ręką | szt. | 2 |  |
| 37 | Uchwyty do igieł oraz adapterów (jeśli wymagane) | szt. | 5 |  |

*pozycja 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnie strzykawki do gazometrii i oddzielnie filtra, w przypadku braku możliwości zaoferowania strzykawki z filtrem jako całości

Uwaga!

**kolumnę „Ilość próbek dostarczona” – wypełnia Wykonawca

Sposób i miejsce złożenia próbek

Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce. Paczkę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy. Paczka dodatkowo winna być opisana: „próbki do przetargu na dostawę systemu zamkniętego pobierania krwi”.

Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić 
i dołączyć do paczki z próbkami.

Próbki należy złożyć w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 17.01.2020 r. do godz. 11:00.

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej