## Pakiet nr 1
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 1 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały zużywalne do histopatologii | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Hematoxylina Mayera | l | 10
2. | Eozyna 1% roztwór wodny | l | 10
3. | Ksylen | l | 30
4. | Alkohol etylowy 99,8% skażony odwodniony | l | 30
5. | Noże do kriostatu - ostrza mikrotomowe jednorazowe, MX35 Ultrala Low Profile | szt. | 300
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 1 / słownie /: …………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 39

## Pakiet nr 2
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 2 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i | [5 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Odczynniki roboczy (rozcieńczalnik) wielkość op.do 20 l | l | 3000
2. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale WBC/BASO wielkość op. do 5 l | l | 150
3. | Roztwór lizujący HGB wielkość op. do 5 l | l | 45
4. | Roztwór lizujący WBC wykorzystywany przy pomiarach w kanale DIFF wielkość op. do 5 l | l | 160
5. | Odczynnik do barwienia komórek jądrzastych wielkość op. do 42ml | ml | 1008
6. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość op. do 50 ml | ml | 1600
7. | Odczynnik do oznaczania retikulocytów (rozcieńczalnik wielkość op. do 1l + barwnik 12 ml) | op. | 17
8. | Krew kontrolna poziom normal, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
9. | Krew kontrolna poziom niski, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
10. | Krew kontrolna poziom wysoki, opak. jedn nie większe niż 5 ml * | szt. | 24
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* Terminy składania zamówień - dostawy krwi kontrolnej zgodnie z Harmonogramem stanowiacym Załącznik nr 2 do Umowy.
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 2 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8, 9, 10.
4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 40

## Pakiet nr 3
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 3 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 | [5 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania jedn. | Cena opak. handlowego brutto
1. | Odczynnik roboczy wielkość op. do 20l | szt. | 8
2. | Odczynnik lizujący wielkość op. do 1l | szt. | 4
3. | Odczynnik do mycia układu pomiarowego analizatora wielkość op. do 1l | szt. | 8
4. | Odczynnik odbiałczający na bazie podchlorynu wielkość op. do 500 ml | szt. | 2
5. | Zestaw uszczelek O-Rings | op. | 1
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 3 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Przetarg na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 41

## Pakiet nr 4
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 4 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Zestaw buforów kalibrujących 6,8/7,3 | opakowanie: Bufor 6,8: 4x90ml Bufor7,3: 4x370ml | 7
2. | Zestaw płynów płucząco-kondycjonujących i odbiałczających * | opakowanie: płyn płuczący 4x450 ml; płyn kondycjonujący 4x2-2,5 ml; płyn odbiałczający 4x2,5 ml | 10
3. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | zestaw | 4
4. | Roztwór do napełniania czujnika pH, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
5. | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego, opakowanie zawierające 3 sztuki + uszczelka kołowa "O ring" | zestaw | 2
6. | Zestaw: sonda i obsada | zestaw | 1
7. | Zestaw: sonda i rurki | zestaw | 1
8. | Czujnik pCO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
9. | Czujnik pH, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
10. | Czujnik pO2, plus uszczelka kołowa 'O ring" | szt. | 1
11. | Butla z gazem Slope | szt. | 1
12. | Butla z gazem Cal | szt. | 1
13. | Kaseta do elektrody referencyjnej | szt. | 1
14. | Adaptery do kapilar (op. = 200 szt.) | op. | 1
* - wykonawca zagwarantuje ilość odczynnika odbiałczającego wystarczającą na wykonanie odbiałczenia aparatu min. raz w tygodniu
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 42
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 4 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248 | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
15. | Zestaw rurki grzejnika wstępnego | zestaw | 1
Mat. kontrolne do analizatora równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 248
16. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 1 (Rapidlab 248) | ml | 450
17. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 2 (Rapidlab 248) | ml | 450
18. | Materiał kontrolny do gazometrii - poziom 3 (Rapidlab 248) | ml | 450
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 4 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 16,17,18.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Materiały eksploatacyjne oryginalne dedykowane do analizatora Rapidlab 248.
4. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 43

## Pakiet nr 5
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 5 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Szczepy wzorcowe oraz podłoża do przechowywania i odzyskiwania szczepów bakteryjnych | [5 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Nazwa artykułu | JM | Ilość | Cena jednostk. netto PLN | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | cena opakowania handlowego brutto
1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 2
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 2
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 2
4. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | szt. | 2
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 2
6. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 2
7. | Escherichia coli NCTC 13846 | szt. | 1
8. | Escherichia coli ATCC 35218 | szt. | 2
9. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | szt. | 2
10. | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | szt. | 2
11. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | szt. | 2
12. | Candida krusei ATCC 6258 | szt. | 2
13. | Fiolki zawierające koraliki z roztworem hipertonicznym do przechowywania szczepów bakterii w temp. -200C | fiolka | 81
14. | Agarek amerykański. Min termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy obj. podłoża 1 ml. | fiolka | 100
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 5 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1 | Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC
2 | Szczepy mogą być maksymalnie z trzeciego pasażu, w postaci indywidualnie pakowanych wymazówek zawierających liofilizowane drobnoustroje oraz płyn nawadniający, do bezpośredniego posiewu na płytkach
3 | Instrukcja ożywienia szczepów w języku polskim dołączona przy pierwszej dostawie
4. | Fiolki zawierają minimum 25 koralików każda. Zamówiony zestaw musi mieć okres ważności minimum 12 miesięcy. Instrukcja w języku polskim
5. | Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 44

## Pakiet nr 6
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 6 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki do diagnostyki, testy manualne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Krążki EF do różnicowania Enterococcus faecalis i E. faecium | krążek | 150
2. | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Gardnerella vaginalis (z bacytracyną 0,2j ) | krążek | 150
3. | Krążki z novobiocyną | krążek | 100
4. | Test do wykrywania indolu | op. | 3
5. | Odczynnik do wykrywania katalazy, buteleczka 30mL | buteleczka | 4
6. | 10% dezoksycholan sodu w probówkach po 2mL | probówka | 25
7. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w krążkach lub paskach | krążek / pasek | 300
8. | Krążki diagnostyczne do różnicowania S.pyogenes (z bacytracyną 0,04j ) | krążek | 100
9. | Krążki X do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400
10. | Krążki V do identyfikacji Haemophilus | szt. | 400
11. | Krążki z furazolidonem 100ug do różnicowania Microccocus spp od Staphylococcus spp | szt. | 400
12. | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | szt. | 800
13. | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Neisseria i Moraxella | szt. | 200
14. | Kwas boronowy, probówka 2mL | probówka | 6
15. | EDTA 0,5M o pH 7,3 -7,5 w probówkach 2 mL | probówka | 6
16. | 30% roztwór wodorotlenku potasu, opakowanie jed. 100 ml | ml | 200
17. | Laktofenol | szt. | 50
18. | Środek mukolityczny | op | 3
19. | Osocze królicze liofilizowane w ampułkach po 5mL | ampułka | 30
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 6 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
I | Wymagania dla krążków do identyfikacji drobnoustrojów
1 | Na każdym pojedynczym krążku widoczny jego stały symbol
2 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, nr serii oraz data ważności
3 | Na każdej fiolce data ważności, numer serii, warunki przechowywania
4 | Do oferowanego odczynnika dołączona metodyka obligatoryjnie zawierająca:
a) zasadę testu
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 45
WYMAGANIA DODATKOWE ciąg dalszy:
b) sposób wykonania oznaczenia
c) interpretację wyniku (część opisowa) z podaniem
d) wielkości stref zahamowania wzrostu
kontrolę jakości testu
5 | Certyfikat kontroli jakości dla każdej serii zamawianych krążków
II | Wymagania graniczne dla kwasu 0,5 M EDTA inhibitora w teście służącym do wykrywania mechanizmu oporności MBL.
1 | Gotowy jałowy roztwór 0,5 M EDTA stosowany jako inhibitor do wykrywania szczepów MBL
2 | Podłoże 0,5 M EDTA w probówkach po 2 ml
3 | Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4 | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
5 | Świadectwo kontroli jakości dla każdej serii
III | Wymagania dla pozostałych odczynników w pakiecie
1 | Certyfikat kontroli jakości dla każdej serii zamawianych odczynników
2 | Instrukcję w języku polskim
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy pierwszej dostawie aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
4 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, nr serii oraz data ważności
5 | Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy
6 | Termin realizacji do 3 dni roboczych
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 46

## Pakiet nr 7
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 7 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Amikacyna 30ug | fiolka | 20
2. | Amoksycylina / kw. klawulanowy 20/10 ug | fiolka | 30
3. | Amoksycylina / kw. klawulanowy 2/1 ug | fiolka | 2
4. | Ampicylina 10ug | fiolka | 10
5. | Ampicylina 2ug | fiolka | 5
6. | Ampicylina/sulbactam 10/10 ug | fiolka | 5
7. | Aztreonam 30 ug | fiolka | 5
8. | Cefaklor 30 ug | fiolka | 5
9. | Cefepim 30 ug | fiolka | 10
10. | Cefakleksyna 30 | fiolka | 5
11. | Cefoksytyna 30 ug | fiolka | 10
12. | Cefoperazon+sulbactam | fiolka | 5
13. | Cefotaksym 30ug | fiolka | 20
14. | Cefotaksym 5ug | fiolka | 10
15. | Cefotaksym/kwas klawulanowy 30ug/10ug | fiolka | 5
16. | Ceftazydym 10ug | fiolka | 10
17. | Ceftazydym 30ug | fiolka | 20
18. | Ceftazydym/kwas klawulanowy 30/10ug | fiolka | 5
19. | Ceftarolina 5ug | fiolka | 5
20. | Cefpodoksym 10 ug | fiolka | 5
21. | Ceftriakson 30 ug | fiolka | 5
22. | Cefuroksym 30 ug | fiolka | 20
23. | Chinupristyna/dalfopristina 15ug | fiolka | 5
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 47
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 7 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
24. | Chloramfenikol 30ug | fiolka | 5
25. | Ciprofloksacyna 5ug | fiolka | 20
26. | Doripenem10ug | fiolka | 5
27. | Ertapenem 10ug | fiolka | 20
28. | Erytromycyna 15 ug | filoka | 10
29. | Fosfomycyna 200 ug | fiolka | 5
30. | Gentamycyna 10ug | fiolka | 20
31. | Gentamycyna 30ug | fiolka | 5
32. | Imipenem 10ug | fiolka | 15
33. | Klindamycyna 2 ug | fiolka | 10
34. | Kwas fusydowy 10ug | fiolka | 5
35. | Kwas nalidyksowy 30ug | fiolka | 5
36. | Lewofloksacyna 5ug | fiolka | 5
37. | Linezolid 10ug | fiolka | 5
38. | Meropenem 10ug | fiolka | 15
39. | Moxifloksacyna 5 ug | fiolka | 5
40. | Mupirocyna 200 ug | fiolka | 5
41. | Netylmycyna 10ug | fiolka | 5
42. | Nitrofurantoina 100ug | fiolka | 5
43. | Norfloksacyna 10ug | fiolka | 5
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 48
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 7 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
44. | Ofloksacyna 5ug | fiolka | 5
45. | Oksacylina 1ug | fiolka | 5
46. | Pefloksacyna 5 ug | fiolka | 1
47. | Penicylina benzylowa (penicylina G) 1IU | fiolka | 10
48. | Piperacylina / tazobactam 30/6 ug | fiolka | 15
49. | Piperacylina 30ug | fiolka | 5
50. | Rifampicyna 5ug | fiolka | 5
51. | Streptomycyna 300ug | fiolka | 5
52. | Teikoplanina 30ug | fiolka | 5
53. | Temocylina 30ug | fiolka | 20
54. | Telitromycyna 15ug | fiolka | 5
55. | Tetracyklina 30 ug | fiolka | 5
56. | Tigecyklina 15ug | fiolka | 5
57. | Tikarcylina / kw. klawulanowy 75/10 ug | fiolka | 5
58. | Tikarcylina 75 ug | fiolka | 5
59. | Tobramycyna 10ug | fiolka | 20
60. | Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug | fiolka | 25
61. | Wankomycyna 5ug | fiolka | 5
62. | Test na cefinazę w fiolkach/paski po 50 szt. | fiolka | 2
63. | Jałowe krążki bibułowe pakowane po 50 szt. | fiolka | 10
64. | Mueller Hinton Agar MHA na płytkach o śred. 90mm | szt. | 9000
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 49
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 7
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,podłoża do metody dyfuzyjno -krążkowej, paski z gradientem stężeń antybiotyków, testy do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionietesty do oznaczania mechanizmów oporności
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
65. | Mueller Hinton z kloksacyliną na płytkach o śred. 90mm | szt. | 20
66. | Mueller Hinton + 5% krwi końskiej + 20mg/L β-NAD MHF na płytkach o śred. 90mm | szt. | 1500
67. | Gradientowe paski testowe do oznaczania wartości MIC (wymienione poniżej):
a. | Imipenem 0,002-32ug/mL | szt | 20
b. | Meropenem 0,002-32ug/mL | szt | 20
c. | Kolistyna 0,0016-256ug/mL | szt | 10
d. | Vankomycyna 0,016-256 ug/ml | szt | 40
e. | Penicylina 0,016-256 ug/ml | szt | 40
f. | Trimetoprim-sulfametoksazol 0,002-32 ug/ml | szt | 40
g. | Ceftazydym 0,016 - 256 ug/ml | szt | 40
h. | Ampicylina 0,016- 256 ug/ml | szt | 40
i. | Ceftriakson 0,016-256 ug/ml | szt | 40
68. | Test do oznaczania MIC fosfomycyny metodą mikrorozcieńczeń w agarze (0,25-256 ug/ml)wraz z koniecznymi akcesoriami zgodnie z zaleceniami EUCAST | szt | 100
69. | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń wraz z koniecznymi akcesoriami zgodnie z zaleceniami EUCAST | szt | 240
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 7 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 50
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. | Wymagania dla podłoży na płytkach w pakiecie
* | Opis każdego podłoża wraz z interpretacją wzrostu drobnoustrojów w języku polskim
* | Do każdej dostawy:Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę ważności, skład pożywki (może być zawarty na ulotce technicznej); ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność;charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC,
* | Podłoża na płytkach o śr. 90 mm, płytki pakowane po 10 lub 20 szt.
* | Nadruk na płytce z nazwą pożywki, numerem serii, datą ważności i godziną rozlania pożywki;
* | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciagu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
2. | Wymagania dla krążków antybiogramowych:
* | Wszystkie krążki antybiogramowe od jednego producenta
* | Średnica krążków 6 mm
* | Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy międzynarodowej antybiotyku po obu stronach krążka oraz stężenie leku w μg zgodne z zaleceniami EUCAST
* | Krążki umieszczone w fiolkach
* | Każda fiolka z krążkami zapakowana w oddzielne , zamknięte hermetycznie opakowanie z folii aluminiowej tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny)
* | Na każdej fiolce data ważności i numer serii
* | Możliwość przechowywania bez zamrożenia
* | Termin ważności każdego opakowania krążków minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającego
* | Możliwość zamówienia minimalnej ilości krążków – 50 szt
* | Do każdej dostawy:Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę produkcji krążka, Datę ważności krążka
* | Kontrolę jakości krążka z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie
* | Szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm)
* | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie i/lub określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
3. | Do oferty dołączona:
* | Wykaz wszystkich wymienionych krążków z podaniem numeru katalogowego i nazwy producenta
4. | Wymagania dla gradientowych pasków testowych MIC
* | Paski wykonane na podłożu celulozowym, zapewniające trwałe przyleganie do podłoża i zapobiegające powstawaniu pęcherzyków powietrza.
* | Możliwość zamówienia minimalnej ilości 10, maksymalnie 30 pasków
* | Każdy pasek musi być fabrycznie zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie.
* | Paski z naniesionym antybiotykiem o szerokim zakresie stężeń (≥ 15 podwójnych stężeń – co najmniej 30 wartości MIC na skali)
* | Wszystkie paski od jednego producenta z wykazem nazw antybiotyków i numerów katalogowych dołączonym do oferty
* | Interpretacja zakresów zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST
* | Instrukcja w języku polskim do oznaczenia MIC przy pomocy pasków (może być na CD) dołączona przy pierwszej dostawie
* | Do każdej dostawy: Certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej serii produktu zawierający: Nazwę producenta i produktu, Nr serii, Datę produkcji, Datę ważności, Kontrolę jakości paska z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie, Szczegółowy opis wyników z podaniem wartości MIC oraz obowiązujących wartości granicznych, Określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
* | Termin ważności minimum 6 miesięcy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 51
WYMAGANIA DODATKOWE ciąg dalszy:
5. | Wymagania graniczne dla systemu do testowania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie
* | Zestaw umożliwia wyznaczenie wartości MIC dla kolistyny szczepów bakterii Gram-ujemnych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie i posiada certyfikację do diagnostyki medycznej
* | Zasada testu jest w pełni zgodna z najnowszymi zaleceniami EUCAST w dniu ukazania się oferty przetargowej
* | Wiarygodny odczyt testu jest możliwy metodą wizualną, bez wykorzystania dodatkowych urządzeń lub specjalistycznego sprzętu bądź oprogramowania
* | Zestaw zawiera siedem kolejnych rozcieńczeń antybiotyku kolistyny w formie liofilizatu i umożliwia ocenę wartości MIC kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L
* | Zestaw umożliwia kontrolę wzrostu szczepu bez dodatku antybiotyku
* | Zestaw składa się z paneli testowych kompatybilnych z pipetą 8.kanałową
* | W skład oferowanego zestawu wchodzą fiolki z bulionem Mueller Hinton II, o objętości zgodnej z wymaganiami testu, w ilości co najmniej takiej, jak liczba paneli testowych
* | Jeden panel testu nadaje się do wykonania pojedynczego oznaczenia, a jego użycie nie wymaga użycia pozostałych w czasie krótszym niż 7 dni
* | Producent dopuszcza przechowywanie rozpakowanych, lecz niewykorzystanych paneli testowych w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej siedmiu dni oraz dołącza szczelną kopertę bądź zapewnia inny sposób zabezpieczenia niewykorzystanych paneli
* | Każdorazowo do zestawu dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmująca opis zasady testu, szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, sposób odczytu i interpretacji wyników
* | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości dla danej serii (LOT-u) testu
* | Producent informuje zamawiającego niezwłocznie drogą pisemną o każdej odnotowanej przez siebie wadzie fabrycznej wraz z podaniem LOT zestawu bądź o stwierdzonej wadzie metodycznej, mogącej mieć wpływ na wiarygodność oznaczeń i finalnie na niepowodzenia terapeutyczne
* | Okres ważności testu wynosi minimum 3 miesiące od daty dostawy
6. | Wymagania graniczne dla systemu do testowania wrażliwości na fofsfomycynę metodą mikrorozcieńczeń w agarze
Zestaw umożliwia wyznaczenie wartości MIC dla fosfomycyny szczepów bakterii Gram-ujemnych metodą mikrorozcieńczeń w agarze i posiada certyfikację do diagnostyki medycznej
Zasada testu jest w pełni zgodna z najnowszymi zaleceniami EUCAST w dniu ukazania się oferty przetargowej
Wiarygodny odczyt testu jest możliwy metodą wizualną, bez wykorzystania dodatkowych urządzeń lub specjalistycznego sprzętu bądź oprogramowania
Zestaw zawiera 11 podwójnych rozcieńczeń antybiotyku fofsfomycyny w agarze i umożliwia ocenę wartości MIC fosfomycyny w zakresie 0,25 – 256 mg/L
Zestaw umożliwia kontrolę wzrostu szczepu bez dodatku antybiotyku
Każdorazowo do zestawu dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmująca opis zasady testu, szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, sposób odczytu i interpretacji wyników
Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości dla danej serii (LOT-u) testu
Producent informuje zamawiającego niezwłocznie drogą pisemną o każdej odnotowanej przez siebie wadzie fabrycznej wraz z podaniem LOT zestawu bądź o stwierdzonej wadzie metodycznej, mogącej mieć wpływ na wiarygodność oznaczeń i finalnie na niepowodzenia terapeutyczne
Okres ważności testu wynosi minimum 3 miesiące od daty dostawy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 52

## Pakiet nr 8
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 8 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża mikrobiologiczne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Columbia agar + krew barania (5%) | szt. | 10000
2. | Columbia agar + krew barania (5%)+ kwas nalidyksowy + kolistyna | szt. | 1000
3. | Mac Conkeya agar + fiolet krystaliczny | szt. | 8000
4. | Mannitol Salat Agar (Chapman agar) | szt. | 1000
5. | Sabouraud agar + gentamycyna + chloramfenikol | szt. | 1500
6. | Agar czekoladowy z czynnikami wzrostowymi dla Haemophilus hamujacy wzrost ziarniaków Gram (+) | szt. | 800
7. | Podłoże wybiórcze dla Neisseria gonorrhoeae (Tayer Martin Agar) | szt. | 500
8. | Agar czekoladowy z PolyVitex | szt. | 300
9. | Podłoże z eskuliną i solami żółci i azydkiem do hodowli i identyfikacji Enterococcus | szt. | 800
10. | Schaedler agar z krwią + hemina + witamina K | szt. | 500
11. | Schaedler agar z krwią + kanamycyna + wankomycyna | szt. | 500
12. | Gardnerella agar | szt. | 1000
13. | Podłoże Todda Hewita z gentamycyną i kwasem nalidyksowym | szt. | 800
14. | Sterylne płytki kontaktowe do badan czystościowych powierzchni, z podłożem TSA z żebrami wentylacyjnymi. Min.termin ważności 8 tyg.od daty dostawy | szt. | 50
15. | TSA płytka (podłoże stałe) | szt. | 50
16. | Płytka dwudzielna Saboraud Agar+ Chloramfenikol/Fungisel Agar | szt. | 300
17. | Bulion mózgowo-rdzeniowy, poj. do 10 ml | szt. | 300
18. | Bulion tioglkolanowy, poj do 10 ml | szt. | 500
19. | Podłoże selektywne do izolacji Clostridium difficile, trwałość min.4 tyg od dostawy | szt. | 100
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 53
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 8 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Podłoża mikrobiologiczne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
20. | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji ESBL u pałeczek Gram- ujemnych– nietransparentne | szt. | 400
21. | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji VRE (E. faecalis E.faecium) – nietransparentne | szt. | 400
22. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji najczęściej izolowanych bakterii z moczu ( – nietransparentne | szt. | 6000
23. | Podłoża chromogenne do bezpośredniej identyfikacji MRSA ( nietransparentne) | szt. | 400
24. | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych (C.albicans, C.crusei, C. Glabrata.C.tropicalis) – nietransparentne | szt. | 300
25. | Podłoże chromogenne do identyfikacji GBS | szt. | 1000
26. | Podłoże na ruch dla enterokoków (probówka) | szt. | 50
27. | Podłoże na ruch dla pałeczek Enterobacteriace (probówka) | szt. | 50
28. | Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacea – nietransparentne | szt. | 400
29. | Podłoże transportowo-wzrostoweprzeznaczone do bezpośredniego posiewu moczu, składające się z dwóch stałych podłoży CLED i MacConkey | szt. | 200
30. | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego dla bakterii beztlenowych wraz z woreczkami do ułożenia płytek i klipsami zamykającymi szczelnie woreczki | szt. | 500
31. | Wskaźnik atmosfery beztlenowej bez konieczności dodawania wody | szt. | 50
32. | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego 5 % CO2 | szt. | 700
33. | Pojemniki 2,5 l wykonanego ze specjalnego przeźroczystego tworzywa do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych, CO2 i aerofilnych | szt. | 2
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 8 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1 | Każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem (część, na której znajduje się podłoże), zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, numer serii, termin ważności i godzinę rozlania
2 | Na etykiecie każdego podłoża musi być podana nazwa pożywki, numer serii oraz termin ważności.
3 | Do każdej dostawy towaru należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości podłóż zawierające: numer serii, datę ważności, skład pożywki, wygląd, kolor,kontrolę jałowości, opis wzrostu szczepów wzorcowych na danym podłożu.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 54
WYMAGANIA DODATKOWE ciąg dalszy:
4 | Średnica płytek - 90mm.
5 | Pożywki z krwią winny mieć okres ważności minimum 5-8 tygodni od daty dostawy
6 | Pożywki chromogenne winny mieć okres ważności minimum 7 tygodni od daty dostawy
7 | Pożywki na płytkach inne niż z krwią i chromogenne winny mieć okres ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy
8 | Pożywki płynne mają mieć okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy, szklane z zakręcanym korkiem
9 | Przez cały okres ważności pożywki winny zachować deklarowaną jakość.
10 | W razie reklamacji dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia (trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy)
11 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pierwszej dostawy aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
12 | Wykonawca zapewni transport odczynników w warunkach zabezpieczających odpowiednią jakość .
13 | Podłoża gotowe pakowane mak po 10 szt. w szczelnym opakowaniu
14 | Podłoża chromogenne wymagana hodowla w warunkach tlenowych
15 | Możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym
16 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2019r. Poz. 175 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
17 | Termin realizacji do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
18 | Do oferty dołączy pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie i/lub określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
Wymagania dot.akcesoriów do hodowli tl. I beztl.
1 | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa,nr serii oraz data ważności
2 | Termin ważności minimum 6 miesięcy
3 | Instrukcja w języku polskim
4 | Termin realizacji do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 55

## Pakiet nr 9
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 9 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Testy manualne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test kasetkowy lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila w moczu | ozn. | 50
2. | Test kasetkowy lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i PMR | ozn. | 100
3. | Test Carba do szybkiego potwierdzenia produkcji karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp | ozn. | 120
4. | Test lateksowy do identyfikacji gronkowca złocistego pozwalający wykryć czynnik zlepny (clumping factor) i białko A | op. | 4
5. | Zestaw lateksowy do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta- hemolitycznych grup A, B, C, D, F i G + kontrola dodatnia | op. | 3
6. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy B bez enzymu ekstrakcyjnego | op. | 3
7. | Test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający antygen Streptococcus pyogenes z wymazu z gardła Czułość testu - 92% Swoistość 100% | ozn. | 60
8. | Test kasetkowy immunochromatograficzny wykrywający rotawirusy i adenowirusy w próbkach kału. Czułość testu - 100% swoistość min.98 % | ozn. | 60
9. | Szybki immunochromatograficzny test do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wirusów grypy A, B i panedmicznego podtypu grypy A H1N1 bezpośrednio w próbkach z wymazów z gardła,nosa i nosogardzieli lub aspiratach z nosa i nosogardzieli. Grypa A (A H1N1) Czułość testu: powyżej 77 % Specyficzność: min 99% Grypa B Czułość testu: powyżej 80 % Specyficzność: min 99% | ozn. | 300
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 9 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wymagania graniczne dla testu kasetkowego lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila sg 1 w moczu:
* Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 56
WYMAGANIA DODATKOWE ciag dalszy:
* specyficzność testu ≥ 95%, czułość testu ≥ 95%,zgodność testu z diagnostyką laboratoryjną ≥ 95%,informacja zawarta w instrukcji
* Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
* Możliwość przechowywania materiału po pobraniu.
* Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń.
* Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych.
* Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
2. Wymagania graniczne dla testu kasetkowego lub karty do szybkiego immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu
* Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
* Czułość testu w zakresie: 88,5% –100%
* Specyficzność testu w zakresie: 91,0% - 100%
* Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
* Możliwość przechowywania materiału po pobraniu.
* Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń.
* Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych.
* Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
3. Test do wykrywania karbapenemaz: KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek z rodzaju Enterobacteriacae i Pseudomonas spp
* Odczyt testu wizualny do 2 godziny od założenia
* Test zawiera wszystkie odczynniki, w tym kontrolę dodatnią
* Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4. Wymagania graniczne testu lateksowego do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus od innych gronkowców
* Każdy test powinien mieć nie mniej niż 50 oznaczeń
* Każdy zestaw musi mieć karty reakcyjne i pałeczki do mieszania zawiesin
* Test umożliwia wykrycie koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej
* Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania w języku polskim
* Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
5. Wymagania graniczne testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta-hemolitycznych grup A,B ,C, F i G
* Każdy test powinien mieć nie mniej niż 50 oznaczeń
* Każdy zestaw musi mieć karty reakcyjne i pałeczki do mieszania zawiesin
* Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania w języku polskim
* Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
* Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 57

## Pakiet nr 10
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 10 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Testy biochemiczne i identyfikacyjne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek Gram(-) Enterobacteriaceae | op | 14
2. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek Gram(+) Corynebacterium | op | 1
3. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji do identyfikacji ziarniaków Gram(+) | op | 4
4. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | op | 2
5. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji bakterii beztlenowych | op | 2
6. | Bez odczynnikowe testy manualne do identyfikacji pałeczek gram/-/ niefermentujących | op | 4
7. | Bez odczynnikowe testy manualnedo identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | szt | 40
8. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych, data ważności min 12 mies | szt | 40
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 10 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zobowiązany jest (na czas realizacji umowy) zapewnić oprogramowanie w ramach zawartej umowy, umożliwiające klasyfikacje szczepów bakteryjnych/grzybów oraz jeżeli konieczne są dodatkowe akcesoria do odczytów testów identyfikacyjnych wykonawca zapewni w ramach umowy te akcesoria.
Dodatkowe akcesoria do realizacji umowy:
- .............................................................................................................
- .............................................................................................................
- .............................................................................................................
2. Testy identyfikacyjne do pojedynczego wykorzystania.
3. Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne cechuje się łatwością przygotowania, pozwalające na inokulację bez konieczności pipetowania do studzienek reakcyjnych, dostarczonych z instrukcją w języku polskim oraz graficzną oceną uzyskanych wyników, termin ważności minimum 6 miesięcy.
Termin realizacji 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 58

## Pakiet nr 11
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 11 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania antygenu Clostridium difficile - dehydrogenazy glutaminianowej (GDH). | szt | 350
2. | Test immunoenzymatyczny kasetkowe wraz z kontrolami z zastosowaniem substratu i koniugatu do wykrywania toksyny A i B Clostridium Difficile wraz z kontrolami.
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 11 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Ze względu na istotność kliniczną badania kliniczne przeprowadzono na liczbie pacjentów nie mniejszej niż 100.
2. Dopuszczalne jest zaoferowanie testu umożliwiającego oznaczenie jednocześnie GDH i toksyn A i B.
3. Termin ważn. min 6 mies. od daty dostawy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 59

## Pakiet nr 12
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 12 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Testy kasetkowe i lateksowe | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w osoczu i surowicy ludzkiej wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną. | ozn. | 300
2. | Test kasetkowy - krew utajona (nie wymagający diety) wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną - czułość 10 ng/ml | ozn. | 500
3. | Mononukleoza - test kasetkowy wykrywający przeciwciała heterofilne wraz z kontrolą pozytywną i negatywną. | ozn. | 100
4. | Test kasetkowy wykrywający cysty lamblii w kale wraz z zewnętrzną kontrolą pozytywną | ozn. | 350
5. | Test kasetkowy do wykrywania Helicobacter pylori w kale | ozn. | 125
6. | RPR (test lateksowy z kontrolkami do diagnostyki kiły) | ozn. | 3000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 12 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. poz. 1- 4.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 60

## Pakiet nr 13
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 13 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Paski do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu dostosowane do aparatu DIRUI H500 | szt. | 20000
2. | Mocz kontrolny normalny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
3. | Mocz kontrolny patologiczny dostosowany do analizatora DIRUI H500 z wartościami nominalnymi - ciekła kontrola do analizy moczu - fiolka dozująca min. 8 ml | ozn. | 360
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 13 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta.
2. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 61

## Pakiet nr 14
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 14 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Barwniki, odczynniki laboratoryjne | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hamatologicznych oraz innych preparatów klinicznych z możliwością zamawiania pojedyńczo składowych zestawu. Całkowity czas barwienia nie dłuższy niż 15 sek. | ml | 24000
2. | Odczynnik Mac Wiliama | ml | 13000
3. | Barwnik do metody Grama - safranina | ml | 3000
4. | Barwnik do metody Grama - lugol kompleks | ml | 3000
5. | Barwnik do metody Grama - fiolet krystaliczny | ml | 3000
6. | Odbarwiacz do barwienia met. Grama - odczynnik nie zawiera metanolu | ml | 3000
7. | Oczynnik Nonne - Apelta | ml | 100
8. | Odczynnik Pandy' ego | ml | 100
9. | Odczynnik Samsona | ml | 100
10. | Odczynnik Rossina do 100 ml | ml | 300
11. | Barwnik do retykulocytów | ml | 100
12. | Utrwalacz w aerozolu preparatów cytologicznych 150 - 200 ml Cytofix | ml | 7000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 14 / słownie /: …………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 62

## Pakiet nr 15
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 15 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 1 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 60
2. | Pisaki laboratoryjne wodoodporne - grubość linii 0,3 - 0,5 mm (kolor czarny, czerwony, zielony) | szt. | 12
3. | Korki do probówek karbowany o śr. 12 mm | szt. | 5000
4. | Korki do probówek o śr. 16 mm w kolorze czerwonym | szt. | 7000
5. | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml | szt. | 20000
6. | Probówki z polistyrenu o poj. całkowitej 5 ml, okrągłodenne, bez znacznika, o wymiarach 11-12 mm na 75-80 mm. | szt. | 20000
7. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie 76 x 26 mm do badań in vitro | szt. | 20000
8. | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem (matowe pole do opisu) wym. 76 x 26 mm, gr. 1 mm. | szt. | 8000
9. | Naczyńko typu chrom (polistyren) o pojemności około 0,6 ml do koagulometru optycznego Chrom 3003 | szt. | 500
10. | Probówki z polipropylenu o poj. 3 ml | szt. | 10000
11. | Probówki z polipropylenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne | szt. | 1000
12. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, stożkowe | szt. | 20000
13. | Probówki z polistyrenu o pojemności 9-11 ml, okrągłodenne, sterylne, z korkiem wewnętrznym z PE, pakowane zbiorczo max. 100 szt. | szt. | 3000
14. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm do badań in vitro | szt. | 25000
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 63
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 15 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
15. | Pojemniki z tworzywa, na odpady laboratoryjne i medyczne, pojemność 0,5-0,7 litra, wymiary śred. do 100 mm, wys. do 130 mm. | szt. | 120
16. | Pojemniki na mocz o poj. całkowitej 120 -140 ml i użytkowej 100-120 ml z podziałką do 100 ml, zakręcane - kolor nakrętki dowolny. | szt. | 20000
17. | Pojemniki na kał z polipropylenu z łopatką o pojemności 20-30 ml | szt. | 2000
18. | Pojemniki z PP, sterylne, indywidualnie pak., poj. 40-60 ml | szt. | 7500
19. | Ezy bakteriologiczne 10 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 20000
20. | Ezy bakteriologiczne 1 mikrol, sterylne pak. po maksymalnie 20 szt | szt. | 20000
21. | Pipety Pasteura niesterylne z polietylenu, poj.1 ml, dług. 12-15 cm | szt. | 30000
22. | Sterylne pipety Pasteura, poj.1 ml, dług. 12-15 cm, pakowane pojedynczo | szt. | 1000
23. | Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego w probówce, z podłożem transportowym Amie bez węgla. | szt. | 6000
24. | Wymazówki suche sterylne, w probówce transportowej | szt. | 500
25. | Wymazówki suche sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 5000
26. | Bagietki laboratoryjne z polipropylenu (PP) dł. 120-200 mm średnica 3-4 mm | szt. | 1000
27. | Jednorazowe nakłuwacze automatyczne, nożykowe gł. nacięcia 1,8-2 mm. | szt. | 6000
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 64
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 15 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
28. | Jednorazowe nożyki ręczne, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 2000
29. | Mieszadła do kapilar do gazometrii o pojemnośći do 130 mikroL | szt. | 2000
30. | Kapilary plastikowe heparynizowane do gazometrii z heparyną litową, poj. do 130 mikroL, średnica zew. 2,2-2,5 mm; dł 75 mm | szt. | 10000
31. | Zatyczki do kapilar o pojemności 130 mikrol, gumowe, w kształcie ściętego stożka, górna średnica wewnętrzna zatyczki 5 mm, wysokość 7 mm | szt. | 20000
32. | Końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL | szt. | 10000
33. | Końcówki niebieskie do 1000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 5000
34. | Końcówki o poj. do 5000 mikroL typu Eppendorf | szt. | 400
35. | Końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf | szt. | 40000
36. | Sterylne końcówki żółte do 200 mikroL typu Eppendorf op. max. 5 szt. | szt. | 1000
37. | Sterylne końcówki MikroCrystal typu Eppendorf poj. do 10 mikroL op. 96 szt. | op | 4
38. | Kamery do analizy osadu moczu *, ** | ozn. | 1000
39. | Zlewki z wylewem z PP poj. 500-600 ml | szt. | 10
* cena za 1 oznaczenie ( na kamerze 10 oznaczeń)
** 1 op = 100 kamer ( Zamawiający oczekuje zaoferowania 4000 oznaczeń czyli 400 kamer, czyli 4 op.handlowych kamer )
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 65
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 15 |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
| Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
40. | Cylinder z wylewem z PP poj. 50 ml | szt. | 5
41. | Zestaw do zagęszczania kałów | ozn. | 2000
42. | Szpatułki drewniane sterylne - pakowane pojedynczo | szt. | 500
43. | Jednorazowe sterylne pensety z tworzywa sztucznego, pakowane indywidualnie, dł. 10-13 cm | szt. | 100
44. | Probówki do liczenia płytek w krwi żylnej lub włośniczkowej Zestaw składa się z: probówki zawierającej odczynnik oraz kapilary do napełniania komory do liczenia | szt. | 100
45. | Probówki PS 8 ml okrągłodenne 16x75 ml | szt. | 6000
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 15 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
2. Wymazówki transportowe powinny spełniać wymogi dot. standardu CLSI M 40-AZ - dot. poz. 23
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 66

## Pakiet nr 16
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 16 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Test ureazowy | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | Test ureazowy suchy do wykrywania helicobacter - pylorii | szt. | 1200
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 16 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 67

## Pakiet nr 17
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 17 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Panele do ozn. MIC | [5 empty] | pieczęć firmowa
|  |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Nr | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | katalogowy | oferowanego | handlowego
|  |  |  | netto | netto |  | brutto |  |  | opakowania | brutto
1. | MIC 20 Gram -, op. = 12 szt. | op. | 35
2. | MIC 20 Gram +, op. = 12 szt. | op. | 10
3. | MIC 20 Gram - NEF, op. = 12 szt. | op. | 20
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 17 / słownie /:………………………………………………………………………….
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca zagwarantuje materiały eksploatacyjne tj. indykator, folie do zabezpieczenia testu podczas inkubacji, wanienki i probówki.
2. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni na komputerze zamawiającego system informatyczny MICSys i MIDITech.
3. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny serwis i przeglądy wszystkich dostarczonych urządzeń.
4. Instrukcje w j.polskim
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych dla pracowników oraz lekarzy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 68

## Pakiet nr 18
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 18 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały kontrolne do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 | [5 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania jedn. | Cena opak. handlowego brutto
1. | Krew kontrolna 3diff poziom wysoki, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
2. | Krew kontrolna 3diff poziom normalny, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
3. | Krew kontrolna 3diff poziom niski, wielk. jedn. opak. maksymalnie 3 ml | ml | 30
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 18 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Oferowane kontrolki są zmetrykowane dla analizatora (3diff) Mythic 18.
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium.
3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 69

## Pakiet nr 19
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  |  | PAKIET NR 19 |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL90 Flex | [6 empty] | pieczęć firmowa
|  | Nr |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Wielkość | Cena opak.
Lp. | Asortyment | katalogowy | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | oferowanego | handlowego
[5 empty] | netto | netto |  | brutto |  | opakowania | brutto
1. | Pakiet odczynnikowy | 944-157 | szt. | 40
2. | Kaseta sensorowa S.C. 90/300 Full Panel+OQ | 946-005 | szt. | 15
3. | Kaseta sensorowa S.C. 90/600 Full Panel+OQ | 946-008 | szt. | 26
4. | Kalibrator hemoglobiny | 944-021 | szt. | 2
5. | Papier do drukarki /1 op. a' 8 rolek/ | 984-070 | op. | 8
6. | Wyłapywacze skrzepów |  | op. | 20
[5 empty] | SUMA: |  | SUMA:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 19 / słownie /: …………………………………………………………………………………………
UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 70

## Pakiet nr 20
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 20 |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
1. | Fosfataza zasadowa | 400 | 17
2. | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 30
3. | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 30
4. | Alfa- Amylaza | 300 | 4
5. | Kinaza kreatynowa | 200 | 10
6. | Bilirubina całkowita - metoda DPD | 250 | 50
7. | Kreatynina Jaffe | 700 | 30
8. | Glukoza | 800 | 23
9. | Białko w moczu i PMR | 150 | 6
10. | CKMB | 100 | 20
11. | Białko C-reaktywne | 300 | 30
12 | Kalibratory* | wiel. op.
13 | Materiały kontrolne* | wiel. op.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 71
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 20 |  |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
| Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op.
14. | Naczyńka probówkowe, niebieskie z dziurką | 1000 szt | 5
15. | Płyn myjący 1000 | 1000 ml | 67
16. | Chlorek sodu NaCl 9% | 6 x 23 ml | 2
17. | Pojemnik na odpady | 20 szt/ op. | 1
18. | Filtr Ligacon | 10szt/op | 1
19. | Lampa halogenowa 12 V/100 W | 1 szt. | 10
20. | Odbiałczacz do przystawki ISE | 6 x 23 ml | 7
21. | Mikrokuwety | 20 x 1000 szt. | 14
22. | Zestaw igieł | 2 szt./op | 10
23. | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 150
24. | Kaseta do kontroli precyji pipetowania | 300 testów | 2
25. | Płyn kontrolny do testu precyzji pipetowania | 25 ml | 1
26. | Elektroda potasowa | szt. | 3
27. | Elektroda chlorkowa | szt. | 3
28. | Elektroda sodowa | szt. | 3
29. | Elektroda referencyjna | szt. | 1
30. | Cobas Integra ISE roztwór 1 opakowanie 6 x 17,5 ml | szt. | 10
31. | Cobas Integra ISE roztwór 2 opakowania 6 x 9,5 ml | szt. | 10
32. | Roztwór referencyjny opakowanie po 250 ml | szt. | 30
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 72
| ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ Oferta Cenowa |  |  | PAKIET NR 20 |  |  |  | ……………………………….
|  |  |  | ciąg dalszy |  |  |  | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus
LP | Parametr | Wielkość opakowania-ilość ozn. | ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Wartość ogółem brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość oferowanego opakowania | Cena opak. handlowego brutto
33. | Kalibrator ISE bezpośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 30
34. | Kalibrator ISE pośredni opakowanie po 250 ml | szt. | 45
35. | Roztwór trawiący opakowanie 6 x 11ml | szt. | 5
36. | Zestaw rurek Integra 400 | szt. | 3
37. | Koreczki do stacji myjącej | szt. | 20
|  |  |  | SUMA: |  | SUMA:
* W pozycji 12 i 13 należy wpisać niezbędne kontrole i kalibratory w ilości wystarczającej na 12 miesięcy przy założeniu codziennej kontroli na 2 poziomach 7 dni w tygodniu
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet nr 20 słownie /: …………………………………………………………………………………………
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora Cobas Integra 400 Plus będącego własnością Zamawiającego.
2. W przypadku braku sprawności analizatora Cobas Integra 400 Plus uniemożliwiającego wykonywanie badań lub cyklicznie powtarzającego się problemu z utrzymaniem jego pełnej gotowości do wykonywania badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o co najmniej takich samych parametrach co Cobas Integra 400 Plus.
3. W przypadku zaoferowania analizatora zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje w ramach złożonej oferty cenowej, że:
- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem analizatora,
- zapewni ciągłość wykonywanych badań,
- zainstaluje zaoferowany analizator zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony protokołem instalacji i uruchomienia oraz szkolenia personelu,
- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru analizatora zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru,
- zapewni taką ilość odczynników pozwalającą na wykonanie jednakowej ilości badań co na analizatorze Cobas Integra 400 Plus do czasu zakończenia umowy,
- dołączy do oferty materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego analizatora zastępczego.
4. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego.
5. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [8 empty] | 73

## sytem zamk (hidden)
Zamknięty system próżniowo – aspiracyjny
do pobierania krwi
Nazwa artykułu | JM | Wielkość | Ilość |  |  |  | 24,04,2007 | 7,05,2007
|  | opakowania | sztuk | 16,01,2007 | 19,02,2007 | 27,03,2007
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 200
z granulatem, wielkość 7,5 ml,
średnica16 mm
Probówka do uzyskiwania surowicy | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 2000 |  |  | 2500
z granulatem, wielkość 4-5 ml,
średnica 13 mm
Probówka do hematologii K3EDTA | szt. | 50 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  | 500
wielkość 2-3 ml, średnica 11-13mm,
wys 65mm
Probówka do badań koagulologicznych | szt. |  | 200 |  |  |  |  | 4000
(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2 %),
wielkość 3-4 ml, średnica 11-13 mm,
wys 65 mm
Probówka do OB.(wersja logarytmiczna), | szt. |  | 500 |  |  |  |  | 500
wielkość 3-4 ml | [5 empty] | 500
Igły systemowe 0,8 mm, dł. 38mm | szt. |  | 1500 | 1000 | 1000 |  | 500 | 3500
Igły systemowe 0,9 mm, dł. 38mm | szt. |  | 100
Probówka z heparyną litową 4-5 ml | szt. |  | 200
Statyw do OB. | szt. | 1 |  |  | 1
Aparat do wykonywania rozmazów | szt. | [5 empty] | 500 | 1000

## integra 400 (hidden)
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY ROCHE INTEGRA | [29 empty] | suma zam opak
| Roche | 30,03,2006 | [22 empty] | il t 7 m
LP | Nr katalogow stary | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. | Ilość testów | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | 29,03,2006 | 24,04,2006 | 5,05,2006 | 31,05,2006 | 25,07,2006 | 29,09,2006 | 3,11,2006 | 4,12,2006 | 19,12,2006 | 27,12,2006 | 3,01,2007 | 10,01,2007 | 29,01,2007 | 3,03,2007 |  |  | i kas na 1 m | il kas na 3 mies | 14,03,2007 | 14,03,2007 | 26,03,2007 | 0 | 763.98 | iloś zam opak | zrealz
1. | 3333701 | Fosfataza zasadowa | 400 | 35 | 14000 | 119 | 4165 | 7 | 127.33 | 4456.55 |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 | 5744 | 820.5714 | 2.0514 | 6.8 | 4 |  |  | 6596.4229 | 0 | 20 | 8000
[5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 943.74 | 0 | 0
2. | 2056119 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 500 | 41 | 20500 | 147 | 6027 | 7 | 157.29 | 6448.89 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 4 | 8475 | 1210.7143 | 2.4214 | 6.1 | 5 | 6 |  | 9721.2357 | 471.87 | 23 | 11500
3. | 2056097 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 500 | 18 | 9000 | 147 | 2646 | 7 | 157.29 | 2831.22 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3135 | 447.8571 | 0.89571 | 3.1 | 6 |  |  | 3598.8529 | 457.96 | 10 | 5000
4. | 3183742 | alfa- Amylaza | 300 | 5 | 1500 | 428 | 2140 | 7 | 457.96 | 2289.8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 625 | 89.2857 | 0.29762 | 0.9 | 1 |  |  | 720.4833 | 197.95 | 4 | 1200
5. | 2055317 | Kinaza kreatynowa | 200 | 12 | 2400 | 185 | 2220 | 7 | 197.95 | 2375.4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 854 | 122 | 0.61 | 1.6 |  | 1 |  | 986.21 | 0 | 6 | 1200
6. | 2055325 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 100 | 2 | 200 | 214 | 428 | 7 | 228.98 | 457.96 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 237.54 | 0 | 0
7. | 3002721 | gamma- Glutamylotransferaza | 400 | 3 | 1200 | 222 | 666 | 7 | 237.54 | 712.62 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 354 | 50.5714 | 0.12643 | 0.4 | 1 |  |  | 406.0979 | 515.32 | 1 | 400
8. | 20737488322 | Bilirubina całkowita - Bilirubin Total 20737488322 | 350 | 43 | 15050 | 120.4 | 5177.2 | 7 | 128.83 | 5539.6 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 3781 | 540.1429 | 1.5433 | 9.8 | 5 | 2 |  | 4362.4861 | 160.5 | 23 | 8050
9. | 3039773 | Cholesterol | 400 | 10 | 4000 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1915 | 273.5714 | 0.68393 | 2.5 |  | 2 |  | 2200.7554 | 535 | 8 | 3200
10. | 3038637 | Cholesterol HDL | 175 | 10 | 1750 | 250 | 2500 | 7 | 267.5 | 2675 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1027 | 146.7143 | 0.83837 | 2.5151 |  | 2 |  | 1187.0678 | 642 | 9 | 1575
11. |  | Cholesterol LDL | 175 | 10 | 1750 | 300 | 3000 | 7 | 321 | 3210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 992 | 141.7143 | 0.8098 | 3.5 |  | 2 |  | 1149.0241 | 471.87 | 10 | 1750
12. | 2055864 | Kreatynina Jaffe | 700 | 35 | 24500 | 147 | 5145 | 7 | 157.29 | 5505.15 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 9035 | 1290.7143 | 1.8439 | 6 | 4 |  |  | 10360.5582 | 838.88 | 22 | 15400
13. | 2055651 | Glukoza | 800 | 57 | 45600 | 196 | 11172 | 7 | 209.72 | 11954.04 |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 10862 | 1551.7143 | 1.9396 | 6 |  | 4 |  | 12442.6539 | 139.1 | 17 | 13600
14. | 2052997 | Żelazo | 150 | 5 | 750 | 130 | 650 | 7 | 139.1 | 695.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 492 | 70.2857 | 0.46857 | 2 |  | 2 |  | 571.7543 | 0 | 6 | 900
15. | 2144611 | Dehyrogenaza melecznowa (P_L) (DGKC) Integra LDHL 300 | 300 | 9 | 2700 | 288 | 2592 | 7 | 308.16 | 2773.44 | [11 empty] | 2 |  |  | 547 | 78.1429 | 0.26048 | 1 |  |  |  | 628.4033 | 128.4 | 2 | 600
16. | 3183793 | Fosforany nieorganiczne | 250 | 2 | 500 | 120 | 240 | 7 | 128.4 | 256.8 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 197 | 28.1429 | 0.11257 | 0.4 |  | 1 |  | 226.6554 | 98.44 | 1 | 250
17. |  | Białko całkowite | 300 | 8 | 2400 | 46 | 368 | 7 | 49.22 | 393.76 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1638 | 234 | 0.78 | 3.1 |  | 1 |  | 1888.88 | 321 | 9 | 2700
18. | 2144620 | Trójglicerydy | 250 | 10 | 2500 | 150 | 1500 | 7 | 160.5 | 1605 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1310 | 187.1429 | 0.74857 | 3 |  | 3 |  | 1509.8914 | 0 | 9 | 2250
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 55785.73 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  | 0 | ciąg dalszy | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [16 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 0
19. | 3183807 | Kwas moczowy | 400 | 2 | 800 | 177 | 354 | 7 | 189.39 | 378.78 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 543 | 77.5714 | 0.19393 | 0.7 | 1 |  |  | 623.4654 | 0 | 2 | 800
20. | 2055660 | Mocznik | 500 | 2 | 1000 | 119 | 238 | 7 | 127.33 | 254.66 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 347 | 49.5714 | 0.099143 | 0.29743 | 1 |  |  | 397.968 | 691.22 | 1 | 500
21. |  | Białko C-reaktywne | 300 | 3 | 900 | 646 | 1938 | 7 | 691.22 | 2073.66 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1026 | 146.5714 | 0.48857 | 1.6 | 2 |  |  | 1181.66 | 0 | 6 | 1800
22. |  | Hemoglobina glikowana | 150 | 2 | 300 | 968 | 1936 | 7 | 1035.76 | 2071.52 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalibratory | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
23. |  | Kalibrator CK-MB | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 148 | 148 | 7 | 158.36 | 158.36 | [21 empty] | 0 | 154.08 | 0
24. | 2172623 | Kalibrator parametrów lipidowych | 3 x 1 ml | 2 | 6 ml | 144 | 288 | 7 | 154.08 | 308.16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
25. |  | Kalibrator białek specyficznych | 5 x 1 ml | 1 | 5 ml | 687 | 687 | 7 | 735.09 | 735.09 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
26. |  | Kalibrator parametrów biochemicznych | 12 x 3 ml | 2 | 52 ml | 330 | 660 | 7 | 353.1 | 706.2 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. |  | Kalibrator HbA1c | 4 x 1 ml | 1 | 4 ml | 231 | 231 | 7 | 247.17 | 247.17 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
28. |  | Kontrola lipidowa normalna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 352 | 352 | 7 | 376.64 | 376.64 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 1
29. |  | Kontrola lipidowa do HDL,LDL | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 350 | 350 | 7 | 374.5 | 374.5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 428 | 1
30. | 557897 | Kontrola normalna do białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 428 | 2
31. | 1333127 | Kontrola patologicznado białek specyficznych | 3 x 1 ml | 1 | 3 ml | 400 | 400 | 7 | 428 | 428 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
32. |  | Kontrola normalna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 728 | 2184 | 7 | 778.96 | 2336.88 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. |  | Kontrola patologiczna parametrów biochemicznych | 20 x 5 ml | 3 | 300 ml | 806 | 2418 | 7 | 862.42 | 2587.26 | [19 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. |  | Kontrola CK-MB normalna | 4 x 3 ml | 1 | 3 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
35. |  | Kontrola CK-MB patologiczna | 4 x 3 ml | 1 | 12 ml | 200 | 200 | 7 | 214 | 214 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
36. |  | Kontrola HbA1c normalna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
37. |  | Kontrola HbA1c patologiczna | 4 x 0,5 ml | 1 | 2 ml | 458 | 458 | 7 | 490.06 | 490.06 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 14873 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY NR ……………………………. |  |  |  | ciąg dalszy | [25 empty] | 0 | 0
0
LP |  | Parametr | ilość testów w op. jedn. | ilość op. jedn. |  | cena netto za opak. | Wartość ogółem netto | % VAT | cena brutto za opak. | Wartość ogółem brutto | [21 empty] | 0 | 0
|  | Płyny/ dodatkowe odczynniki | wiel. op. | [28 empty] | 0 | 0
38. |  | Cobas Cup with hole | 1000 szt | 30 |  | 40 | 1200 | 7 | 42.8 | 1284 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | 492.2 | 1
39. | 2054442 | Cobas integra Cleaner 1000 | 1000 ml | 45 |  | 92 | 4140 | 7 | 98.44 | 4429.8 |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 21 | 0 | 16
40. |  | Cobas Integra NaCl | 6 x 23 ml | 1 |  | 128 | 128 | 7 | 136.96 | 136.96 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
41. |  | Cuvette waste box I-400 | 20 szt. / op. | 10 |  | 335 | 3350 | 7 | 358.45 | 3584.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3
42. |  | Filter Ligacon | 10 szt. / op. | 1 |  | 528 | 528 | 22 | 644.16 | 644.16 | [21 empty] | 0 | 485.56 | 0
43. |  | Halogen Lamp 12 v/100 W | 1 szt. | 4 |  | 398 | 1592 | 22 | 485.56 | 1942.24 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
44. |  | Ise deprotenizer | 6 x 23 ml | 11 |  | 103 | 1133 | 7 | 110.21 | 1212.31 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
45. |  | Mikrocuwevettes Integra | 20 x 1000 szt. | 9 |  | 1750 | 15750 | 7 | 1872.5 | 16852.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0
46. |  | Probe set | 2 szt. / op. | 2 |  | 1845 | 3690 | 22 | 2250.9 | 4501.8 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
47. |  | Odczynnik hemolizujący do aplikacji z hemolizatu | 115 ml | 1 |  | 137 | 137 | 7 | 146.59 | 146.59 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
48. |  | Kaseta dodatkowego cyklu mycia | 150 testów | 2 |  | 37 | 74 | 7 | 39.59 | 79.18 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 2
9602.61
| Realizacja: 3- 7 sierpień 2006 | [5 empty] | 97758.2
Ważność odczynników : zgonie z umową minium 1 rok
70658.73