Katowice, dnia 07.07.2020r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia: 07.07.2020 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 29 /2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

platforma zakupowa: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      BNP Paribas Bank Polska S.A.
			     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

#### Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 euro prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e–Zamawiający (zwane dalej „Platformą zakupową”) pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

#### Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – zwana dalej „ustawą Pzp”.

#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla  Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta Cenowa i obejmuje m.in.:

- serwery wirtualizacji z gwarancją w ilości 4 kpl,

- macierz podstawowa z gwarancją w ilości 1 kpl,

- przełączniki SAN (FC) z gwarancją w ilości 2 kpl,

- oprogramowanie serwerowe/wirtualizacja  wraz z licencjami w ilości 8 kpl,

- oprogramowanie dostępowe wraz z licencjami  w ilości 600 kpl,

- oprogramowanie Backup z gwarancją oraz  licencjami w ilości 8 kpl.

Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga, aby warunki gwarancji obejmowały w szczególności:

- usługi w ramach gwarancji będą realizowane w siedzibie Zmawiającego,

- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia,

- możliwość zgłaszania awarii w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu,

- serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- w przypadku awarii dysku twardego – uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego,

- gwarancja nie będzie ograniczać rekonfiguracji lub rozbudowy, o ile będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta.

# Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

48800000-6 – systemy i serwery informacyjne

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży  producenta na rynek Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia

Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice.

#### Termin realizacji zamówienia

Dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia” przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 i 7 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1.	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: złożenie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną  nie niższą niż 500 000 zł.

2.	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami serwerów oraz co najmniej jednej dostawy macierzy podstawowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda),

b) wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających certyfikaty producenta sprzętu i oprogramowania w pełnym zakresie objętym wdrożeniem.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:

#### a)	informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### b)	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia

W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.

Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – Dz. U. 2019 r. poz. 1778 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną za 1 roboczogodzinę zgodnie z obowiązującym prawem. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązań takich jak odprowadzanie za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itd.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz.369 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 i 7 ustawy PZP.

#### Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia :

### Oferta musi zawierać podpisane przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy:

- wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty,

- wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Oferta Cenowa,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,

- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ,

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – oświadczenie o podwykonawcach,

- Klauzula informacyjna z  art. 13 RODO stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ,

- szczegółową specyfikację techniczną oferowanego  sprzętu wraz z nazwą producenta, nazwą modelu wraz z jego typem,

- deklaracje zgodności CE,

- oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych podmiotu realizującego serwis gwarancyjny, Wykonawca przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z gwarancją,

- oświadczenia Wykonawcy, że serwis gwarancyjny będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego,

- oświadczenie Wykonawcy, że podmiot realizujący serwis gwarancyjny w przypadku awarii dysku twardego pozostawi uszkodzony dysk u Zamawiającego w ramach ceny Umowy.

#### Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α bez konieczności wypełniania pozostałych sekcji tej części.

#### Zamawiający najpierw dokona oceny wszystkich ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

#### Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

- elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej MARKETPLANET pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet,

- w sytuacjach awaryjnych (np. w razie braku działania adresu, o którym mowa w lit. a, Wykonawca może komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl .

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez Platformę zakupową (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga rejestracji na Platformie zakupowej) w zakładce „ZADAJ PYTANIE”:

- w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy polecenie ZADAJ PYTANIE, co spowoduje otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść pytania,

- po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika ikonę POTWIERDŹ,

- Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy ”pytanie wysłane”.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na Platformie zakupowej pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

- Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu Oferty, Załączników i JEDZ przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa MARKETPLANET. Ofertę, Załączniki i JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy czym:

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,

- Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny; może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi albo programów, które umożliwiają wypełnienie JEDZ
i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów, o których mowa w lit. a,

- po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Zamawiający udostępnia oświadczenie JEDZ w formacie doc – stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej.

- Szczegółowe zasady korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” – Instrukcja dla Wykonawcy.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126 ze zm.).

### Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mgr Tomasz Duniec

Telefon:  32 42 00 282

Email:	szpital@kco.katowice.pl

t.duniec@kco.katowice.pl

#### Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 zł.

Formy wniesienia wadium:

- wadium może być wnoszone w jednej lub jednocześnie kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,           z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych, przy czym żadna złożona forma wadium nie może ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji,

- niewniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania,

- ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

UWAGA :

Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przed terminem składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp,

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,

- wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

#### Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu   ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony  okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy  jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Sposób przygotowania oferty

- W niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami i JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

- Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy zakupowej jest bezpłatne.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

- Oferta (wraz z załącznikami i JEDZ) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

- Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, musi być sporządzona w formie oryginału pod rygorem nieważności, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

- W przypadku złożenia oferty oraz składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Każdy złożony wraz z ofertą dokument sporządzony w języku innym niż polski musi być uzupełniony o jego tłumaczenie na język polski.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać dołączone do oferty w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Oferty”

w terminie najpóźniej do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10:00

2. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 12.08.2020r. o godzinie 12:00 za pomocą Platformy zakupowej.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, wydajność serwerów, termin wykonania oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieści na własnej stronie internetowej i na Platformie zakupowej w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, wydajności serwerów, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w złożonych ofertach.

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty

Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu na Platformie zakupowej w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

    - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

    - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

    - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;

    - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej oraz 4-letniej gwarancji dodatkowej | 55 % |
| 2. | Wydajność serwerów (wynik w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej) | 20 % |
| 3. | Termin realizacji zamówienia | 20% |
| 4. | Koszt sprzedaży ratalnej* | 5% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa dla kryterium nr 1  jest wyliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena

W1   =              .........................................	  x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Wartość punktowa dla kryterium nr 2 jest wyliczona wg wzoru:

wydajność z oferty badanej -168

W2 =   .............................................	…………..  x waga kryterium x 100

największa oferowana wydajność -168

Wartość punktowa dla kryterium nr 3 jest wyliczona wg wzoru:

najkrótszy oferowany termin

W3 =   ..............................................	  x waga kryterium x 100

termin z oferty badanej

Wartość punktowa dla kryterium nr 4 jest wyliczona wg wzoru:

najniższy oferowany koszt

W4 =               .........................................	  x waga kryterium x 100

koszt  z oferty badanej

*- Koszt sprzedaży ratalnej przy założeniu 24 równych niezmiennych rat, z możliwością wcześniejszej spłaty przy założeniu, że Zamawiający w przypadku wcześniejszej spłaty nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

Koszt sprzedaży ratalnej jest różnicą między ceną brutto (łączną ceną  określoną w Formularzu oferty pkt. III - Łączna cena in fine)
za wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej oraz 4-letniej gwarancji dodatkowej 
a całkowitym kosztem jaki będzie musiał ponieść Zamawiający z tytułu sprzedaży ratalnej w tym kosztów finasowania, o których mowa w pkt. III lit. D Formularza oferty.

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą plan spłaty równych rat.

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria nr 1,2,3,4 wymienione w ust. 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z treścią złożonej oferty i Istotnymi Postanowieniami Umowy załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - jeśli było wymagane.

- Zawarcie Umowy nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 183.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia Umowy.

- Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy Umowę do podpisu listem poleconym lub zaprosi do swojej siedziby w celu jej podpisania.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U.2019 r., poz. 310 ).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

    - w wysokości 70% w terminie do 30 dni po podpisaniu „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia” przez  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

    - w wysokości -  30% w terminie do 15 dni po wygaśnięciu  rękojmi, przy czym okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji.

#### Istotne warunki Umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

### Zamawiający nie zamierza:

  - zawierać umowy ramowej,

  - ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

  - zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje:

  - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

  - istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  - zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy Pzp

Zamawiający nie  ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp;

- w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający, o ile zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp, przy czym Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub umowa o dofinansowanie ulegnie zmianie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii: www.kco.katowice.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

#### Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ  –  Formularz Oferty,

- Załącznik Nr 2 do SIWZ  –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta Cenowa,

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – JEDZ,

- Załącznik Nr 4 do SIWZ –Istotne Postanowienia Umowy,

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Załącznik nr 6 do SIWZ –  Oświadczenie o podwykonawcach,

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Załącznik Nr 1 do SIWZ	….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

## FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy i numer z KRS / CEIDG | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

Kategoria przedsiębiorstwa: ……………………………..…… (podać) zgodnie z poniższymi kategoriami:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania,

- przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot zamówienia  będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia”, a termin płatności wystawionej faktury VAT wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- zapewniam łącznie 7-letnią gwarancję producenta,  w tym 3-letnią gwarancję standardową producenta oraz 4-letnią gwarancję dodatkową  producenta świadczoną na miejscu u klienta, 
a okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”,

- czas reakcji serwisu nastąpi do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia,

- Zamawiający będzie miał możliwość zgłaszania awarii w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu,

- zapewniam dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych) sprzętów objętych przedmiotem zamówienia,

- wniosłem wadium w postaci *…………………..

- zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej oraz 4-letniej gwarancji dodatkowej, w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy,

- oświadczam, że dopełniłem obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14 bądź art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

............................................................

### data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OFERTA CENOWA

| I. Serwery wirtualizacji z gwarancją w ilości 4 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| --- |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Obudowa: | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji co najmniej 4 dysków 2,5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 168 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
| Pamięć RAM | DIMM DDR4 512GB ECC, po wypełnieniu slotów płyty wymaganą ilością pamięci, powinna pozostać możliwość dodania co najmniej kolejnych 512GB |  |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3 połowy wysokości |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
| Dyski i Napędy | 2 dyski SSD SAS lub NVMe lub HDD SAS 10krpm o pojemność co najmniej 100GB skonfigurowane w RAID1. |  |
| Karta sieciowe | 8 portów 10Gbps SFP+ - jeżeli część portów będzie w formie zintegrowanej z płytą, a część poprzez kartę rozszerzeń, wszystkie muszą być takie same i umożliwić bezproblemowe tworzenie zagregowanych połączeń Link Aggregation według IEEE 802.1AX-2008 pod kontrolą zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. Wszystkie porty muszą być wyposażone w moduły optyczne o parametrach: złącze LC Duplex transmisja na odległość co najmniej 300 metrów z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego kategorii OM3 przepustowość 10Gbps Zgodny ze standardami: IEEE802.3Z, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, IEC60825 Moduł diagnostyki cyfrowej: temperatura, napięcie zasilania, moc nadajnika, moc odbierana, prąd lasera Długość fali 850nm |  |
| Karty rozszerzeń | karta FC HBA - 2 porty o przepustowości 32Gbps wyposażone w moduły optyczne o parametrach: typ SWL, przepustowość do 32Gbps, światłowód wielomodowy, odległość do 100 metrów przy wykorzystaniu światłowodu kategorii OM4, złącza LC Duplex |  |
| Zdalne Zarządzanie | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperaturze poszczególnych komponentów, poborze prądu, napięciach procesora, pamięci, obciążeniu poszczególnych elementów i konfiguracji serwera dla danych bieżących i historycznych co najmniej z okresu 1 tygodnia), - możliwość konfiguracji zasobów dyskowych z poziomu interfejsu zarządzania przez przeglądarkę (utworzenia grupy RAID i wirtualnych dysków), - Monitorowanie zużycia dysków SSD - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów lub obrazów dysku w formatach obrazu ISO, RAW IMG - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - integracja z Active Directory - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, -Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami z wykorzystaniem wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania Openmanage Enterprise, lub dostarczenie alternatywnego rozwiązania o identycznej funkcjonalności, opisanego poniżej jako „Oprogramowanie alternatywne do zarządzania”) pod warunkiem wdrożenia dostarczonego rozwiązania i uruchomienia go dla posiadanych obecnie przez Zamawiającego urządzeń (serwery, macierze) - jeżeli spełnienie funkcjonalności wymaga dodatkowych pluginów i/lub licencji należy je dostarczyć w ramach postępowania. Oprogramowanie alternatywne do zarządzania: Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych, integracja z Active Directory, wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram, szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach szybki podgląd stanu środowiska podsumowanie stanu dla każdego urządzenia szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów możliwość importu plików MIB przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich możliwość definiowania ról administratorów moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. |  |
| Zasilanie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug, Klasa min. Platinum, sprawność min. 94% |  |
| Wyposażenie | Szyny ruchome z ramieniem/organizatorem na kable, komplet wkładek i patchcordów o długości 5 metrów |  |
| Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019. |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Dostarczony system operacyjny | Zainstalowany Windows Server 2019 lub równoważny z funkcją hypervisora, z możliwością uruchomienia klastra pracy awaryjnej i nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych z Windows Server na każdym z serwerów fizycznych pracujących w klastrze z systemem Windows Server na każdym z serwerów, możliwość uruchomienia w ramach licencji poprzednich wersji (WS2008, WS2012, WS2012R2, WS2016), możliwość uruchomienia funkcji: klastra wirtualizacji, repliki magazynu, Chronione maszyny wirtualne (VM), Software Defined Networking (SDN), Magazyn danych zdefiniowany programowo. |  |
| 2. Macierz podstawowa z gwarancją w ilości 1 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Macierz | Macierz o wysokości maksymalnie do 3U, posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active wraz z możliwością instalacji 30 dysków. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły: 12 dysków 3,5” o wysokości do 2U, 24 dysków 2,5” o wysokości 2U, 60 dysków 3,5” o wysokości do 4U. Macierz powinna obsługiwać dyski do łącznej ilości minimum 220 dysków SAS/NLSAS lub SSD. Macierz powinna posiadać dwa kontrolery w jednej obudowie. Całość rozwiązania nie może przekraczać 7U. |  |
| Wymagana przestrzeń | Macierz musi być wyposażona w: 10 dysków 2,5” HotPlug SSD typu Mix Use o pojemności co najmniej 1,9TB, SAS, 12Gb/s; 18 dysków 2,5” HotPlug SAS 12Gb o pojemności co najmniej 1.8TB, 10k rpm. Dodatkowy moduł dyskowy z możliwością zainstalowania do 60 dysków 3,5” zawierający 28 dyski 3,5” HotPlug o pojemności co najmniej 6TB NLSAS 12Gb/s, 7.2k rpm. |  |
| Pamięć podręczna (Cache) | Pamięć podręczna (cache) – 64 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 128GB). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. |  |
| Interfejsy zewnętrzne | Każdy kontroler musi być wyposażony w 4 porty FC 32Gb/s oraz 1 port zarządzający 1GbE Base-T. macierz musi być wyposażona w 8 modułów optycznych o parametrach: typ SWL (Short Wavelength), przepustowość 32Gbps, światłowód wielomodowy, odległość do 100 metrów przy wykorzystaniu światłowodu kategorii OM4, złącza LC Duplex |  |
| Dostępność | Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania). Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: możliwość zastosowania RAID10 możliwość zastosowania RAID 10DM, możliwość zastosowania RAID5, możliwość zastosowania RAID6 możliwość zastosowania RAID0 możliwość zastosowania RAID1 Macierz musi umożliwiać konstrukcję urządzenia LUN w taki sposób, aby zawierał dane zabezpieczone poziomami RAID 10, RAID 5, RAID 6 jednocześnie. Macierz musi umożliwiać tworzenie kopii migawkowej (PITC) w taki sposób, aby dane były zabezpieczone innym poziomem RAID, niż dane źródłowe. (Jeżeli macierz nie umożliwia takiej funkcjonalności, należy dostarczyć dodatkowo 30% przestrzeni typu RAW) Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux, APPLE IOS Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard. Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux. Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning. |  |
| Skalowalność | Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. Umożliwia rozbudowę do minimum 220 dysków 2,5”. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej. |  |
| Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów. Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych. Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 500TB. Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. |  |
| Lokalna replikacja danych | Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta. Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora. Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej. Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy. Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ją dostarczyć. |  |
| Redukcja danych | Macierz musi zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą deduplikacji oraz kompresji. |  |
| Kontrola przepływu danych - QoS | Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych na poziomie poszczególnych woluminów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w dowolnym momencie. |  |
| Współpraca z aplikacjami | Możliwość integracji środowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych. |  |
| Zdalna replikacja danych (Zamawiający wymaga dostarczenia licencji) | Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Należy dołączyć licencję, jeśli jest wymagana. Do replikacji wymagane jest użycie protokołu FC. Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. |  |
| Importowanie danych | Macierz musi posiadać funkcjonalność online’owego importu danych z macierzy innego producenta z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision” |  |
| Gwarancja | Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |
| Wymiana dysków | Wymiana dysków może być dokonywana przez Zamawiającego. |  |
| Instalacja | Cena macierzy musi zawierać usługę implementacji dla min. 8 hostów przeprowadzoną przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. |  |
| 3. Przełączniki SAN (FC) z gwarancją w ilości 2 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Tryby pracy przełącznika | Switch, Access gateway |  |
| Wspierane tryby pracy portów Fibre Channel | E_Ports, F_Ports, M_Ports, i D_Ports |  |
| Porty FC | 24 porty SFP+ możliwość dowolnej kombinacji typu wkładek (Short Wavelength, Long Wavelength, Extended Long Wavelength) zamontowane moduły wymienne w czasie pracy SFP+ 32Gbps muszą umożliwiać autonegocjację dla szybkości 8-, 16- i 32Gbps dołączone 4 patchcordy o długości 5 metrów ze złączami LC-SC jednomodowe dołączone 20 patchcordów o długości 5 metrów ze złączami LC-LC wielomodowe kategorii co najmniej OM4 |  |
| Zamontowane moduły | 4 moduły 32Gbps LWL, 20 modułów 32Gbps SWL |  |
| Skalowalność | Co najmniej do 20 przełączników w architekturze full-fabric |  |
| Całkowita przepustowość | Nie mniejsza niż 768 Gbps |  |
| Opóźnienie | Nie większe niż 900 ns dla urządzeń podłączonych lokalnie |  |
| Wymagane funkcjonalności | Traffic Isolation, QoS, port/WWN zoning, broadcast zoning, peer zoning, target-driven zoning |  |
| ISL trunking | obsługa do 8 portów 32Gbps na pojedynczy ISL trunk, dynamiczne równoważenie obciążenia zarówno dla pojedynczych linków w trunku, jak i dla wielu grup ISL |  |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie z wykorzystaniem: SNMP (v3), SSH i HTTPS Możliwość przesyłania logów do zewnętrznego serwera SYSLOG Role Based Access Control, wsparcie dla protokołu LDAP i RADIUS Dedykowany port 10/100/1000 Mbps i szeregowy Port USB umożliwiający upgrade firmware i pobieranie logów urządzenia |  |
| Diagnostyka | Wbudowana diagnostyka umożliwiająca identyfikację błędów modułów SFP, obciążenie poszczególnych portów, długość linku, monitorowanie parametrów wewnętrznych urządzenia (temperatura, zasilacz, wentylatory), FCPing, Pathinfo, flow mirroring |  |
| Gwarancja | Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |  |
| 4. Oprogramowanie serwerowe / wirtualizacja wraz z licencjami w ilości 8 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Oprogramowanie serwerowe – 8 sztuk (licencji) | Windows Server 2019 Standard lub równoważny, Licencje muszą umożliwić uruchomienie: 8 maszyn wirtualnych na dwóch fizycznych serwerach 2PCU/16CORE pełniących rolę kontrolerów domeny na poziomie funkcjonalności lasu co najmniej 2012R, serwerów plików, serwerów DNS, DHCP, NTP, aktualizacji dla klientów sieci/stacji roboczych pracujących pod kontrolą Microsoft Windows 7,8,10 Professional, a także maszyny wirtualnej serwera kopii zapasowych i monitorowania środowiska wirtualnego, która wymaga systemu operacyjnego rodziny windows server co najmniej 2008R2 SP1. |  |
| 5. Oprogramowanie dostępowe wraz z licencjami w ilości 600 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Licencje dostępowe | Licencje dostępowe CAL dla Windows Server 2019 - umożliwiające korzystanie z zasobów domeny dla 600 urządzeń/ stacji roboczych. |  |
| 6. Oprogramowanie Backup z gwarancją oraz licencjami w ilości 8 kpl. Nazwa sprzętu: ……………………………………… Model/Symbol: ……………………………………… Producent: …………………………………………... Rok produkcji: ………. ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany ) |
| Typ | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| Całkowite koszty posiadania | oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. oprogramowanie musi oferować portal, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |  |
| Wymagania RPO | oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |
| Wymagania RTO | oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta zainstalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux (ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs,) BSD (UFS, UFS2) Solaris (ZFS, UFS) Mac (HFS, HFS+ ) Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS) oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD. oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time, przy czym funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux oraz nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
| Ograniczenie ryzyka | oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem |  |
| Monitoring | system musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich system musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008R2, 2012, 2012R2 i 2016 i 2019 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. system musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn system musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel system musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk system musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora system musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów system musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) system musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna system musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego system musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta system musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. |  |
| Raportowanie | system raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2i 2016. system musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. system musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V system musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF system musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc system musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach system w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów system musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych system musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych system musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury system musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta system musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. system musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. system musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots) system musi mieć możliwość generowania spersonalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie |  |
| Wsparcie techniczne: | System musi być objęty serwisem producenta przez okres 7 lat upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 8x5. |  |
| A. Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii – zgodnie z SIWZ wraz z transportem sprzętu, przekazaniem do użytkowania, certyfikatami wraz z okresem gwarancji – zgodnym z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia I. 1. Serwery wirtualizacji z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej producenta w ilości 4 kpl. Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 4 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ………………………………………............ 2. 4-letnia gwarancja dodatkowa producenta: Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 4 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ………………………………………............ II. 1. Macierz podstawowa z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej producenta w ilości 1 kpl. Cena netto: …………………… zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ………………………………………............ 2. 4-letnia gwarancja dodatkowa producenta: Cena netto: …………………… zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ………………………………………............ III. 1. Przełączniki SAN (FC) z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej producenta w ilości 2 kpl. Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 2 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: …………………………………… 2. 4-letnia gwarancja dodatkowa producenta: Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 2 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: …………………………………… IV. 1. Oprogramowanie serwerowe/wirtualizacja z licencjami w ilości 8 kpl. Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 8 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:…..……..zł Cena ogółem brutto: …………………………………… V. 1. Oprogramowanie dostępowe z licencjami w ilości 600 kpl. Cena jedn. netto: …………………… zł Cena netto za 600 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: …………………………………… VI. 1. Oprogramowanie Backup z licencjami z uwzględnieniem 3-letniej gwarancji standardowej producenta w ilości 8 kpl. Cena jedn. netto: …………………… zł x 8 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ………………………………………............ 2. 4-letnia gwarancja dodatkowa producenta: Cena jedn. netto: …………………… zł x 8 kpl. = …………………………….zł VAT %: ……… Kwota VAT:………..zł Cena ogółem brutto: ……………………………………… Łącznie cena ( Suma I + II + III +IV + V + VI ) za wykonanie przedmiotu zamówienia netto cyframi:…………………………………………………... za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto cyframi : ………………………………………………... brutto słownie: ……………………………………………………………………………….................... Uwaga: Zamawiający będzie dokonywał płatności miesięcznych w wysokości 1/24 ceny łącznej |
| B. Wynik punktowy wydajności serwerów: ……………. (wynik w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej) |
| C. Termin realizacji zamówienia: ………… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy |
| D. Koszt sprzedaży ratalnej w 24 równych ratach, z możliwością wcześniejszej spłaty* : ………..…zł netto / ………….zł brutto * Zamawiający w przypadku wcześniejszej spłaty nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a wartość całkowitego zobowiązania Zamawiającego będzie stanowiła wartość ceny łącznej i kosztów finansowania za poszczególne miesiące w przypadku w których Zamawiający będzie z finansowania korzystał. |

UWAGA:

Wszystkie parametry wymagane stanowią kryteria, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

.........................................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

….…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu ..................... w Katowicach

pomiędzy:

### Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta Cenowa przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………. r.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do ………. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zapewnia dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu serwerowego dla Katowickiego Centrum Onkologii wraz z licencjami.

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia” podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Osoby uprawnione do podpisania „ Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”

ze strony Zamawiającego:

............................................

............................................

ze strony Wykonawcy:

...............................................

...............................................

§3

Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy -  cena łączna

netto: …………… zł,

podatek VAT (%) ……..

brutto: (cyfrą):………………. zł,

(słownie) …………………………

§4

1. Wynagrodzenie płatne będzie w 24 równych miesięcznych ratach w wysokości każdej raty …………… zł brutto, w tym cena sprzętu ………….zł brutto, koszt finansowania ……..zł brutto.

2. Zamawiający ma możliwość wcześniejszej zapłaty za sprzęt w takim wypadku zapłacie podlega jedynie cena sprzętu bez kosztów finansowania za niewykorzystany okres.

3. Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT przy czym faktura VAT musi zawierać cenę zakupu oraz wartość finansowania z tytułu sprzedaży ratalnej. Pierwszą fakturę Wykonawca wystawi po podpisaniu przez strony „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”.

4. Na żądanie Zamawiającego w sprawie całościowej spłaty pozostałej części należności głównej wyrażone na co najmniej 7 dni przed terminem złożenia kolejnej faktury Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT za pozostałą wartość sprzętu.

5. Strony akceptują wystawianie faktur Vat w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …………………….  Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość korzystania przez Wykonawców z platformy elektronicznego fakturowania, pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

6.Faktury muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów co do formatu faktury, np. XML.

7. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr…………………………………….

§5

1. Na dostarczony sprzęt serwerowy zgodny z wymaganiami opisanymi w SIWZ Wykonawca udziela 7-letniej gwarancji  łącznej w tym 3-letniej gwarancji standardowej producenta i 4-letniej gwarancji dodatkowej producenta ( okresy gwarancji są  równe okresowi rękojmi – 7 lat) licząc od daty podpisania przez Strony Umowy „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia” i zapewnia sprawność sprzętu w okresie jej obowiązywania, przy czym warunki  gwarancji obejmują w szczególności:

- usługi w ramach gwarancji będą realizowane w siedzibie Zamawiającego,

- czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia,

- możliwość zgłaszania awarii w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu,

- serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- w przypadku awarii dysku twardego – uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego,

- gwarancja nie będzie ograniczać rekonfiguracji lub rozbudowy, o ile będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ............................. złotych, (słownie: .......................................................................... złotych) w formie ........................., najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

a) w terminie 30 dni po podpisaniu „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%,

b) w terminie 15  dni po wygaśnięciu  rękojmi  w wysokości -  30% (przy czym okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji łącznej).

§6

1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za	opóźnienie w realizacji dostawy ponad termin, o którym mowa w § 2 ust.1, w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy opóźnienia,

- za brak naprawy sprzętu do 3 dni roboczych w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień roboczy,

- za brak sprawności sprzętu powyżej 15 dni roboczych w okresach 12-miesięcznych, w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

- za brak sprawności sprzętu ( rozumianej jako brak zachowania całkowitej funkcjonalności) powyżej 25 dni roboczych w okresach 12-miesięcznych, w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień.

2. Kwoty z tytułu kary umownej są płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. W przypadku, w którym płatność kwot kary umownej nie zostanie dokonana w powyższym terminie, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

§7

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.

§8

1. Za niewykonanie Umowy uznaje się niepodpisanie Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do ....................... dni od daty zawarcia umowy.

2. Odmowę płatności z tytułu kar umownych uznaje się za nienależyte wykonanie umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę  umowną w wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie zarówno rzeczywistej straty, jak i utraconych korzyści.

§9

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211- 9215  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§10

1.Umowa obowiązuje od dnia ………………r. do dnia …………….r.

2. Zamawiający zastrzega sobie, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§11

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez  Strony Aneksu do Umowy.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

UWAGA !

-  prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

..............................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna,

- wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji,

- spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego/Beneficjenta.

## Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice, tel. 32 2511-761 /;

- inspektorem ochrony danych osobowych w / Katowickie Centrum Onkologii / jest Pan/Pani /Tomasz Duniec, kontakt: IOD@kco.katowice.pl, tel. 32 42-00-290/;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla  Katowickiego Centrum Onkologii / prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnione