## Arkusz2
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa | [7 empty] | ..........................................
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostwowa netto | Wartość ogółem netto | % VAT | Wartość ogółem brutto | Nazwa | Numer katalogowy
1 | Przyrząd bezigłowy do pobierania leków cytostatycznych z fiolek w systemie zamkniętym. Pasujący do fiolek o średnicy korka 20mm i 13mm (konwerter). Wymagane aby adapter był pakowany z konwerterem w jednym blistrze. Wbudowany system 2 filtrów typu Toxi-Guard (hydrofobowy 0,2 mikrona i węglowy), zapobiegający uwalnianiu do otoczenia niebezpiecznych oparów i aerozoli. Posiada łącznik kompatybilny z adapterem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sygnał kliknięcia informujący o bezpiecznym podłączeniu z adapterem strzykawki. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Wymagane badania o zachowaniu właściwości fizykochemicznych leku w fiolce z urządzeniem. | 22000 | szt
2 | Przyrząd bezigłowy do pobierania i podaży leków cytostatycznych mocowany końcówką Luer Lock do strzykawki. Posiada bezpieczny, kompatybilny z systemem zamkniętym adapter umożliwiający połączenie z urządzeniem na fiolce (pkt1) i transfer leku. Sygnał kliknięcia informujący o bezpiecznym podłączeniu z adapterem fiolki lub adapterem worka infuzyjnego przy użyciu jednej dłoni oraz chroniący przed przypadkowym odłączeniem. Zgodny z dyrektywą 2010/32/UE. Kompatybilny do połączenia z elementami systemu z pozycji 1,3,4. | 17000 | szt
3 | Luer Lock łącznik posiadający z jednej strony końcówkę męską a z drugiej port kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę (pozycja 2). Pozwala na połączenie z workiem infuzyjnym typu FREEFLEX oraz drenem do podaży leków cytostatycznych i transfer leku. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. | 28000 | szt
4 | Przyrząd bezigłowy z portem kolcowym umożliwiającym przebicie żelowego portu w butelkach lub workach infuzyjnych różnych producentów. W pobliżu kolca wbudowana kompatybilna końcówka umożliwiająca bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do worka. Sygnał kliknięcia informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawki. Krótki dren zakończony męską końcówką Luer Lock, pozwalający na podpięcie wszystkich linii infuzyjnych z zakończeniem Luer Lock. Całkowita długość ok 40 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. | 3000 | szt
suma
Cena brutto za przedmiot zamówienia( wartość ogółem brutto - suma) słownie ........................................................................................................................................zł
Katowickie Centrum Onkologii
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
| Podpisy Komisji Przetargowej | [8 empty] | strona 13