Katowice, dnia 16.09.2020 r.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

data zatwierdzenia: 16.09.2020 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 30  /2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego:        ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                     8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:              www.kco.katowice.net.pl

nr telefonu: 	     32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:	     32/ 2514 - 533

adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

Nr konta bankowego:           BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	      634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro prowadzony 
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e –Zamawiający (zwane dalej „Platformą zakupową”) pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii, szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71317100-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 i 7 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

  - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 usługami odpowiadającymi swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia).

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5  pkt 5 i 6  ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1076 ze zm.). 
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 i 7 ustawy PZP.

#### Zawartość oferty w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia :

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

3. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ – Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 5 
do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

- elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej MARKETPLANET pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej szpital@kco.katowice.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez Platformę zakupową (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga rejestracji na Platformie zakupowej) w zakładce „ZADAJ PYTANIE”:

- w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy polecenie ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania,

- po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika potwierdzenie POTWIERDŹ,

- Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy ”pytanie wysłane”.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na Platformie zakupowej pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu Oferty i Załączników przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa MARKETPLANET; Ofertę i Załączniki należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza 
w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego uważa się dokumenty złożone w terminie, jeżeli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej.

- Szczegółowe zasady korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Regulacje 
i procedury procesu zakupowego” – Instrukcja dla Wykonawcy.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2020r., poz. 1261 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2020r., poz. 1282 ze zm.).

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

#### Telefon: 32 42-00-348

#### Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

2.  Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.  Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

5.  Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

6. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, musi być sporządzona w formie oryginału pod rygorem nieważności, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy;

7. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osoby(ę) niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać dołączone do oferty w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Oferty”

w terminie najpóźniej do dnia 23.09.2020 r. do godz. 10:00

2.  Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 11:00 za pomocą Platformy zakupowej.

3.  Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie internetowej i na Platformie zakupowej w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty

Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu na Platformie zakupowej w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;>

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

  - oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona     oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena ryczałtowa brutto w skali 24 miesięcy za wykonanie przedmiotu zamówienia | 100% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium / jest wyliczona wg wzoru:

Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium  =   .........................................	  x waga kryterium x 100

Cena oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty - jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z treścią złożonej oferty i Istotnymi Postanowieniami Umowy załączonymi do SIWZ.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - jeśli było wymagane.

3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 183.

4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy.

5. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym lub zaprosi do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Istotne warunki umowy

zostały określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.kco.katowice.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

- -     Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 8 do SWIZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY

| ### Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| ### Nazwa Wykonawcy | ### * |
| ### Numer KRS | ### * |
| ### Numer CEIDG | ### * |
| ### Adres | ### * |
| ### NIP | ### * |
| ### REGON | ### * |
| ### Nr telefonu | ### * |
| ### Nr faxu | ### * |
| ### Adres poczty elektronicznej | ### * |
| ### Nr konta bankowego | ### * |
| ### Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | ### * |

Kategoria przedsiębiorstwa: ……………………………..…… (podać) w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1292, 1495 z późn.zm.):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

### Ja niżej podpisany:

- Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

- Oświadczam, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania usunie usterkę w ramach serwisu technicznego do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, faxem lub e-mailem.

- Oświadczam, że oferuję termin płatności 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu usługi.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić lub dokonać właściwego skreślenia

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

I. Za wykonanie przeglądów technicznych oferujemy następującą cenę:

| 1. Przegląd techniczny i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto ryczałtowa kwartalna |  | Ilość przeglądów | 8 | Wartość netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  | Podatek VAT |  |  |
| Cena brutto ryczałtowa kwartalna |  |  |  | Wartość brutto |  |  |
| - Przegląd techniczny i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń SYSTEMU KLAP i OKIEN ODDYMIAJĄCYCH |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto ryczałtowa półroczna |  | Ilość przeglądów | 4 | Wartość netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  | Podatek VAT |  |  |
| Cena brutto ryczałtowa półroczna |  |  |  | Wartość brutto |  |  |
| Wartość ogółem brutto (Poz.1+Poz.2) |  |  |  |  |  | A |

II. Za świadczenie serwisu technicznego przez 24 miesiące oferujemy następującą cenę:

| Lp. | Nazwa części zamiennej | Ilość szt. | Koszt części zamiennej wraz z wymianą oraz programowaniem (jeśli dotyczy danej części). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System sygnalizacji pożaru |  |  | Koszt jednostkowy netto | Wartość netto |  |
| 1. | Gniazdo czujki optycznej dymu DUR-4046 | 1 |  |  |  |
| 2. | Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4046 | 3 |  |  |  |
| 3. | Element kontrolno – sterujący (1 wyj + 2 wej) z izolatorem zwarć EKS-4001 | 2 |  |  |  |
| 4. | Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) z izolatorem zwarć EWK-4001 | 2 |  |  |  |
| 5. | Szybki zabezpieczające ROP (SZ-60) * | 12 |  |  |  |
| 6. | Akumulatory zasilacza EKS (17Ah/12 V CSB) | 4 |  |  |  |
| 7. | Akumulatory do centrali ppoż. Polon 4900 (17Ah-44Ah/12V) | 2 |  |  |  |
| 8. | Naprawa zasilacza w systemie ppoż. | 2 |  |  |  |
| 9. | Papier do drukarki * | 10 |  |  |  |
| 10. | Czyszczenie czujki optycznej dymu | 5 |  |  |  |
| 11. | Utylizacja czujki izotopowej | 2 |  |  |  |
| System oddymiania |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania (D+H, Polon, Mercor) | 6 |  |  |  |
| 2. | Szybka przycisku oddymiania D+H (paczka) * | 10 |  |  |  |
| 3. | Siłownik klapy oddymiającej ZA 155/800-HS | 1 |  |  |  |
| 4. | Przycisk oddymiania (D+H, Polon) | 1 |  |  |  |
| 5. | Czyszczenie czujki optycznej dymu | 3 |  |  |  |
| Wartość ogółem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem brutto |  |  |  | B |
|  | Cena brutto ryczałtowa miesięczna (1/24 wartości ogółem brutto) |  |  |  |  |

*Zamawiający dokona wymiany we własnym zakresie

III. Oferujemy następującą cenę ryczałtową brutto w skali 24 miesięcy za wykonanie przedmiotu zamówienia (suma A+B)

cyframi …………………………. zł słownie ………………………………………………………………………………………. zł

UWAGA!

Ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYTYCZNE DO OBŁSUGI URZĄDZEŃ WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne i utrzymanie w ciągłym ruchu:

- instalacji i urządzeń SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ,

- instalacji i urządzeń SYSTEMU KLAP ODDYMIAJĄCYCH,

w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach.

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

(zakres czynności zgodnie z CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 
i konserwacji.)

Zakres obsługi kwartalnej:

- Spowodowanie zadziałania co najmniej 25% czujek w różnych strefach pożarowych, sygnalizatora akustycznego i ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

- Sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo.

- Sprawdzenie połączenia zasilania centrali oraz poziomu naładowania akumulatorów.

- Sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich EKS-ów – kontrola dostępu, klapy odcinające w wentylacji mechanicznej, wyłączenie central wentylacyjnych, sterowanie windami.

- Przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta.

- Sprawdzenie poprawności zapisanych adresów czujek zgodnych z opisami w danym pomieszczeniu, korytarzu itp.

Zakres obsługi rocznej:

- Przeprowadzenie próby zalecane dla obsługi kwartalnej;

- Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokonać sprawdzenia zgodności adresów czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych wyświetlanych na centrali – (sprawdzenia 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej).

- Sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych.

- Sprawdzenie czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nie uszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone.

- Dokonać oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne, i widoczne.

- Sprawdzenie i przeprowadzenie próby wszystkich baterii akumulatorów.

- Przeznaczyć do zbadania (minimum raz w roku) lub utylizacji czujki izotopowe znajdujące się w obiektach KCO.

Zestawienie elementów systemu sygnalizacji pożaru na teranie Katowickiego Centrum Onkologii 
w Katowicach (nie dotyczy systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Ambulatorium w budynku Głównym przy ul. Raciborskiej 27 oraz pomieszczeniu tomografu i RTG w budynku Głównym przy 
ul. Józefowskiej 119 systemy sygnalizacji pożaru objęte gwarancją 5 letnią ze strony wykonawcy firmy Wodpol Sp. z o.o.).

| Lp. | ZESTAWIENIE SYSTEMU SAP ul. Raciborska 27 | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ. |  |  |  |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 387 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 76 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 31 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 177 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno-optyczne | Szt. | 13 |
| BUDYNEK PAWILONU OPERACYJNEGO |  |  |  |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 283 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 139 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 39 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 81 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 39 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY + USG |  |  |  |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 82 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 16 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 9 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 27 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 9 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY |  |  |  |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 0 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 297 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 47 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 17 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 67 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 11 |
| BUDYNEK GŁÓWNY |  |  |  |
| 1. | Centralka CSP - 3800 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 92 |
| 3. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 14 |
| 4. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 20 |
| 5. | Sygnalizatory akustyczno zewnętrzny | Szt. | 1 |
| Lp. | ZESTAWIENIE SYSTEMU SAP ul. Józefowska 119 | Jm. | Ilość |
| 1. | Centralka CSP 35 | Szt. | 1 |
| 2. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 11 |

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w protokole z przeglądu i niezwłocznie usunięta w ramach serwisu technicznego.

Konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania jest zobowiązany usunąć usterkę w ramach serwisu technicznego do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

- SYSTEM KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Zakres prac przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń instalacji Oddymiania (klap i okien oddymiających zgodnie ze specyfikacją w tabeli) w okresie 6-cio miesięcznym – 2 razy w roku. 
i konserwacji.)

Czynności wykonane w czasie przeglądu:

- Ocena ogólna stanu technicznego klap i okien dymowych ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.

- Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapach i oknach dymowych oraz szczelności.

- Regulacja domykania klap i okien.

- Kontrola siłowników przez otwarcie klap i okien.

- Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.

- Sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapach i oknach dymowych

- Sprawdzenie stanu przycisków sterujących.

- Sprawdzenie poprawności działania centrali sterującej oraz akumulatorów.

- Sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.

- Usunięcie ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na pracę systemu.

- Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymienia w protokole.

Zestawienie elementów systemu oddymiania na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach (nie dotyczy klatki schodowej ewakuacyjnej w budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Józefowskiej 119 – objęte 5 letnią gwarancją ze strony wykonawcy firmy Wodpol Sp. z o.o.)

| Lp. | Budynek | Ilość | Rodzaj centrali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Główny ul. Raciborska 27 (główna klatka schodowa + boczna ewakuacyjna) | Klapa 1 szt | Mercor MCR 9705 |
|  | Główny ul. Raciborska 27 (boczna klatka schodowa ewakuacyjna) | Klapa 1 szt | Mercor MCR 9705 |
|  | Główny ul. Raciborska 27 (boczna klatka schodowa ewakuacyjna) | Klapa 1 szt |  |
| 2. | Radioterapii ul. Raciborska 27 (przedsionek przy windach ostatnia kondygnacja) | Klapa 1 szt | D + H RZN 4402 |
| 3. | Pawilon Operacyjny (główna klatka schodowa + boczna klatka schodowa) | Klapy 2 szt | Polon – Alfa UCS 6000 2 centrale |
| 4. | Ginekologiczno - Położniczy | Klapa 1 szt | D + H RZN 4404 |
| 5. | Główny ul. Józefowska 119 (klatka główna) | Okno 1 szt | Mercor MCR 0204 |
| 6. | Centralnej Izby Przyjęć ul. Raciborska 27 (klatka przy przewiązce) Centralnej Izby Przyjęć (klatka przy bud. poradni wielospecjalistycznej) Centralna Izba Przyjęć (atrium) | Klapa 1 szt Klapa 1 szt Klapa 1 szt | RZN 4408-K RZN 4408-K RZN 4408-K |

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w protokole z przeglądu i niezwłocznie usunięta w ramach serwisu technicznego.

Konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania jest zobowiązany usunąć usterkę w ramach serwisu technicznego do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji po podpisaniu umowy.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie  art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ów: ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP

DOTYCZĄCE  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr ..............................

Zawarta w dniu .........………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone 
w trybie „przetarg nieograniczony” pomiędzy:

Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240,

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

##### zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………,

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

*……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§1

1. Przedmiotem umowy są przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii. Wytyczne do obsługi urządzeń określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ, zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia …………………... .

Ceny określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 2 do SIWZ, zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia …………………... .

2. Konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania jest zobowiązany usunąć usterkę w ramach serwisu technicznego do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

3.Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy niezmienność cen brutto 
z zastrzeżeniem ust.4.

4. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, 
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

d) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 lit. a to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś 
w przypadku opisanym w ust. 4 lit. b i c zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 lit. b lub c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów

§2

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru prac:

- Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

- Inspektor ds. ppoż.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru prac jest:

………………………………

- Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Wykonawca wskazuje…………………………………………….nr tel………………………………….

§3

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić

§4

1. W wyniku udzielenia zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają następujące wynagrodzenie:

a) za wykonanie przeglądu technicznego i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej:

- netto ryczałtowe kwartalne w wysokości: ........................... zł

- brutto ryczałtowe kwartalne w wysokości: ........................... zł x 8 = ……………………………zł

b) za wykonanie przeglądu technicznego i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu klap i okien oddymiających:

- netto ryczałtowe półroczne w wysokości: ........................... zł

- brutto ryczałtowe półroczne w wysokości: ........................... zł x 4 = …………………………….zł

c) za świadczenie serwisu technicznego zapewniającego sprawność systemu przez okres 24 miesięcy:

- netto ryczałtowe miesięczne w wysokości: ........................... zł

- brutto ryczałtowe miesięczne w wysokości: ........................... zł x 24 miesiące = ……………………zł

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

3. Warunkiem wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego §4 ust. 1 lit a i b  jest podpisany protokół odbioru prac, potwierdzający pełną sprawność systemu, przez obie strony. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru prac.

4. W przypadku opisanym w § 4 ust. 1 lit c termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawianej za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie „Raportu z wykonania miesięcznej obsługi serwisowej”.

- Po podpisaniu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzory protokołu odbioru prac, o którym mowa w ust.3.

6.  Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona po wykonaniu usługi Zamawiającemu.

7.  Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr………………………………………………
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

8. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłowy rodzaj wykonanej usługi, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.

9. Strony akceptują wystawianie faktur Vat w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …………………….  Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość korzystania przez Wykonawców z platformy elektronicznego fakturowania, pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Faktury muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów co do formatu faktury, np. XML

§5

- W związku z wykonywaniem prac w czynnych obiektach Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić 
je w sposób niepowodujący zaburzeń w funkcjonowaniu Katowickiego Centrum Onkologii i nadmiernej uciążliwości.

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji  pożarowej.

§6

  - Za brak sprawności systemu, za niedochowanie harmonogramu oraz za nieprzystąpienie do usunięcia usterki do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, o którym mowa §1 ust 2 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowo serwisowane systemy oraz  za szkody w związku 
z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

3. Kwoty z tytułu Kary umownej są płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. W przypadku w którym płatność kwot kary umownej nie zostanie dokonana w powyższym terminie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za dostarczony asortyment z wystawionych przez Wykonawcę  faktur VAT.

§7

1. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) powtarzające się opóźnienia przystąpienia do usunięcia usterki, o których mowa §1 ust 2  tj. powyżej 5 opóźnień w okresie 12 miesięcy,

b) odmowa płatności z tytułu kar umownych,

c) niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w §4.10 umowy.

2. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie przeglądu kwartalnego / półrocznego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w postaci 10% wartości umowy brutto, a Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę na podstawie jednostronnego oświadczenia bez okresu wypowiedzenia.

§8

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211- 9215  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę zawiera się na czas określony: przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………..

§12

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) i Kodeksu cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA  					ZAMAWIAJĄCY

UWAGA !

-  Pola oznaczone gwiazdką prosimy o wypełnienie

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice, tel. 32 2511-761 /;

- inspektorem ochrony danych osobowych w / Katowickie Centrum Onkologii / jest Pan/Pani /Tomasz Duniec, kontakt: IOD@kco.katowice.pl, tel. 32 42-00-290/;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii/ prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej