Katowice, dnia 05.03.2018 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 06.03.2018 r.

oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 13 /2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8:00 – 15:35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Opis przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora.

Minimalne wymagania graniczne i techniczne konieczne do spełnienia przez oferowany automatyczny analizator koagulologiczny zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1A do SIWZ.

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne do automatycznego analizatora koagulologicznego zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1B do SIWZ.

Materiały zużywalne do automatycznego analizatora koagulologicznego zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1C do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne,

38434000-6 Analizatory.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

- częściowych,

- wariantowych,

- równoważnych.

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: przez okres 37 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy w tym:

1. do 30 dni od zawarcia umowy w zakresie transportu i wniesienia automatycznego analizatora koagulologicznego do Laboratorium Zamawiającego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, zakończona podpisaniem ”Protokołu instalacji i uruchomienia” oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi automatycznego analizatora koagulologicznego zakończona podpisaniem „Protokołu szkolenia”.

2. przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy w zakresie dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora.

Miejsce realizacji dostaw

Laboratorium Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27, budynek główny parter (możliwość dostawy  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 19:00) - jedno miejsce dostaw.

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku  podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

#### a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

a) Opis analizatora, folder, fotografia, katalog, dokumentacja techniczno ruchowa – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań granicznych i parametrów technicznych.

b) Opis sposobu użytkowania analizatora lub instrukcję obsługi w języku polskim.

c) Dokumenty potwierdzające znak CE dla oferowanego automatycznego analizatora koagulologicznego oraz oferowanych odczynników.

5. Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie  konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

###### Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:

1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony i  podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1A do SIWZ.

3. Wypełniony i  podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1B do SIWZ.

4. Wypełniony i  podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1C do SIWZ.

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Załączniki Nr 1A,B,C do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.

5. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

8. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.

9. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

10. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.

11. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ.

12. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wzór protokołu instalacji i uruchomienia analizatora  stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ.

13. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wzór protokołu szkolenia stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Stanisław Iwańczak

Z-ca Zarządzającego Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Agnieszka Malcharek

Telefon: (32) 42-00-229, (32) 42-00-228

Fax:  (32) 2514 – 533

Wadium

#### W postępowaniu  jest wymagane wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Katowickiego Centrum Onkologii – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,           z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie   złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice , nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

###### Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

< Katowickie Centrum Onkologii >

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora >

nie otwierać przed < 20.03.2018 r., godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

< Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia  20.03.2018 r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 20.03.2018 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

- oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszt dzierżawy automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora przez okres 36 miesięcy | 60 % |
| 2. | Parametry oceniane | 30 % |
| 3. | Rok produkcji analizatora | 10 % |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

I. Wartość punktowa (kryterium nr 1) jest wyliczona wg wzoru:

Najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium =   ................................................. x waga kryterium x 100

Cena oferty badanej

II. Wartość punktowa (kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:

ilość punktów przyznanych

ocenie parametrów technicznych

Wartość punktowa kryterium =   ..................................................................... x waga kryterium x 100

najwyższa ilość punktów przyznanych

ocenie parametrów technicznych

W zakresie parametrów ocenianych na podstawie Załącznika nr 1A do SIWZ, Komisja przyzna punkty w systemie:

- za TAK – 5 pkt,

- za NIE – 0 pkt,

za każdy parametr.

Parametry oceniane to:

  - Zakres pomiarowy fibrynogenu bez konieczności manualnego rozcieńczania osocza nie węższy niż: 40 - 1000 mg/dl,

  - Liczba wszystkich wyników ocenianych w Sprawdzianie Koagulologicznym Programu Powszechnego COBJwDL w Łodzi dla zaoferowanego systemu: aparat/firma odczynnikowa/zestaw odczynnikowy dla każdego parametru minimum 20 dla ostatniej edycji w/w sprawdzianu (Jesień 2017),

  - Czas niezbędny do rekonstytucji osocza kontrolnego nie dłuższy niż 30 minut

  - Trwałość materiału kontrolnego po rekonstytucji minimum 24 h na pokładzie analizatora,

  - Wykonawca zagwarantuje jedną serię materiału kontrolnego na okres co najmniej jednego roku dla wszystkich badań.

III. Wartość punktowa (kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

ilość punktów przyznanych

ocenie za rok produkcji analizatora

Wartość punktowa kryterium =   ..................................................................... x waga kryterium x 100

najwyższa ilość punktów przyznanych

ocenie za rok produkcji analizatora

W zakresie kryterium nr 3 Komisja przyzna punkty:

- za rok produkcji 2018 – 8 pkt,

- za rok produkcji 2017 – 6 pkt,

- za rok produkcji 2016 – 4 pkt,

- za rok produkcji 2015 – 2 pkt.

3. Ocena końcowa oferty:

jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

I. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2016r. poz. 359 z późn. zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

3. Oświadczenia wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje

1. istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a) poprawy jakości i parametrów odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu.

Warunkami dokonania zmian mogą być następujące przypadki:

a). wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony,

b). wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu   zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową,

c). nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium,

d).  nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

e). wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych,

f). w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego,

g). będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

h). będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany  w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

###### Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl

2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

– Załącznik Nr 1 do SIWZ – Oferta Cenowa,

– Załącznik Nr 1A do SIWZ – Minimalne wymagania graniczne i techniczne konieczne do spełnienia przez oferowany automatyczny analizator koagulologiczny (sporządzony w programie EXCEL),

– Załącznik Nr 1B do SIWZ – Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne do automatycznego analizatora koagulologicznego (sporządzony w programie EXCEL),

– Załącznik Nr 1C do SIWZ – Materiały zużywalne do automatycznego analizatora koagulologicznego (sporządzony w programie EXCEL),

– Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

– Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

– Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

– Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy,

– Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach,

– Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

– Załącznik Nr 8 do SIWZ – UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych,

# – Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór protokołu instalacji i uruchomienia analizatora,

# – Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór protokołu szkolenia.

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA  CENOWA

1. Koszt dzierżawy automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem i podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab wraz z serwisem analizatora oraz okresem gwarancji – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 1A do SIWZ przez okres 36 miesięcy cena netto: (cyfrą) ……………………………………………………… zł VAT %: ……………… cena brutto: (cyfrą) ………………………………………..................... zł

2. Koszty odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do automatycznego analizatora koagulologicznego przez okres 36 miesięcy Wartość z Załącznika Nr 1B do SIWZ cena netto: (cyfrą) ……………………………………………………………… zł VAT %: ……………… cena brutto: (cyfrą) ………………………………………………………......... zł cena brutto: (słownie) ………………………………………...................................................

3. Koszt materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora koagulologicznego przez okres 36 miesięcy Wartość z Załącznika Nr 1C do SIWZ cena netto: (cyfrą) ……………………………………………………………… zł VAT %: ……………… cena brutto: (cyfrą) ………………………………………………………......... zł cena brutto: (słownie) ………………………………………...................................................

RAZEM: (suma poz. od 1 do 3) cena netto: (cyfrą) ………………………………………............ zł cena brutto: (cyfrą) ………………………………………............ zł cena brutto: (słownie) ………………………………………...................................................

4. Rok produkcji analizatora ………………………

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ   OFERTY

| ### Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| ### Nazwa Wykonawcy ### i Nr KRS/CEIDG | ### * |
| ### Adres | ### * |
| ### NIP | ### * |
| ### REGON | ### * |
| ### Nr telefonu do kontaktu | ### * |
| ### Nr faxu | ### * |
| ### Nr konta bankowego | ### * |
| ### Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | ### * |

### Ja niżej podpisany:

1. Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.

2. Oświadczam, że oferowane towary posiadają dopuszczenia do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuję się do ich dostarczenia do K.C.O. na wezwanie Zamawiającego.

3. Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty:

a) transportu i wniesienia automatycznego analizatora koagulologicznego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, oraz szkolenia personelu,

b) transportu, wyładunku i wniesienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do Laboratorium Zamawiającego,

c) autoryzowanego serwisu zapewniającego sprawność automatycznego analizatora koagulologicznego w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Oświadczam, że gwarantuję niezmienność ceny brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem postanowień SIWZ.

5. Oświadczam, że gwarantuję dostępność odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Oświadczam, że gwarantuję termin dostawy:

a. automatycznego analizatora koagulologicznego do 30 dni od zawarcia umowy w zakresie transportu i wniesienia do Laboratorium Zamawiającego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, zakończona podpisaniem ”Protokołu instalacji i uruchomienia” oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi automatycznego analizatora koagulologicznego zakończona podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

b. odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.

7. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada znak CE oraz spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności warunki określone ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz posiada dopuszczenie do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Oświadczam, że gwarantuję dostarczenie aktualnych instrukcji w języku polskim (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), z pierwszą dostawą i przy każdorazowej zmianie treści instrukcji (dopuszcza się dostarczanie instrukcji w języku polskim w formie elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami).

9. Oświadczam, że oferuję termin płatności 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po wykonaniu dostawy.

10. Oświadczam, że wniosłem wadium w postaci *.................................................

11. Oświadczam, że wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie *………………………..…....., przed zawarciem umowy.

Uwaga!

pola oznaczone gwiazdką (*) wymagają wypełnienia

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP

DOTYCZĄCE  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr ……………..

Zawarta w dniu .........………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone 
w trybie „przetarg nieograniczony” pomiędzy:

Katowickie Centrum Onkologii

z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

##### zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………   Nr .......................................

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowanym przez:

*......................................................................................................................................

*......................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dzierżawy automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora, zgodnie ze specyfikacją i złożoną ofertą przetargową z dnia .......……….............

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 1A do SIWZ.

3.  Wykaz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych wraz z cenami stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 1B, 1C  do SIWZ.

4. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności 
od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada znak CE oraz spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności warunki określone ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz posiada dopuszczenie do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć automatyczny analizator koagulologiczny w terminie do 30 dni od zawarcia umowy w zakresie transportu i wniesienia do Laboratorium Zamawiającego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, zakończona podpisaniem ”Protokołu instalacji i uruchomienia” stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi automatycznego analizatora koagulologicznego zakończona podpisaniem „Protokołu szkolenia” stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczności zmiany miejsca użytkowania automatycznego analizatora koagulologicznego Wykonawca zapewni nieodpłatnie udział serwisu w zakresie:

- przeniesienia,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab.

3. Dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych będą realizowane średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego w tym, że Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych.

4. Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne na podstawie zamówień składanych do niego przy pomocy faksu, loco Laboratorium Zamawiającego (możliwość dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 19:00), w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3 i 4 określać będą asortyment, jego ilość i cenę.

6. W przypadku strat odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych wynikających z awarii automatycznego analizatora koagulologicznego Wykonawca w ramach reklamacji zrekompensuje utracone odczynniki i pozostałe materiały.

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych / np. uszkodzenia opakowań / lub braków ilościowych w realizowanej dostawie Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który po rozpatrzeniu reklamacji dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad lub uzupełni zamówienie o brakujący asortyment w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zareklamowania dostawy.

§3

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Strony wskazują:

- Ze strony Zamawiającego:

Nadzorujący

- lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

- mgr Stanisław Iwańczak – Zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej

- mgr Agnieszka Malcharek – Z-ca Zarządzającego Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej

- Ze strony Wykonawcy:

- *...................................................................................................................................

- *...................................................................................................................................

2. Za merytoryczną stronę zamówienia Strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

Stanisław Iwańczak,  Agnieszka Malcharek: tel. 32 42 00 229,  e-mail: labolatorium@kco.katowice.pl

Wykonawca:

……………………………………, tel. ................................, e-mail: ............................................................

……………………………………, tel. ................................, e-mail: ............................................................

§4

1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy gwarantuje:

a)  dostępność towaru;

b)  niezmienność cen brutto z uwzględnieniem postanowień §7 ust. 6,

c) dostarczenie aktualnych instrukcji w języku polskim z pierwszą dostawą i przy każdorazowej zmianie treści instrukcji (dopuszcza się dostarczanie instrukcji w języku polskim w formie elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami).

d) autoryzowany serwis w cenie oferty:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

e) czas rozpoczęcia naprawy w lokalizacji K.C.O. rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 24 godziny (dotyczy dni roboczych w godz. 8:00-16:00) od zgłoszenia awarii telefonicznie, e-mailem lub faksem.

f) maksymalny czas naprawy od zgłoszenia do 48 godzin (dotyczy dni roboczych).

W czasie awarii automatycznego analizatora koagulologicznego trwającej powyżej 6 godzin Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym wykonania badań, transportu materiału do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenia wyników do Laboratorium Zamawiającego do momentu usunięcia awarii. Wykonawca poniesie wszystkie powyższe koszty, na podstawie przedstawionej faktury.

2. W przypadku braku sprawności (nieskuteczności naprawy) automatycznego analizatora koagulologicznego uniemożliwiającego wykonywanie wszystkich badań lub powtarzającego się problemu z utrzymaniem pełnej gotowości do wykonywania wszystkich badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy automatyczny analizator koagulologiczny zastępczy o co najmniej takich samych parametrach.

3. W przypadku zaoferowania automatycznego analizatora koagulologicznego zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca w ramach złożonej oferty cenowej gwarantuje, że:

- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem automatycznego analizatora koagulologicznego,

- zapewni ciągłość wykonywanych badań,

- zainstaluje zaoferowany automatycznego analizator koagulologiczny zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony „protokołem instalacji i uruchomienia” oraz „protokołem szkolenia personelu”,

- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru automatycznego analizatora koagulologicznego zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru,

4. Wykonawca zapewnia podłączenie automatycznego analizatora koagulologicznego zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab.

5. Wykonawca zapewnia dostawę automatycznego analizatora koagulologicznego zastępczego posiadającego znak CE oraz spełniający wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności warunki określone ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz dopuszczenie do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA!  * - właściwe wypełnić, podkreślić

§6

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę 
w wysokości: ...........………....... zł w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie * .......…………...... .

3. Zabezpieczenie podlega zwrotowi, zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§7

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a) Wynagrodzenie za dzierżawę automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z   transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem i podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, serwisem analizatora (wynikające z Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 1) oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy:

netto: …………………………………................... zł,

podatek VAT (%) ………………

brutto:  …………………………………................... zł,

przy czym cena za dzierżawę będzie płatna w równych (1/36) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca.

Miesięczna kwota dzierżawy:

netto …………………………………................... zł,

podatek VAT %: ……………

brutto  …………………………………................... zł,

b) Wynagrodzenie za odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (wynikające z Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 2-3) do automatycznego analizatora koagulologicznego:

netto …………………………………................... zł,

podatek VAT %: ……………

brutto  …………………………………................... zł,

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty:

a) transportu i wniesienia automatycznego analizatora koagulologicznego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, oraz szkolenia personelu,

b) transportu, wyładunku i wniesienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do Laboratorium Zamawiającego,

c) autoryzowanego serwisu zapewniającego sprawność automatycznego analizatora koagulologicznego w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części,

przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona po dostarczeniu towaru Zamawiającemu.

4. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy nr *…………………………………… w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po wykonaniu dostawy.

5. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłową ilość zamawianego asortymentu, rodzaj, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.

6. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 6 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.

7. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§8

1. Wykonawca gwarantuje dostawę odczynników ujętych w załącznikach 1B, 1C z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie, zgodne z zaleceniami podanymi w instrukcjach.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.

§9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawy z należytą starannością.

§10

1.1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany w §2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy opóźnienia.

1.2. Za opóźnienie w dostawie, o której mowa w §2 ust. 4 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1,0% wartości niezrealizowanego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Za brak rozpoczęcia naprawy w lokalizacji K.C.O. zgodnie z §4 ust. 1 lit. e Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

3. Za brak naprawy zgodnie z §4 ust. 1 lit. f Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1000,00 zł za każde kolejne 24 godziny braku sprawności.

4. Za nie zapewnienie ciągłości pracy z powodu nie dostarczenia automatycznego analizatora koagulologicznego zastępczego zgodnie z §4 ust. 2 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1000,00 zł za każde kolejne 24 godziny braku sprawności.

5. Za brak wyładunku i wniesienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do Laboratorium Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§11

1. Za nie wykonanie umowy uznaje się:

-  nie podpisanie „Protokołu instalacji i uruchomienia” do 50 dni od daty zawarcia umowy.

- brak możliwości wykonywania wszystkich badań przy użyciu automatycznego analizatora koagulologicznego powyżej 20 dni roboczych.

-  nie dostarczenie całości zamawianego towaru (odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych) w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania zamówienia faksem do Wykonawcy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a. brak wymiany towaru na jakościowo odpowiedni,

b. powtarzające się (powyżej 3 w ciągu roku) realizacje reklamacji niezgodnie z §8 ust. 2 umowy,

c. odmowa dokonania płatności z tytułu kar umownych,

d. niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w §7 ust. 5 umowy,

e. trzykrotne nie usunięcie awarii analizatora w terminie 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii,

f. brak przeglądów skutkujących brakiem możliwości pracy analizatora,

g. brak dokonania płatności na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za wykonanie badań, transport materiału do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie wyników do laboratorium Zamawiającego w przypadku awarii automatycznego analizatora koagulologicznego trwającej powyżej 6 godzin.

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w postaci wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§12

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211- 9215  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§13

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14

Umowę zawiera się na czas określony: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

§15

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i Kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

........................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ……….. złotych (słownie: ………………………………) z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, 
że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

- Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane  określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 8 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

UMOWA

o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:

Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Definicje

1. Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

2. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

3. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4. Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),

6. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest nadanie upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania zbioru danych

Osobowych pacjentów

2. Celem przetwarzania zbioru danych osobowych jest realizacja umowy …………..

3. Zakres przetwarzania obejmuje dane pacjentów zgromadzone na aparacie.

4. Upoważnienie umożliwia Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji…………………………………………………………w okresie niezbędnym dla jej realizacji.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyskał upoważnienie wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w systemach informatycznych Zamawiającego. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i utrwalania tych danych poza systemami informatycznymi Zamawiającego.

4. Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisanych w Polityce bezpieczeństwa Zamawiającego, Ustawie i Rozporządzeniu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4

Zasady nadawania upoważnień

Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Wykonawcę, zgodnie z następującymi punktami:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadawania upoważnień pracownikom Wykonawcy i  prowadzenia ich aktualnej ewidencji,

c) Zamawiający przeprowadza szkolenie z zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Wykonawcy dla osób, którym nadaje upoważnienia,

d) Zamawiający zastrzega sobie uzyskania od osób upoważnionych pisemnych, imiennych Oświadczeń o poufności,

e) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania aktualnej listy osób upoważnionych do Wykonawcy.

§ 5

Odpowiedzialności i kary

1. W przypadku, gdy Umowa uprawnia Wykonawcę do jej wykonywania przy udziale osób trzecich, postanowienia paragrafów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub, którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

2. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w następstwie, którego zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................					                              .............................

Wykonawca          							      Zamawiający

.......................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 9 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROTOKÓŁ INSTALACJI I URUCHOMIENIA ANALIZATORA ...................................................................................................................

/UMOWA NR  ............................................ z dnia  .................................................... /

Niniejszym potwierdzamy dostarczenie i uruchomienie analizatora .................................................. w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii.

W ramach umowy analizator ................................................................... zainstalowano w miejscu wskazanym przez użytkownika, uruchomiono 
i przeszkolono personel.

Podłączono ww. analizator do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego e-Lab.

................................					                              .............................

Wykonawca          							      Zamawiający

Podpis									Podpis

Załączniki do protokołu:

- ..............................................

- ..............................................

- ..............................................

- ..............................................

.......................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 10 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

/UMOWA NR  ............................................ z dnia  .................................................... /

Niniejszym potwierdza się  przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji analizatora ...................................................................................................

................................					                              .............................

Wykonawca          							      Zamawiający

Podpis									Podpis

Załączniki do protokołu:

- ..............................................

- ..............................................

.......................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej