## Załącznik Nr 1A
| Załącznik Nr 1A do SIWZ |  | .............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
| analizator koagulologiczny |  | Pieczątka firmowa
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - analizator koagulologiczny
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany analizator | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Automatyczny analizator koagulologiczny o wydajności nie mniejszej niż 130 oznaczeń na godzinę (dla PT)
2. | Analizator nie starszy niż 2015r
3. | Możliwość wykonywania oznaczeń metodami krzepnięciowymi, chromogennymi, immunologicznymi
4. | System ograniczający interferencje ze strony hemolizy, lipemii, ikterii bez konieczności powtarzania oznaczenia
5. | Analizator wyposażony w minimum 5 chłodzonych pozycji odczynnikowych
6. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych i kalibratorów
7. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych do próbek badanych
8. | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi jak i wtórnymi naczynkami
9. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych
10. | Analizator wyposażony w czujniki poziomu cieczy dla próbek badanych i odczynników
11. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie analizatora
12. | Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez przerywania pracy analizatora.
13. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji pacjentów w przypadku metod optycznych), danych kalibracyjnych (wraz z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych) oraz system kontroli jakości wykonywanych badań, z wykresami Levey – Jeningsa
14. | Brak potrzeby wyłączenia analizatora po skończonej pracy - wymagana stała gotowość do pracy
15. | Instalacja, uruchomienie wraz z połączeniem analizatora z laboratoryjną siecią informatyczną, zapewnienie komunikacji dwukierunkowej z LSI e-lab firmy ECLIPSE, na koszt Wykonawcy
16. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy obejmująca: naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (zgodnie z wymaganiami producenta ale nie żadziej niż 1 raz w roku) oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w Załączniku nr 1B i C do SIWZ na koszt Wykonawcy
17. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie wraz z analizatorem odczynniki i materiały zużywalne (tzw. zestaw startowy) niezbędne do uruchomienia analizatora
18. | Analizator posiada znak CE
19. | Sterowanie analizatorem z jednego stanowiska komputerowego stanowiącego jego wyposażenie
20. | Zasilacz UPS jako wyposażenie analizatora, czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia, wystarczający do zakończenia badań będących w trakcie wykonywania, w momwncie wystąpienia zaniku napięcia
21. | Analizator wyposażony w drukarkę umożliwiającą wydruk raportów kalibracji oraz wyników pacjentów poza LIS
22. | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu
23. | Wszystkie odczynniki producenta analizatora
24. | Fibrynogen oznaczany ilościowo metodą Claussa
25. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika
26. | Ważność odczynników od daty dostarczenia do laboratorium minimum 6 mies.
Oferowane urządzenie musi spełniać podane powyżej wymagania. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  | str. 1
| Załącznik Nr 1A do SIWZ ciąg dalszy |  | .............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - analizator koagulologiczny
PARAMETRY OCENIANE
Lp. | Parametr oceniany | Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie odpowiednio TAK lub NIE
1. | Zakres pomiarowy fibrynogenu bez konieczności manualnego rozcieńczania osocza nie węższy niż: 40 - 1000 mg/dl
2. | Liczba wszystkich wyników ocenianych w Sprawdzianie Koagulologicznym Programu Powszechnego COBJwDL w Łodzi dla zaoferowanego systemu: aparat/firma odczynnikowa/zestaw odczynnikowy dla każdego parametru minimum 20 dla ostatniej edycji w/w sprawdzianu (Jesień 2017)
3. | Czas niezbędny do rekonstytucji osocza kontrolnego nie dłuższy niż 30 minut
4. | Trwałość materiału kontrolnego po rekonstytucji minimum 24 h na pokładzie analizatora
5. | Wykonawca zagwarantuje jedną serię materiału kontrolnego na okres co najmniej jednego roku dla wszystkich badań
Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami (instrukcja aparatu, ulotki)
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  | str. 2

## Załącznik Nr 1B
Załącznik Nr 1B do SIWZ
……………………………….
| Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne do automatycznego analizatora koagulologicznego | [8 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość oznaczeń na 36 m-cy** | Metoda | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opakowania netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Cena 1 opakowania brutto | Wartość ogółem brutto
[6 empty] | opakowania | opakowań | opak. | brutto |  | opak. | brutto
1 | Czas protrombinowy | 47600
2 | APTT (z zastosowaniem aktywatora wrażliwego na krążący antykoagulant) | 42500
3 | Fibrynogen metodą Clausa | 900
*INNE nie wymienione (mat. kontrolne i kalibratory)
| * wypełnia Wykonawca wpisując ilości materiałów kontrolnych i kalibratorów zapewniające wykonanie kontroli wg wymagań dodatkowych pkt. 1. | [6 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
** Podane ilości badań nie obejmują oznaczń kontrolnych. Ilość testów na kalibracje do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wyliczeniu ilości niezbędnych opakowań odczynników w kolumnie "Ilość opakowań na 36 m-cy".
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych - Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Kontrola wszystkich parametrów na dwóch poziomach 7 dni w tygodniu.
2. Oznaczenia kontrolne nie są uwzględnione w kolumnie Ilość oznaczeń na 36 m-cy
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: …………………........................................................……………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1

## Załącznik Nr 1C
Załącznik Nr 1C do SIWZ
……………………………….
| Materiały zużywalne do automatycznego analizatora koagulologicznego | [6 empty] | nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Wykaz wszytkich materiałów zużywalnych niezbędnych na okres 36 miesięcy.
Lp. | Asortyment - inne odczynniki (diluenty, płyny płuczące i inne) | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opakowania netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Cena 1 opakowania brutto | Wartość ogółem brutto
*
*wypełnia Wykonawca
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości innych odczynników (diluenty, płyny płuczące i inne) Wykonawca dostarczy w ramach umowy ilości niezbędne dla jej realizacji.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: …………………........................................................……………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1