## Zał. nr 8 do SIWZ -Wykaz próbek
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 1
………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
Cewniki, zgłębniki, sondy, dreny, koreczki
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
do oceny jakości
60. | Sonda pediatryczna do żywienia rozm. 6 i 8 FR/50 cm Sonda silokonowa, wykonana z medycznego PCV, nie zawierającego ftalanów. Oznaczniki długości co centymetr od 5 do 25 cm. Sonda wyposażona w nasadkę z zatyczką, przezroczysta, z paskami kontrastującymi w RTG | szt. | 3
61. | Sonda pediatryczna do żywienia rozm. 6 i 8 FR/50 cm Sonda silokonowa, wykonana z medycznego PCV, nie zawierającego ftalanów. Oznaczniki długości co centymetr od 5 do 25 cm. Sonda wyposażona w nasadkę z zatyczką, przezroczysta, z paskami kontrastującymi w RTG | szt. | 3
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 34
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek | PAKIET NR 4
………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
rękawice i fartuchy ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych
|  |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | J.M. | ilość próbek | próbek *
1. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, niesterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 290 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, rozm. XS, S, M, L - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb | szt. | - w rozm. XS – 10 szt. - w rozm. S – 10 szt. - w rozm. M – 10 szt. - w rozm. L – 10 szt. | - w rozm. XS – …….... szt. - w rozm. S – …….... szt. - w rozm. M – …….... szt. - w rozm. L – …….... szt.
2. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 240 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, rozm. od 6,5 do 8,5 - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb | para | - w rozm. 6,5 – 5 pary - w rozm. 7,5 – 5 pary - w rozm. 8,5 – 5 pary | - w rozm. 6,5 – …….... pary - w rozm. 7,5 – …….... pary - w rozm. 8,5 – …….... pary
3. | Fartuch ochronny przeznaczony do przygotowania i podawania cytostatyków - nieprzemakalny, - posiadający specjalne nacięcie dla bezpiecznego ściągania, - przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii, - posiadający badania na brak przenikania substancji chemicznych, - mankiet z zaczepem na kciuk, - rozmiar uniwersalny, - ochrona wg PN-EN 374-2 lub ASTM F1670 i F1671, - zarejestrowany jako wyrób medyczny, - spełniający wymagania norm PN-EN 374-3 lub ASTM F379-96. | szt. | 5
* - wypełnia Wykonawca
Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 35