## Pakiet nr 1
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne. Wytrzymałe na rozerwanie, dające się łatwo zakładać i zdejmować z możliwością noszenia na prawej i lewej dłoni. Długość rękawicy min. 240 mm. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym jego zwijaniu się podczas użytkowania, AQL nie więcej niż 1,5 . Warstwa antypoślizgowa na opuszkach palców. Oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne.Rozmiary XS, S, M, L, XL pakowane w opakowania: po 100 lub 200 sztuk (XL- po 80-100 lub 180-200 szt.). |  | szt. | w rozm. M – 1 opak.
2. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, równomiernie rolowany mankiet, bez pudrowe lub lekko pudrowane, niesterylne, jednorazowe, kształt uniwersalny (pasujący na lewą i prawą dłoń), wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, niska zawartość protein lateksowych poniżej 150ug/g, długość minimalna 240 mm, AQL nie więcej niż 1,5. Warstwa antypoślizgowa na opuszkach palców. Oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Rozmiary XS, S, M, L, XL pakowane w opakowania: po 100 lub 200 sztuk (XL- po 80-100 lub 180-200 szt.). |  | szt | w rozm. M – 1 opak.
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1, 2 :
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/686/ENG oraz normach: 374-2,3; 420; 455.
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 23
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 2
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 2 |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice chirurgiczne i do porodu w wodzie
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, jałowe; kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana zapewniająca dobry chwyt i czucie, warstwa wewnętrzna polimerowa, poziom protein lateksu poniżej 80 µg/g badane metodą Lowryego. AQL nie więcej niż 1,5. Pakowane parami, zrożnicowanie na lewą i prawą dłoń. Rozmiary od 6,0 do 9,0. |  | para | w rozm. 6,0 – 2 pary w rozm. 7,0 – 2 pary w rozm. 8,0 – 2 pary w rozm. 9,0 – 2 pary | w rozm. 6,0 – ……... pary w rozm. 7,0 – ……... pary w rozm. 8,0 – ……... pary w rozm. 9,0 – ……... pary
2. | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, bezpudrowe, jałowe, wykonane z neoprenu, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, warstwa wewnętrzna polimerowa, AQL nie więcej niż 1,5. Pakowane parami, zrożnicowanie na lewą i prawą dłoń. Rozmiary od 6,0 do 9,0. |  | para | w rozm. 6,0 – 2 pary w rozm. 7,0 – 2 pary w rozm. 8,0 – 2 pary w rozm. 9,0 – 2 pary | w rozm. 6,0 – ……... pary w rozm. 7,0 – ……... pary w rozm. 8,0 – ……... pary w rozm. 9,0 – ……... pary
3. | Rękawice do porodu w wodzie lateksowe bezpudrowe lub lekko pudrowane sterylne, długość za łokieć, łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa rozm. 6,0 - 8,5 (S, M, L) |  | para | 2
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1, 2,3 :
Rękawice spełniające wymagania określone w normie: 455.
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 24
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 3
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, niesterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 290 mm, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, rozm. XS, S, M, L - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb |  | szt. | - w rozm. XS – 10 szt. - w rozm. S – 10 szt. - w rozm. M – 10 szt. - w rozm. L – 10 szt. | - w rozm. XS – …….... szt. - w rozm. S – …….... szt. - w rozm. M – …….... szt. - w rozm. L – …….... szt.
2. | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 240 mm, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, , rozm. od 6,5 do 8,5 - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb |  | szt | - w rozm. 6,5 – 5 pary - w rozm. 7,5 – 5 pary - w rozm. 8,5 – 5 pary | - w rozm. 6,5 – …….... pary - w rozm. 7,5 – …….... pary - w rozm. 8,5 – …….... pary
* - wypełnia Wykonawca
Uwaga!
Dotyczy pozycja: 1, 2 :
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/686/ENG oraz normach: 374-2,3; 420; 455.
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 25
Podpisy Komisji Przetargowej

## Pakiet nr 4
| ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek |  |  |  |  | ………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Rękawice ochronne do sterylizacji
|  | Zaoferowany Asortyment |  | Wymagana | Ilość dostarczonych
LP | ASORTYMENT | przez WYKONAWCĘ * | J.M. | ilość próbek | próbek do oceny
|  |  |  | do oceny jakości | jakości *
1. | Rękawice nitrylowe,jednorazowe, bezlateksu, bezpudrowe lub lekko pudrowane, niesterylne, posiadające wysoką odporność na przebicia i ciecze, przesiąkanie płynnych substancji chemicznych, dł. min. 400 mm, rozm. S, M, L - ilości w poszczególnych rozmiar |  | szt. | - w rozm. M – 10 szt. | - w rozm. M – …….... szt.
Uwaga!
Rękawice spełniające wymagania określone w Dyrektywie 89/686/ENG oraz normach: 374-1,2,3; 420, 388.
Rękawice posiadja znak graficzny na opakowaniu ozanczający ochronę przed czynnikami chemicznymi
Rękawice posiadające znak CE.
Sposób i miejsce złożenia próbek - opisano na stronie nr 2 SIWZ
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
Katowickie Centrum Onkologii
|  | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |  | strona: 26
Podpisy Komisji Przetargowej